Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра _______Электротехники, автоматики и метрологии________________

(наименование кафедры)

Вопросы к зачету
по дисциплине__Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем_
(наименование дисциплины)

1 Повреждения и ненормальные режимы работы электроэнергетических систем

2 Функции РЗ и основные требования к РЗ

3 Элементы, функциональные части и органы РЗ.

4 Первичные измерительные преобразователи тока и схемы их соединения.

5 Первичные измерительные преобразователи напряжения

6 Устройство и принцип работы токовых измерительных органов.

7 Устройство и принципы работы реле напряжения 

8 Принцип действия и устройство индукционных реле тока

9 Реле направления мощности и способы их включения.

10 Логическая и исполнительная часть устройств релейной защиты

11 Промежуточные реле, типы и назначение

12 Схемы управления выключателями и контроль их исправности. 

13 Особенности работы трансформаторов тока в цепях релейной защиты, кривые предельных кратностей.

14 Принципы построения защиты на переменном оперативном токе

15 Защита с дешунтированием, схема защиты, особенности, область применения.

16 Виды оперативного тока на подстанциях и способы его получения.

17 Типовой состав и схема токовой защиты в сетях с изолированной нейтралью.

18 Обеспечение селективности токовых защит. Карта селективности, зона действия защиты.

19 Токовые защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью

20 Принцип действия и основные органы  токовой направленной защиты

21 Защита от замыканий на землю, реагирующая на токи и напряжения нулевой последовательности.

22 Блокировка от качаний и принцип ее действия.

23 Устройство обнаружения неисправностей цепей напряжения.

24 Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 

25 Назначение, принцип действия и основные органы дистанционной защиты

26 Характеристики реле сопротивления

27 Назначение и виды дифференциальных защит.

28 Виды повреждений и ненормальные режимы работы трансформаторов

29 Защиты силового трансформатора

30 Продольная дифференциальная защита

31 Дифференциальная защита с торможением.

32 Максимальная токовая защита трансформатора.

33 Схема коммутации и защит на подстанции без выключателей на стороне высшего напряжения.

34 Типы защит синхронных генераторов и принципы их функционирования.

35 Защита систем сборных шин, дифференциальная и логическая защита, принципы выполнения.

36 Защита батарей статических конденсаторов.

37 Газовая защита трансформатора

38 Резервные защиты трансформаторов и автотрансформаторов

39 Защита синхронных и асинхронных двигателей.

40 Автоматическое повторное включение

41 Автоматический ввод резерва

42 Автоматическая частотная разгрузка

43 Принципы построения устройств микропроцессорной релейной защиты и автоматики

44 Функционально-логическая схема устройства микропроцессорной релейной защиты и автоматики

45 Основные коды функций устройств релейной защиты согласно стандарту ANSI С37.2.

46 Принципы построения цифровой подстанции, основные положения стандарта МЭК61850


