Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 1                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

4. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

5. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

6. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

7. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image1.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image2.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image3.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image4.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


8. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

9. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

10. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

11. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

12. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 2                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image5.png]


а)

[image: image6.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image7.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image8.png]+jx

+r



г)

2. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

3. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

4. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

5. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image9.png]



6. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image10.png]



3

7 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image11.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




8. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image12.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

9. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image13.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




10. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image14.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image15.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image16.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





11. Среди приведенных схем выделите схемы, в которых присутствует токовое реле, включенное на ток нулевой последовательности.

[image: image17.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 3                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

3. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

4. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

5. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image18.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image19.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image20.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image21.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


6. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

10. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

11. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

12. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 4                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image22.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image23.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image24.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image25.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

6. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image26.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image27.png]



3

10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image28.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




1

11. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image29.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 5                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

4. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

5. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

6. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

8. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

9. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

10. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image30.png]


а)

[image: image31.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image32.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image33.png]+jx

+r



г)

11. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

12. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 6                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image34.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image35.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image36.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image37.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

6. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

10. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

11. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

12. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 7                                     гр.____________ФИО________________

1. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

2. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

3. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

4. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image38.png]


а)

[image: image39.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image40.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image41.png]+jx

+r



г)

5. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

6. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

7. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image42.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image43.png]



10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image44.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




11 В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image45.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

12. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image46.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 8                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

4. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

5. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

6. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image47.png]



7. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image48.png]



8 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image49.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




9. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image50.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

10. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image51.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




11. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image52.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image53.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image54.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





12. Среди приведенных схем выделите схемы, в которых присутствует токовое реле, включенное на ток нулевой последовательности.

[image: image55.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 9                                     гр.____________ФИО________________

1. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image56.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image57.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image58.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image59.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

6. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

9. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

10. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

11. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image60.png]


а)

[image: image61.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image62.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image63.png]+jx

+r



г)

12. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 10                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image64.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image65.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image66.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image67.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

5. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

6. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

9. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image68.png]



10. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image69.png]



11 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image70.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




12. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image71.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 11                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

2. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image72.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image73.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image74.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image75.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


3. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

4. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

5. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

6. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

7. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

10. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

11. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

22. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image76.png]



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 12                                     гр.____________ФИО________________

1. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

2. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

3. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

4. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image77.png]


а)

[image: image78.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image79.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image80.png]+jx

+r



г)

5. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

6. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

7. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image81.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image82.png]



3

10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image83.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




11. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image84.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

12. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image85.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




13. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image86.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image87.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image88.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 13                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

2. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image89.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image90.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image91.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image92.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


3. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

4. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

5. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

6. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

7. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

10. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

11. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

12. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image93.png]



13 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image94.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 14                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

4. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

5. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

6. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

7. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image95.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image96.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image97.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image98.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


8. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

9. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

10. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

11. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

12. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 15                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image99.png]


а)

[image: image100.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image101.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image102.png]+jx

+r



г)

2. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

3. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

4. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

5. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image103.png]



6. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image104.png]



3

7 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image105.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




8. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image106.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

9. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image107.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




10. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image108.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image109.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image110.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





11. Среди приведенных схем выделите схемы, в которых присутствует токовое реле, включенное на ток нулевой последовательности.

[image: image111.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 16                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

3. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

4. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

5. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image112.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image113.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image114.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image115.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


6. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

10. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

11. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

12. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 17                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image116.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image117.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image118.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image119.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

6. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image120.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image121.png]



3

10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image122.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




1

11. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image123.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 18                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Минимальные реле напряжения реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении напряжения ниже уставки, больше единицы

Превышении напряжения выше уставки, меньше единицы.

Понижении напряжения ниже уставки, меньше единицы

Превышении напряжения выше уставки, больше единицы.

4. Направленные токовые защиты реагируют на:

Величину тока и направление мощности

Величину напряжения и направление тока

Сопротивление

Величину мощности

5. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

6. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

8. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

9. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

10. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image124.png]


а)

[image: image125.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image126.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image127.png]+jx

+r



г)

11. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

12. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 19                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image128.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image129.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image130.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image131.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

6. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

7. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

8. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

10. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

11. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

12. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 20                                     гр.____________ФИО________________

1. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

2. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

3. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

4. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image132.png]


а)

[image: image133.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image134.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image135.png]+jx

+r



г)

5. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

6. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

7. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image136.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image137.png]



10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image138.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




11 В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image139.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

12. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image140.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 21                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие устройства применяются в релейной защите в качестве первичных преобразователей тока для подключения токовых органов релейной защиты к силовым цепям

Датчики тока

Трансформаторы тока

Амперметры

Шунты

2. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

3. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

4. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

5. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

6. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image141.png]



7. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image142.png]



8 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image143.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




9. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image144.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

10. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image145.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




11. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image146.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image147.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image148.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





12. Среди приведенных схем выделите схемы, в которых присутствует токовое реле, включенное на ток нулевой последовательности.

[image: image149.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 22                                     гр.____________ФИО________________

1. Максимальные токовые реле реагируют (срабатывают) при ….. и имеют коэффициент возврата ….

Понижении тока ниже уставки, больше единицы

Превышении тока выше уставки, меньше единицы.

Понижении тока ниже уставки, меньше единицы

Превышении тока выше уставки, больше единицы.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image150.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image151.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image152.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image153.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

5. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

6. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

9. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

10. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

11. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image154.png]


а)

[image: image155.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image156.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image157.png]+jx

+r



г)

12. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 23                                     гр.____________ФИО________________

1. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземлённой нейтралью явялется ….. и реагирует на ток….

Ненаправленной, фазный ток

Направленной, линейный ток

Направленной, ток нулевой последовательности

Направленной, ток обратной последовательности.

2. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

3. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image158.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image159.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image160.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image161.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


4. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

5. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

6. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

7. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

9. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image162.png]



10. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image163.png]



11 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image164.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




12. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image165.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 24                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

2. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image166.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image167.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image168.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image169.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


3. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

4. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

5. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

6. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

7. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

10. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

11. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

22. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image170.png]



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 25                                     гр.____________ФИО________________

1. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

2. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

3. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

4. Какие из приведенных ниже характеристик реле сопротивления являются ненаправленными

[image: image171.png]


а)

[image: image172.png]+jx _Zcpmaxe

+r

Pomy



б)

[image: image173.png]+Jzz:pn¢u

+r



в)

[image: image174.png]+jx

+r



г)

5. Реле сопротивление, применяемые в дистанционной защите, измеряют, как правило, полное сопротивление и являются

Реле минимального сопротивления

Реле максимального сопротивления

Реле максимального тока

Реле минимального напряжения

6. Блокировка от качаний предназначена для ….. и воздействует на …..

Уменьшения влияния тока нагрузки, реле сопротивления

Стабилизации величины тока короткого замыкания, выключатель 

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, выключатель

Исключения действия дистанционной защиты при возникновении синхронных качаний, реле сопротивления

7. Поперечная дифференциальная защита на линиях электропередач обладает недостатком

Слишком сложная

Необходимость каналов связи

Недостаточная чувствительность

Наличие мертвой зоны вблизи места установки защиты

8. Одним из условий построение направленной токов защиты нулевой последовательности является знание взаимного положения вектора тока I0 нулевой последовательности и вектора напряжения U0 нулевой последовательности. Какая из приведенных схем позволяет однозначно получить информацию о векторе U0?
[image: image175.png]



9. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image176.png]



3

10 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image177.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT




11. В каком состоянии будет находится контакт реле КА  при  симметричном трехфазном токе в 400 А  и установленном токе срабатывании реле в 3 А? Коэффициент трансформации ТА равен 500/5.
[image: image178.png]



Сработал

Несработал

реле на грани срабатывания

Реле не сработает никогда при симметричном токе

12. Наиболее распространенной схемой получения подводимых  к измерительным цепям напряжения устройств РЗА напряжении, связанных  с первичными напряжениями, является схема соединения вторичных обмоток в открытый треугольник. На приведенном рисунке укажите схемы с соединением TV по схеме открытого треугольника. 
[image: image179.png]48C 4 A% . aBC A x%
LA\ 4 2]
RS - (RS

ABC

4zl




13. Оценку схемы соединения вторичных обмоток ТА  и обмоток измерительных органов защиты принято оценивать таким параметром, как коэффициент схемы kсх. В общем случае под коэффициент схемы kсх понимают отношение тока Ip , протекающего через токовую обмотку реле к току IТАВТ, протекающему через вторичную обмотку трансформатора тока ТА, т.е. 
[image: image180.wmf]СХРТАВТ

II

k

=

. Этот коэффициент определяется для симметричного трехфазного режима  и его значение используют при определение уставки срабатывания РЗ. Укажите схемы соединения ТА и токовых обмоток реле КА, у  которых 
[image: image181.wmf]СХ

3

k

=

.

[image: image182.png]A B c
TAl TA2 TA3

A

TAI,

4) 5)





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Кафедра  Электротехники, автоматики и метрологии
(наименование кафедры)
Тестовые задания по дисциплине

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Вариант 26                                     гр.____________ФИО________________

1. Какие защиты называются защитами с абсолютной селективностью?

Защиты, которые срабатывают при КЗ на любом элементе сети

Защиты, которые по принципу своего действия срабатывают только при КЗ на защищаемом элементе;

Защиты, которые срабатывают при КЗ последуещем элементе сети

Защиты, которые не срабатывают при КЗ на любом элементе сети

2. Чувствительность защиты kч является ее одним из важнейших параметров, значение коэффициента чувствительности регламентируется ПУЭ.   Например, для максимальной токовой защиты  будет верно только одно из следующих утверждений, а именно,  коэффициент чувствительности в основной зоне ответственности защиты регламентируется значением kч>1,5 и определяется:


[image: image183.wmf]КЗMIN

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=

 


[image: image184.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMAX

I

K

I

=



[image: image185.wmf]СРЗАЩ

Ч

КЗMIN

I

K

I

=



[image: image186.wmf]КЗMAX

Ч

СРЗАЩ

I

K

I

=


3. В группу защит с относительной селективностью входят: 1) токовая, 2) токовая направленная и 3) дистанционные защиты. Сюда можно отнести и защиты напряжения. Укажите,  у каких из перечисленных защит их функционирование не зависит от режима работы питающего место КЗ источника питания?

1 и 2

2

3

2 и 3

4. Перечислите защиты с относительной селективностью.

Дифференциальная, дифференциально фазная, МТЗ

Дистанционная, МТЗ, токовая направленная, ТО;

Дифференциальная, ТО

Дифференциально-фазная, ТО

5. Перечислите защиты с абсолютной селективностью.

Токовая защита с пуском по напряжению, поперечная дифференциальная защита

Дистанционная, дифференциальная

МТЗ, ТО, Направленная токовая защита

Дифференциальная, дифференциально-фазная;

6. В общем случае токовые  защиты  со ступенчатой выдержкой времени срабатывания выполняются трехступенчатыми.  На какую из трех ступеней (токовая отсечка без выдержки времени, токовая отсечки с выдержкой времени,  максимальная токовая защита) возлагается функция дальнего резервирования:

Токовую отсечку без выдержки времени

Токовую отсечку с выдержкой времени

на максимальную токовую защиту 

защиту от перегрузок

7. Какие применяются основные защиты на трансформаторах мощностью 6,3 МВа и выше

Токовые

ТО и МТЗ

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

8. Какие защиты применяются как резервные на трансформаторах более 6,3 МВа (выберите несколько вариантов ответов)

ТО и МТЗ

Дистанционные

Токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Дифференциальная и газовая

9. Для компенсации фазового сдвига между токами первичной и вторичной обмоток силового трансформатора применяется следующая схема включения вторичных обмоток трансформаторов тока со стороны ВН и НН.

Сторона ВН треугольник, НН – звезда

Сторона ВН звезда, НН – звезда

Сторона ВН треугольник, НН – треугольник

Сторона ВН звезда, НН – треугольник

10. От каких составляющих отстраивается продольная дифференциальная защита трансформатора

Токи внешнего КЗ

Токи сквозной проводимости

Работы устройства РПН

Броска намагничивающего тока, погрешности трансформаторов тока, работы РПН

11. Что означает дифференциальная защита с торможением 

Обмотка дифференциального реле взаимодействует с якорем

Дифференциальный ток срабатывания защиты увеличивается пропорционально току через трансформатор

Используется торможение рабочего органа

Увеличивается время срабатывания защиты

12. Какая из приведенных векторных диаграмм соответствует включению реле направления мощности по 90-градучной схеме.
[image: image187.png]



13 На рисунке приведены возможные варианты соединения контактов токовых и реле направления мощности двухфазной двухсистемной максимальной токов направленной защиты. Какая из приведенных схем соединения контактов правильная?[image: image188.png]—_ . e
k1| |kwi| |Ka2| kwz
LT
TA2
L

H—a

J U I
—_

+
1) | KAT KWw2
g

KAZ2 KW1
a—

3 KAt 1 KA2

b
KWZ K1

2

+
KAT K1

g

KA2 K2
-

KM K1
g

2[ k2|
g

kKT

kKT





_1567233356.unknown

_1567233357.unknown

_1567233353.unknown

_1567233354.unknown

_1567233355.unknown

_1567233352.unknown

