Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Вопросы к экзамену 

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Раздел 1. Изоляция электроэнергетического оборудования
1. Зависимость электрической прочности газа от расстояния между электродами.

2. Зависимость электрической прочности газа от формы электродов.

3. Зависимость электрической прочности газа от температуры.

4. Зависимость электрической прочности газа от давления.

5. Развитие пробоя в газах.

6. Лавина электронов.

7. Развитие стриммера.

8. Коронный разряд.

9. Ударная ионизация.

10. Закон Пашена.

11. Влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газа.

12. Особенности разряда по поверхности твердого диэлектрика.

13. Различие в моделях проходного и опорного изолятора.

14. Симметричные и несимметричные системы электродов.

15. Изоляция воздушных линий электропередач, основные составляющие и принципы построения.

16. Виды внешних воздействий на изоляцию линий электропередач.

17. Устройство подвесного изолятора. Виды подвесных изоляторов.

18. Основные параметры и маркировка подвесных изоляторов.

19. Гирлянды подвесных изоляторов и распределение напряжения по изоляторам.

20. Схема замещения гирлянды подвесных изоляторов.

21. Пути развития разряда вдоль гирлянды подвесных изоляторов.

22. Методы улучшения распределения напряжения по гирлянде подвесных изоляторов.

23. Методы контроля изоляторов в гирлянде.

24. Расчет числа изоляторов в гирлянде на основе допустимой длины пути утечки.

25. Распределение напряжения по гирлянде изоляторов при постоянном напряжении.

26. Изоляция высоковольтных вводов и их виды, области применения.

27. Изоляция высоковольтных выключателей и их типы.

28. Изоляция трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.

29. Изоляция конденсаторов.

30. Изоляция вращающихся машин.

31. Изоляция силовых трансформаторов и особенности ее работы.

32. Методы контроля изоляции электроэнергетического оборудования

33. Тангенс угла диэлектрических потерь и методы его измерения

34. Работа с мостом СА7100-3 при измерении тангенса угла диэлектрических потерь

35.  Прямая и инверсная схема измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Области применения, особенности.

36.  Оборудования рабочего места при проведении профилактических испытаний изоляции высоковольтного оборудования.

37. Техника безопасности при проведении профилактических испытаний изоляции высоковольтного оборудования.

38. Методика проведения профилактических испытаний изоляции высоковольтного оборудования.

39. Допустимые значения тангенса угла диэлектрических потерь электроэнергетического оборудования.

40.  Схемы подключения оборудования при изменении тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования на примере однофазного трансформатора напряжения

41. Особенности работы изоляции на постоянном напряжении.

42. Допустимые испытательные постоянные напряжения для оборудования переменного тока.

43. Контроль изоляции с применением повышенного постоянного напряжения.

44. Измерение токов абсорбции и коэффициента абсорбции.

45. Работа с мостом СА7100-3 при измерении сопротивления изоляции

46. Схемы подключения оборудования при измерении сопротивления изоляции на примере однофазного трансформатора напряжения

47. Маркировка силовых кабелей.

48. Кабели на напряжение до 1 кВ.

49. Кабели с полиэтиленовой изоляцией.

50. Кабели с бумажно-масляной изоляцией.

51. Особенности конструкции кабелей на напряжение 35 кВ и выше.

52. Электрический расчет кабеля.

53. Градирование изоляции. Принцип регулирования электрических полей в изоляции.

54. Выбор расчетных напряжений при электрическом расчете кабеля.

55. Особенности работы кабельной изоляции при постоянном напряжении.

56. Координация изоляции.
Радел 2. Перенапряжения и методы их ограничений
57. Молния и ее основные характеристики.

58. Принципы построения молниезащиты воздушных линий электропередач.

59. Принципы молниезащиты электростанций и подстанций.

60. Защитные промежутки, их конструкция, преимущества и недостатки.

61. Трубчатые разрядники, принцип их устройства, преимущества и недостатки.

62. Вентильные разрядники, основные характеристики.

63. Ограничители перенапряжений.

64. Источники внутренних перенапряжений в электроэнергетических системах.

65. Схемы замещения электроэнергетической системы при оценке внутренних перенапряжений.

66. Перенапряжения при включении и отключении ненагруженных линий электропередач.

67. Перенапряжения при отключении нагруженных линий электропередач.

68. Феррорезонансные перенапряжения, причины возникновения и методы ограничения.

69. Методы борьбы с внутренними перенапряжениями.
2

