Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 1                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Основным преимуществом атмосферного воздуха является его способность:

а) выполнять изолирующую функцию для воздушных ЛЭП и открытых распределительных устройств;


б) увеличивать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка;


в) к самоочищению;


г) полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка.

2. Наибольшую опасность коронный разряд у поверхности твердого диэлектрика во внешней изоляции представляет для:


а) фарфора;


б) электротехнического стекла;


в ) полимерного материала;


г) древесины. 
3. Применение электроустановок с использованием атмосферного воздуха в качестве внешней изоляции объясняется тем, что воздух бесплатен и:


а) имеет высокую электрическую прочность;


б) способен полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя;


в) способен к самоочищению;


г) может заменить жидкие диэлектрики.

4. Основное назначение изоляторов:

а) поддерживать токоведущие элементы электроустановок;


б) разделять между собой токоведущие и заземленные части электроустановок;


в) обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям;

5. Электрическая прочность воздушных промежутков (при межэлектродных расстояниях более 1 см):
а) с однородным электрическим полем  -  ≤ 30 кВ/см

б) со слабонеоднородным электрическим полем  ~ 10-15 кВ/см

в) с резконеоднородным полем  при расстояниях 1-2 м  ~ 5 кВ/см

6. Трекингостойкость твердых диэлектриков проявляется в стойкости к разрушающему воздействию:

а) солнечного излучения;


б) осадков;


в) частичных дуговых разрядов;


г) коронного разряда.

7. Гигроскописчность твердых диэлектриков, применяемых для внешней изоляции, должна быть как можно:

а)  больше;


б) меньше;


в) лучше;


г) слабее.

8. Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать:


а) цементные заделки между изолятором и металлической арматурой;


б) малогигроскопичные материалы;


в) материалы повышенной гигроскопичности.

9. Разрядное напряжение изолятора будет возрастать:


а) с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора;


б) с увеличением длины пути утечки и увеличением диаметра изолятора;


в) с уменьшением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;


г) с увеличением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;

10. Электрическая прочность воздушного промежутка с резконеоднородным полем:

а) зависит от полярности электродов;


б) не зависит от полярности электродов;


в) зависит от радиуса кривизны электродов;


г) не зависит от радиуса кривизны электродов.

11. Причиной неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды (колонки) изоляторов являются:


а) различные значения величины тока утечки по поверхности изоляторов;


б) различные значения поверхностных сопротивлений изоляторов;


в) экраны, установленные для снижения интенсивности «короны» на проводах;


г) емкости каждого изолятора по отношению к заземленным конструкциям и к проводу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 2                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Закон Пашена описывается формулой:

а) 
[image: image1.wmf])

(

P

pL

f

U

=

; 


б) 
[image: image2.wmf])

(

P

p

С

f

U

=

;


в) 
[image: image3.wmf])

(

P

pQ

f

U

=

.

2. Вольт-секундная характеристика определяет прочность:


а) маслонаполненной изоляции; 


б) газовой изоляции;

в) бумажно-масляной изоляции;


г) твердой изоляции.

3. Стандартный грозовой импульс применяется:

а) для исследования процессов коронирования на проводах ЛЭП;


б) для испытания изоляционных конструкций в заводских условиях;


в) для испытания изоляционных конструкций в условиях эксплуатации.

4. Испытания изоляционных конструкций стандартными грозовыми импульсами производятся:

а) в процессе эксплуатации;
б) при послеремонтных испытаниях;

в) на стадии типовых и заводских испытаний.

5. Статистическое время запаздывания разряда – это:

а) среднестатистическое время разряда;


б) время ожидания эффективного электрона;


в) время подъема напряжения до значения разрядного напряжения.

6. Увеличение давления, по сравнению с нормальным атмосферным давлением, в газовом разрядном промежутке при приложении к нему напряжения промышленной частоты:


а) снижает электрическую прочность;


б) увеличивает электрическую прочность;


в) практически не влияет на электрическую прочность.

7. Импульсная электрическая прочность внешней изоляции:


а) в большой степени зависит от интенсивности осадков; 

б) практически не зависит от интенсивности осадков; 

в) в большой степени зависит от свойств твердого диэлектрика;

г) зависит от загрязненности атмосферного воздуха.

8. Влагоразрядное напряжение изолятора в наибольшей мере зависит от:


а) количества и состава слоя загрязнения, интенсивности и вида увлажнения;


б) количества и состава слоя загрязнения, влажности воздуха;


в) интенсивности и вида увлажнения, давления в воздушном промежутке.

9. Выбор расстояния провод – опора определяется не только электрической прочностью изоляции, но и:


а) надежностью работы ЛЭП при увлажненном загрязнении поверхности изоляторов;


б) устройствами автоматического повторного включения;


в) условиями безопасности при проведении работ на опоре без отключения ЛЭП;


г) габаритами проезжающего под ЛЭП транспорта.

10. По сравнению с глазурированным фарфором электротехническое стекло является:


а) более гигроскопичным материалом;


б) менее трекингостойким материалом;


в) более упругим материалом.

11. Для увеличения разрядного напряжения воздушного промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать диэлектрики:


а) трекингостойкие;


б) механически прочные;


в) малогигроскопичные;


г) облегченные.

12. Наибольшую опасность коронный разряд стримерной формы представляет для изоляции:


а) стеклянной;


б) фарфоровой;


в) полимерной.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 3                                                   гр.__________ФИО___________________
1. При соприкосновении канала стримера с поверхность полимерного диэлектрика может образоваться:


а) подсушенный участок изоляции;


б) обугленный след с повышенной проводимостью;


в). окисленный озоном канал;


г) микрозазор.

2. Степень загрязнения атмосферного воздуха учитывается при выборе изоляции для:


а) закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) открытых распредустройств (ОРУ);


в) любых типов распредустроств (РУ).
3. При выборе изоляции применяется характеристика «удельная эффективная длина пути утечки» используется:

а) для закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) для открытых распредустройств (ОРУ);


в) для всех типов распредустройств (РУ). 

4. Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его поверхности проводящей пленки воды и:


а) подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки;


б) обугленного следа с большой проводимостью;


в) увеличением длины скользящего разряда.

5. Число тарельчатых изоляторов в гирлянде ЛЭП определяется по формуле:


а) 
[image: image4.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

L

U

K

n

l

³

;    б) 
[image: image5.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

u

U

KL

n

l

³

;    в) 
[image: image6.wmf]ЭФФ

фаз

ном

у

L

U

K

n

.

1

l

³


6. Проверка выбранного количества изоляторов для ЛЭП по условиям работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений производится по формуле:


а) 
[image: image7.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

p

L

U

k

n

l

³

;  б) 
[image: image8.wmf]Н

Е

U

k

n

МР

фаз

раб

наиб

P

.

.

.

³

;    в) 
[image: image9.wmf]Н

U

k

n

ЭФФ

фаз

раб

наиб

P

l

.

.

.

³

;

7. Для организации автоматического повторного включения (АПВ) на воздушных линиях электропередачи используется следующее свойство атмосферного воздуха:


а) простота конструкции и малая по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимость линии;

б) отсутствие старения внешней изоляции;

в) способность восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания разряда.

8. Целесообразность использования воздуха в качестве изоляции воздушных ЛЭП (наряду с простотой конструкции, малой по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимостью линии и отсутствием старения) определяется:


а) способностью восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания дуги электрического разряда;


б) условиями механической прочности опор;


в) электроотрицательными свойствами молекул воздуха.

9. Применение полимерных изоляторов на ОРУ позволит:


а) повысить влагоразрядные напряжения внешней изоляции ОРУ;


б) улучшить условия эксплуатации электрооборудования ОРУ;


в) снизить диэлектрические потери в изоляции.

10. Бумажно-масляная изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет:

а) большую электрическую прочность; 

б) большие габариты;

в) большие диэлектрические потери;


г) больший срок жизни.

11. Одно из преимуществ изоляции на основе слюды заключается в том, что:

а) изоляция на основе слюды более технологичная, чем другие;


б) изоляция на основе слюды обладает высокой нагревостойкостью;


в) в изоляции на основе слюды не возникают частичные разряды;


г) изоляция на основе слюды более дешевая, чем другие.

12. Можно считать самовосстанавливающимися следующие виды внутренней изоляции:


а) бумажномасляную и маслонаполненную;


б) жидкую, газовую и вакуумную;


в) композиционную и полимерную;


г) полимерную и бумажномасляную.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 4                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Барьеры, устанавливаемые в маслобарьерной (маслонаполненной) изоляции изготавливают из:

а) электрокартона;

б) латунных пластин;

в) фторопласта;

г) оргстекла.

2. Твердая (композиционная) изоляция на основе слюды является:


а) самовосстанавливающейся;


б) несамовосстанавливающейся;


в) частично восстанавливающейся.

3. Недостатками бумажно-масляной изоляции являются:


а) заполнение всех зазоров и микропор маслом;


б) сложная структура и пропитка маслом;


в) невысокая допустимая рабочая температура и горючесть;

4. Кратковременная электрическая прочность изоляции это:

а) продолжительность срока эксплуатации;


б) способность изоляции сохранять работоспособность в короткое время;


в) способность изоляции выдерживать воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений;


г) пробивное напряжение изоляции.

5. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции характеризуется:

а) пробивным напряжением изоляции;


б) вольт-секундной характеристикой изоляции;


в) временем работы изоляции;

г) рабочим напряжением изоляции;

6. Длительная электрическая прочность изоляции определяется:

а) длительностью срока эксплуатации изоляционной конструкции;


б) длительной работоспособностью изоляционной конструкции;


в) способностью изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы;


г) способностью изоляции длительно выдерживать перенапряжения.

7. Длительную электрическую прочность изоляции характеризует:

а) «срок жизни» изоляции;


б) пробивное напряжение изоляции;


в) электрическая мощность электроустановки;


г) .испытательное напряжение изоляционной конструкции.

8. Частичные разряды в маслонаполненной изоляции опасны:

а) снижением электрической прочности изоляции;


б) электромагнитным излучением от разрядов;


в) влиянием частичных разрядов на точность действия релейной защиты.

9. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства:


а) маслобарьерная;


б) бумажно-масляная;


в) элегазовая;


г) композиционная.

10. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства состоит из:


а) изолирующей подложки, связующего вещества и синтетического наполнителя;


б) чередующихся барьеров из электрокартона и масляных каналов;


в) изолирующей подложки, связующего вещества и слюдяного наполнителя.

11. Длительное повышение рабочего напряжения силового трансформатора не должно превышать  номинальное напряжение:


а) на  10%;   б) на  5 %;   в) на 3%;    г) на 7%.

12. Для обеспечения требуемой электрической прочности изоляции трансформаторов тока необходима установка экранных колец при напряжении:


а) не более 6-10 кВ;

б) не более 35 кВ;

в) 110 кВ и выше.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 5                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Элегазовая изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет …. 


а) большие диэлектрические потери.


б) большие габариты;

в) большую электрическую прочность; 

2. Стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока при относительно низких температурах приводит:


а) к большим значениям тока среза в выключателе;


б) к отсутствию срезов тока и больших перенапряжений при гашении дуги;


в) к возникновению больших дуговых перенапряжений.

3. Диагностика изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) на наличие частичных разрядов (ЧР) во время эксплуатации КРУЭ производится под рабочим напряжением:

а) измерением тангенса угла диэлектрических потерь;


б) вибрационным методом;


в) акустическим методом;


г) с помощью тепловизора.

4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при вероятности прорыва молнии в зону 0,005 описывается формулами:

а) 
[image: image10.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

92

,

0

h

h

5

,

1

r

;

h

92

,

0

h

x

x

0

;  б) 
[image: image12.wmf](

)

;

85

,

0

h

h

h

002

,

0

1

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=

   в) 
[image: image13.wmf](

)

.

85

,

0

h

h

h

0025

,

0

35

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=


5. Для устройства заземлений применяются:

а) вертикальные и горизонтальные электроды;


б) металлические полосы, стержни, трубы и уголки;


в) горизонтальные полосы, объединяющие вертикальные электроды;


г) бетонные сваи и балки.

6. Чаще отключаются из-за ударов молнии линии электропередачи без тросов:

а) на железобетонных опорах в сети 35 кВ;


б) на деревянных опорах в сети 110 кВ;


в) на металлических опорах в сети 110 кВ;


г) на деревянных опорах в сети 35 кВ..

7. Сопротивление заземления опор на подходе линий электропередачи к подстанции уменьшают для:

а) снижения коронирования на подходе к подстанции; 

б) избежания обратных перекрытий с опоры на провод.

в) увеличения коронирования на подходе к подстанции; 

8. С ростом номинальных напряжений грозоупорность воздушных ЛЭП растет в основном потому, что:

а) возрастает импульсная электрическая прочность изоляции ЛЭП;

б) снижается сопротивление опор ЛЭП;
в) уменьшается угол защиты троса.

9. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

10. Длина защитного подхода ЛЭП к подстанции определяется на основании такого параметра набегающей импульсной волны, как:

а) длина набегающей волны;


б) крутизна набегающей волны;


в) амплитуда набегающей волны.

11. Основной недостаток вентильных разрядников с резисторами на основе карборунда заключается в том, что:

а) резисторы имеют невысокую термическую стойкость;


б) резисторы обладают сравнительно невысокой нелинейностью;


в) резисторы имеют большие габариты.

12. Наиболее существенные достоинства нелинейных ограничителей перенапряжений по сравнению с вентильными разрядниками заключаются в следующем:


а) отсутствие искрового промежутка, малые габариты;


б) высокая нелинейность варисторов, отсутствие искрового промежутка;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 6                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотводов зависит от:


а) числа грозовых часов в году, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, числа молниеотводов;


б) импульсной электрической прочности внешней изоляции, волнового сопротивления проводов ошиновки подстанции;


в) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

2. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции при ударе в молниеотвод зависит от:


а) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, площади подстанции;


б) площади подстанции,  импульсной электрической прочности внешней изоляции, высоты молниеотводов;


в) высоты точки крепления гирлянды изоляторов на портале, импульсной электрической прочности внешней изоляции, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

3. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше;


г) незначительно больше.

4. Более высокий уровень в сетях напряжением 500 кВ и более имеют:

а) грозовые перенапряжения; 


б) внутренние перенапряжения; 


в) дуговые перенапряжения.

5. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность грозовых перенапряжений:


а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно больше.

6. Одним из условий возникновения дуговых перенапряжений в сети с изолированной нейтралью является:


а) несимметрия в электрической сети;


б) перемежающаяся дуга в месте замыкания на землю;


в) короткое замыкание в электрической сети.

7. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше.

8. Перенапряжения при отключении ненагруженного трансформатора можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором; 

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

9. Перенапряжения при включении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

10. Перенапряжения при отключении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

11. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих в цикле АПВ, применяют:

а) ОПН и выключатели двухступенчатого действия;


б) трубчатые разрядники и шунтирующие реакторы;


в) шунтирующие реакторы и резисторы в нейтрали.

1. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 7                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Основным преимуществом атмосферного воздуха является его способность:

а) выполнять изолирующую функцию для воздушных ЛЭП и открытых распределительных устройств;


б) увеличивать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка;


в) к самоочищению;


г) полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка.

2. Наибольшую опасность коронный разряд у поверхности твердого диэлектрика во внешней изоляции представляет для:


а) фарфора;


б) электротехнического стекла;


в ) полимерного материала;


г) древесины. 
3. Применение электроустановок с использованием атмосферного воздуха в качестве внешней изоляции объясняется тем, что воздух бесплатен и:


а) имеет высокую электрическую прочность;


б) способен полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя;


в) способен к самоочищению;


г) может заменить жидкие диэлектрики.

4. Основное назначение изоляторов:

а) поддерживать токоведущие элементы электроустановок;


б) разделять между собой токоведущие и заземленные части электроустановок;


в) обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям;

5. Электрическая прочность воздушных промежутков (при межэлектродных расстояниях более 1 см):
а) с однородным электрическим полем  -  ≤ 30 кВ/см

б) со слабонеоднородным электрическим полем  ~ 10-15 кВ/см

в) с резконеоднородным полем  при расстояниях 1-2 м  ~ 5 кВ/см

6. Трекингостойкость твердых диэлектриков проявляется в стойкости к разрушающему воздействию:

а) солнечного излучения;


б) осадков;


в) частичных дуговых разрядов;


г) коронного разряда.

7. Гигроскописчность твердых диэлектриков, применяемых для внешней изоляции, должна быть как можно:

а)  больше;


б) меньше;


в) лучше;


г) слабее.

8. Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать:


а) цементные заделки между изолятором и металлической арматурой;


б) малогигроскопичные материалы;


в) материалы повышенной гигроскопичности.

9. Разрядное напряжение изолятора будет возрастать:


а) с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора;


б) с увеличением длины пути утечки и увеличением диаметра изолятора;


в) с уменьшением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;


г) с увеличением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;

10. Электрическая прочность воздушного промежутка с резконеоднородным полем:

а) зависит от полярности электродов;


б) не зависит от полярности электродов;


в) зависит от радиуса кривизны электродов;


г) не зависит от радиуса кривизны электродов.

11. Причиной неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды (колонки) изоляторов являются:


а) различные значения величины тока утечки по поверхности изоляторов;


б) различные значения поверхностных сопротивлений изоляторов;


в) экраны, установленные для снижения интенсивности «короны» на проводах;


г) емкости каждого изолятора по отношению к заземленным конструкциям и к проводу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 8                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Закон Пашена описывается формулой:

а) 
[image: image14.wmf])

(

P

pL

f

U

=

; 


б) 
[image: image15.wmf])

(

P

p

С

f

U

=

;


в) 
[image: image16.wmf])

(

P

pQ

f

U

=

.

2. Вольт-секундная характеристика определяет прочность:


а) маслонаполненной изоляции; 


б) газовой изоляции;

в) бумажно-масляной изоляции;


г) твердой изоляции.

3. Стандартный грозовой импульс применяется:

а) для исследования процессов коронирования на проводах ЛЭП;


б) для испытания изоляционных конструкций в заводских условиях;


в) для испытания изоляционных конструкций в условиях эксплуатации.

4. Испытания изоляционных конструкций стандартными грозовыми импульсами производятся:

а) в процессе эксплуатации;
б) при послеремонтных испытаниях;

в) на стадии типовых и заводских испытаний.

5. Статистическое время запаздывания разряда – это:

а) среднестатистическое время разряда;


б) время ожидания эффективного электрона;


в) время подъема напряжения до значения разрядного напряжения.

6. Увеличение давления, по сравнению с нормальным атмосферным давлением, в газовом разрядном промежутке при приложении к нему напряжения промышленной частоты:


а) снижает электрическую прочность;


б) увеличивает электрическую прочность;


в) практически не влияет на электрическую прочность.

7. Импульсная электрическая прочность внешней изоляции:


а) в большой степени зависит от интенсивности осадков; 

б) практически не зависит от интенсивности осадков; 

в) в большой степени зависит от свойств твердого диэлектрика;

г) зависит от загрязненности атмосферного воздуха.

8. Влагоразрядное напряжение изолятора в наибольшей мере зависит от:


а) количества и состава слоя загрязнения, интенсивности и вида увлажнения;


б) количества и состава слоя загрязнения, влажности воздуха;


в) интенсивности и вида увлажнения, давления в воздушном промежутке.

9. Выбор расстояния провод – опора определяется не только электрической прочностью изоляции, но и:


а) надежностью работы ЛЭП при увлажненном загрязнении поверхности изоляторов;


б) устройствами автоматического повторного включения;


в) условиями безопасности при проведении работ на опоре без отключения ЛЭП;


г) габаритами проезжающего под ЛЭП транспорта.

10. По сравнению с глазурированным фарфором электротехническое стекло является:


а) более гигроскопичным материалом;


б) менее трекингостойким материалом;


в) более упругим материалом.

11. Для увеличения разрядного напряжения воздушного промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать диэлектрики:


а) трекингостойкие;


б) механически прочные;


в) малогигроскопичные;


г) облегченные.

12. Наибольшую опасность коронный разряд стримерной формы представляет для изоляции:


а) стеклянной;


б) фарфоровой;


в) полимерной.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 9                                                   гр.__________ФИО___________________
1. При соприкосновении канала стримера с поверхность полимерного диэлектрика может образоваться:


а) подсушенный участок изоляции;


б) обугленный след с повышенной проводимостью;


в). окисленный озоном канал;


г) микрозазор.

2. Степень загрязнения атмосферного воздуха учитывается при выборе изоляции для:


а) закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) открытых распредустройств (ОРУ);


в) любых типов распредустроств (РУ).
3. При выборе изоляции применяется характеристика «удельная эффективная длина пути утечки» используется:

а) для закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) для открытых распредустройств (ОРУ);


в) для всех типов распредустройств (РУ). 

4. Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его поверхности проводящей пленки воды и:


а) подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки;


б) обугленного следа с большой проводимостью;


в) увеличением длины скользящего разряда.

5. Число тарельчатых изоляторов в гирлянде ЛЭП определяется по формуле:


а) 
[image: image17.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

L

U

K

n

l

³

;    б) 
[image: image18.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

u

U

KL

n

l

³

;    в) 
[image: image19.wmf]ЭФФ

фаз

ном

у

L

U

K

n

.

1

l

³


6. Проверка выбранного количества изоляторов для ЛЭП по условиям работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений производится по формуле:


а) 
[image: image20.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

p

L

U

k

n

l

³

;  б) 
[image: image21.wmf]Н

Е

U

k

n

МР

фаз

раб

наиб

P

.

.

.

³

;    в) 
[image: image22.wmf]Н

U

k

n

ЭФФ

фаз

раб

наиб

P

l

.

.

.

³

;

7. Для организации автоматического повторного включения (АПВ) на воздушных линиях электропередачи используется следующее свойство атмосферного воздуха:


а) простота конструкции и малая по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимость линии;

б) отсутствие старения внешней изоляции;

в) способность восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания разряда.

8. Целесообразность использования воздуха в качестве изоляции воздушных ЛЭП (наряду с простотой конструкции, малой по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимостью линии и отсутствием старения) определяется:


а) способностью восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания дуги электрического разряда;


б) условиями механической прочности опор;


в) электроотрицательными свойствами молекул воздуха.

9. Применение полимерных изоляторов на ОРУ позволит:


а) повысить влагоразрядные напряжения внешней изоляции ОРУ;


б) улучшить условия эксплуатации электрооборудования ОРУ;


в) снизить диэлектрические потери в изоляции.

10. Бумажно-масляная изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет:

а) большую электрическую прочность; 

б) большие габариты;

в) большие диэлектрические потери;


г) больший срок жизни.

11. Одно из преимуществ изоляции на основе слюды заключается в том, что:

а) изоляция на основе слюды более технологичная, чем другие;


б) изоляция на основе слюды обладает высокой нагревостойкостью;


в) в изоляции на основе слюды не возникают частичные разряды;


г) изоляция на основе слюды более дешевая, чем другие.

12. Можно считать самовосстанавливающимися следующие виды внутренней изоляции:


а) бумажномасляную и маслонаполненную;


б) жидкую, газовую и вакуумную;


в) композиционную и полимерную;


г) полимерную и бумажномасляную.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 10                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Барьеры, устанавливаемые в маслобарьерной (маслонаполненной) изоляции изготавливают из:

а) электрокартона;

б) латунных пластин;

в) фторопласта;

г) оргстекла.

2. Твердая (композиционная) изоляция на основе слюды является:


а) самовосстанавливающейся;


б) несамовосстанавливающейся;


в) частично восстанавливающейся.

3. Недостатками бумажно-масляной изоляции являются:


а) заполнение всех зазоров и микропор маслом;


б) сложная структура и пропитка маслом;


в) невысокая допустимая рабочая температура и горючесть;

4. Кратковременная электрическая прочность изоляции это:

а) продолжительность срока эксплуатации;


б) способность изоляции сохранять работоспособность в короткое время;


в) способность изоляции выдерживать воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений;


г) пробивное напряжение изоляции.

5. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции характеризуется:

а) пробивным напряжением изоляции;


б) вольт-секундной характеристикой изоляции;


в) временем работы изоляции;

г) рабочим напряжением изоляции;

6. Длительная электрическая прочность изоляции определяется:

а) длительностью срока эксплуатации изоляционной конструкции;


б) длительной работоспособностью изоляционной конструкции;


в) способностью изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы;


г) способностью изоляции длительно выдерживать перенапряжения.

7. Длительную электрическую прочность изоляции характеризует:

а) «срок жизни» изоляции;


б) пробивное напряжение изоляции;


в) электрическая мощность электроустановки;


г) .испытательное напряжение изоляционной конструкции.

8. Частичные разряды в маслонаполненной изоляции опасны:

а) снижением электрической прочности изоляции;


б) электромагнитным излучением от разрядов;


в) влиянием частичных разрядов на точность действия релейной защиты.

9. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства:


а) маслобарьерная;


б) бумажно-масляная;


в) элегазовая;


г) композиционная.

10. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства состоит из:


а) изолирующей подложки, связующего вещества и синтетического наполнителя;


б) чередующихся барьеров из электрокартона и масляных каналов;


в) изолирующей подложки, связующего вещества и слюдяного наполнителя.

11. Длительное повышение рабочего напряжения силового трансформатора не должно превышать  номинальное напряжение:


а) на  10%;   б) на  5 %;   в) на 3%;    г) на 7%.

12. Для обеспечения требуемой электрической прочности изоляции трансформаторов тока необходима установка экранных колец при напряжении:


а) не более 6-10 кВ;

б) не более 35 кВ;

в) 110 кВ и выше.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 11                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Элегазовая изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет …. 


а) большие диэлектрические потери.


б) большие габариты;

в) большую электрическую прочность; 

2. Стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока при относительно низких температурах приводит:


а) к большим значениям тока среза в выключателе;


б) к отсутствию срезов тока и больших перенапряжений при гашении дуги;


в) к возникновению больших дуговых перенапряжений.

3. Диагностика изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) на наличие частичных разрядов (ЧР) во время эксплуатации КРУЭ производится под рабочим напряжением:

а) измерением тангенса угла диэлектрических потерь;


б) вибрационным методом;


в) акустическим методом;


г) с помощью тепловизора.

4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при вероятности прорыва молнии в зону 0,005 описывается формулами:

а) 
[image: image23.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image24.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

92

,

0

h

h

5

,

1

r

;

h

92

,

0

h

x

x

0

;  б) 
[image: image25.wmf](

)

;

85

,

0

h

h

h

002

,

0

1

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=

   в) 
[image: image26.wmf](

)

.

85

,

0

h

h

h

0025

,

0

35

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=


5. Для устройства заземлений применяются:

а) вертикальные и горизонтальные электроды;


б) металлические полосы, стержни, трубы и уголки;


в) горизонтальные полосы, объединяющие вертикальные электроды;


г) бетонные сваи и балки.

6. Чаще отключаются из-за ударов молнии линии электропередачи без тросов:

а) на железобетонных опорах в сети 35 кВ;


б) на деревянных опорах в сети 110 кВ;


в) на металлических опорах в сети 110 кВ;


г) на деревянных опорах в сети 35 кВ..

7. Сопротивление заземления опор на подходе линий электропередачи к подстанции уменьшают для:

а) снижения коронирования на подходе к подстанции; 

б) избежания обратных перекрытий с опоры на провод.

в) увеличения коронирования на подходе к подстанции; 

8. С ростом номинальных напряжений грозоупорность воздушных ЛЭП растет в основном потому, что:

а) возрастает импульсная электрическая прочность изоляции ЛЭП;

б) снижается сопротивление опор ЛЭП;
в) уменьшается угол защиты троса.

9. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

10. Длина защитного подхода ЛЭП к подстанции определяется на основании такого параметра набегающей импульсной волны, как:

а) длина набегающей волны;


б) крутизна набегающей волны;


в) амплитуда набегающей волны.

11. Основной недостаток вентильных разрядников с резисторами на основе карборунда заключается в том, что:

а) резисторы имеют невысокую термическую стойкость;


б) резисторы обладают сравнительно невысокой нелинейностью;


в) резисторы имеют большие габариты.

12. Наиболее существенные достоинства нелинейных ограничителей перенапряжений по сравнению с вентильными разрядниками заключаются в следующем:


а) отсутствие искрового промежутка, малые габариты;


б) высокая нелинейность варисторов, отсутствие искрового промежутка;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 12                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотводов зависит от:


а) числа грозовых часов в году, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, числа молниеотводов;


б) импульсной электрической прочности внешней изоляции, волнового сопротивления проводов ошиновки подстанции;


в) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

2. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции при ударе в молниеотвод зависит от:


а) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, площади подстанции;


б) площади подстанции,  импульсной электрической прочности внешней изоляции, высоты молниеотводов;


в) высоты точки крепления гирлянды изоляторов на портале, импульсной электрической прочности внешней изоляции, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

3. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше;


г) незначительно больше.

4. Более высокий уровень в сетях напряжением 500 кВ и более имеют:

а) грозовые перенапряжения; 


б) внутренние перенапряжения; 


в) дуговые перенапряжения.

5. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность грозовых перенапряжений:


а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно больше.

6. Одним из условий возникновения дуговых перенапряжений в сети с изолированной нейтралью является:


а) несимметрия в электрической сети;


б) перемежающаяся дуга в месте замыкания на землю;


в) короткое замыкание в электрической сети.

7. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше.

8. Перенапряжения при отключении ненагруженного трансформатора можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором; 

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

9. Перенапряжения при включении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

10. Перенапряжения при отключении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

11. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих в цикле АПВ, применяют:

а) ОПН и выключатели двухступенчатого действия;


б) трубчатые разрядники и шунтирующие реакторы;


в) шунтирующие реакторы и резисторы в нейтрали.

12. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 13                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Основным преимуществом атмосферного воздуха является его способность:

а) выполнять изолирующую функцию для воздушных ЛЭП и открытых распределительных устройств;


б) увеличивать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка;


в) к самоочищению;


г) полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка.

2. Наибольшую опасность коронный разряд у поверхности твердого диэлектрика во внешней изоляции представляет для:


а) фарфора;


б) электротехнического стекла;


в ) полимерного материала;


г) древесины. 
3. Применение электроустановок с использованием атмосферного воздуха в качестве внешней изоляции объясняется тем, что воздух бесплатен и:


а) имеет высокую электрическую прочность;


б) способен полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя;


в) способен к самоочищению;


г) может заменить жидкие диэлектрики.

4. Основное назначение изоляторов:

а) поддерживать токоведущие элементы электроустановок;


б) разделять между собой токоведущие и заземленные части электроустановок;


в) обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям;

5. Электрическая прочность воздушных промежутков (при межэлектродных расстояниях более 1 см):
а) с однородным электрическим полем  -  ≤ 30 кВ/см

б) со слабонеоднородным электрическим полем  ~ 10-15 кВ/см

в) с резконеоднородным полем  при расстояниях 1-2 м  ~ 5 кВ/см

6. Трекингостойкость твердых диэлектриков проявляется в стойкости к разрушающему воздействию:

а) солнечного излучения;


б) осадков;


в) частичных дуговых разрядов;


г) коронного разряда.

7. Гигроскописчность твердых диэлектриков, применяемых для внешней изоляции, должна быть как можно:

а)  больше;


б) меньше;


в) лучше;


г) слабее.

8. Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать:


а) цементные заделки между изолятором и металлической арматурой;


б) малогигроскопичные материалы;


в) материалы повышенной гигроскопичности.

9. Разрядное напряжение изолятора будет возрастать:


а) с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора;


б) с увеличением длины пути утечки и увеличением диаметра изолятора;


в) с уменьшением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;


г) с увеличением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;

10. Электрическая прочность воздушного промежутка с резконеоднородным полем:

а) зависит от полярности электродов;


б) не зависит от полярности электродов;


в) зависит от радиуса кривизны электродов;


г) не зависит от радиуса кривизны электродов.

11. Причиной неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды (колонки) изоляторов являются:


а) различные значения величины тока утечки по поверхности изоляторов;


б) различные значения поверхностных сопротивлений изоляторов;


в) экраны, установленные для снижения интенсивности «короны» на проводах;


г) емкости каждого изолятора по отношению к заземленным конструкциям и к проводу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 14                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Закон Пашена описывается формулой:

а) 
[image: image27.wmf])

(

P

pL

f

U

=

; 


б) 
[image: image28.wmf])

(

P

p

С

f

U

=

;


в) 
[image: image29.wmf])

(

P

pQ

f

U

=

.

2. Вольт-секундная характеристика определяет прочность:


а) маслонаполненной изоляции; 


б) газовой изоляции;

в) бумажно-масляной изоляции;


г) твердой изоляции.

3. Стандартный грозовой импульс применяется:

а) для исследования процессов коронирования на проводах ЛЭП;


б) для испытания изоляционных конструкций в заводских условиях;


в) для испытания изоляционных конструкций в условиях эксплуатации.

4. Испытания изоляционных конструкций стандартными грозовыми импульсами производятся:

а) в процессе эксплуатации;
б) при послеремонтных испытаниях;

в) на стадии типовых и заводских испытаний.

5. Статистическое время запаздывания разряда – это:

а) среднестатистическое время разряда;


б) время ожидания эффективного электрона;


в) время подъема напряжения до значения разрядного напряжения.

6. Увеличение давления, по сравнению с нормальным атмосферным давлением, в газовом разрядном промежутке при приложении к нему напряжения промышленной частоты:


а) снижает электрическую прочность;


б) увеличивает электрическую прочность;


в) практически не влияет на электрическую прочность.

7. Импульсная электрическая прочность внешней изоляции:


а) в большой степени зависит от интенсивности осадков; 

б) практически не зависит от интенсивности осадков; 

в) в большой степени зависит от свойств твердого диэлектрика;

г) зависит от загрязненности атмосферного воздуха.

8. Влагоразрядное напряжение изолятора в наибольшей мере зависит от:


а) количества и состава слоя загрязнения, интенсивности и вида увлажнения;


б) количества и состава слоя загрязнения, влажности воздуха;


в) интенсивности и вида увлажнения, давления в воздушном промежутке.

9. Выбор расстояния провод – опора определяется не только электрической прочностью изоляции, но и:


а) надежностью работы ЛЭП при увлажненном загрязнении поверхности изоляторов;


б) устройствами автоматического повторного включения;


в) условиями безопасности при проведении работ на опоре без отключения ЛЭП;


г) габаритами проезжающего под ЛЭП транспорта.

10. По сравнению с глазурированным фарфором электротехническое стекло является:


а) более гигроскопичным материалом;


б) менее трекингостойким материалом;


в) более упругим материалом.

11. Для увеличения разрядного напряжения воздушного промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать диэлектрики:


а) трекингостойкие;


б) механически прочные;


в) малогигроскопичные;


г) облегченные.

12. Наибольшую опасность коронный разряд стримерной формы представляет для изоляции:


а) стеклянной;


б) фарфоровой;


в) полимерной.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 15                                                   гр.__________ФИО___________________
1. При соприкосновении канала стримера с поверхность полимерного диэлектрика может образоваться:


а) подсушенный участок изоляции;


б) обугленный след с повышенной проводимостью;


в). окисленный озоном канал;


г) микрозазор.

2. Степень загрязнения атмосферного воздуха учитывается при выборе изоляции для:


а) закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) открытых распредустройств (ОРУ);


в) любых типов распредустроств (РУ).
3. При выборе изоляции применяется характеристика «удельная эффективная длина пути утечки» используется:

а) для закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) для открытых распредустройств (ОРУ);


в) для всех типов распредустройств (РУ). 

4. Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его поверхности проводящей пленки воды и:


а) подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки;


б) обугленного следа с большой проводимостью;


в) увеличением длины скользящего разряда.

5. Число тарельчатых изоляторов в гирлянде ЛЭП определяется по формуле:


а) 
[image: image30.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

L

U

K

n

l

³

;    б) 
[image: image31.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

u

U

KL

n

l

³

;    в) 
[image: image32.wmf]ЭФФ

фаз

ном

у

L

U

K

n

.

1

l

³


6. Проверка выбранного количества изоляторов для ЛЭП по условиям работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений производится по формуле:


а) 
[image: image33.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

p

L

U

k

n

l

³

;  б) 
[image: image34.wmf]Н

Е

U

k

n

МР

фаз

раб

наиб

P

.

.

.

³

;    в) 
[image: image35.wmf]Н

U

k

n

ЭФФ

фаз

раб

наиб

P

l

.

.

.

³

;

7. Для организации автоматического повторного включения (АПВ) на воздушных линиях электропередачи используется следующее свойство атмосферного воздуха:


а) простота конструкции и малая по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимость линии;

б) отсутствие старения внешней изоляции;

в) способность восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания разряда.

8. Целесообразность использования воздуха в качестве изоляции воздушных ЛЭП (наряду с простотой конструкции, малой по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимостью линии и отсутствием старения) определяется:


а) способностью восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания дуги электрического разряда;


б) условиями механической прочности опор;


в) электроотрицательными свойствами молекул воздуха.

9. Применение полимерных изоляторов на ОРУ позволит:


а) повысить влагоразрядные напряжения внешней изоляции ОРУ;


б) улучшить условия эксплуатации электрооборудования ОРУ;


в) снизить диэлектрические потери в изоляции.

10. Бумажно-масляная изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет:

а) большую электрическую прочность; 

б) большие габариты;

в) большие диэлектрические потери;


г) больший срок жизни.

11. Одно из преимуществ изоляции на основе слюды заключается в том, что:

а) изоляция на основе слюды более технологичная, чем другие;


б) изоляция на основе слюды обладает высокой нагревостойкостью;


в) в изоляции на основе слюды не возникают частичные разряды;


г) изоляция на основе слюды более дешевая, чем другие.

12. Можно считать самовосстанавливающимися следующие виды внутренней изоляции:


а) бумажномасляную и маслонаполненную;


б) жидкую, газовую и вакуумную;


в) композиционную и полимерную;


г) полимерную и бумажномасляную.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 16                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Барьеры, устанавливаемые в маслобарьерной (маслонаполненной) изоляции изготавливают из:

а) электрокартона;

б) латунных пластин;

в) фторопласта;

г) оргстекла.

2. Твердая (композиционная) изоляция на основе слюды является:


а) самовосстанавливающейся;


б) несамовосстанавливающейся;


в) частично восстанавливающейся.

3. Недостатками бумажно-масляной изоляции являются:


а) заполнение всех зазоров и микропор маслом;


б) сложная структура и пропитка маслом;


в) невысокая допустимая рабочая температура и горючесть;

4. Кратковременная электрическая прочность изоляции это:

а) продолжительность срока эксплуатации;


б) способность изоляции сохранять работоспособность в короткое время;


в) способность изоляции выдерживать воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений;


г) пробивное напряжение изоляции.

5. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции характеризуется:

а) пробивным напряжением изоляции;


б) вольт-секундной характеристикой изоляции;


в) временем работы изоляции;

г) рабочим напряжением изоляции;

6. Длительная электрическая прочность изоляции определяется:

а) длительностью срока эксплуатации изоляционной конструкции;


б) длительной работоспособностью изоляционной конструкции;


в) способностью изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы;


г) способностью изоляции длительно выдерживать перенапряжения.

7. Длительную электрическую прочность изоляции характеризует:

а) «срок жизни» изоляции;


б) пробивное напряжение изоляции;


в) электрическая мощность электроустановки;


г) .испытательное напряжение изоляционной конструкции.

8. Частичные разряды в маслонаполненной изоляции опасны:

а) снижением электрической прочности изоляции;


б) электромагнитным излучением от разрядов;


в) влиянием частичных разрядов на точность действия релейной защиты.

9. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства:


а) маслобарьерная;


б) бумажно-масляная;


в) элегазовая;


г) композиционная.

10. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства состоит из:


а) изолирующей подложки, связующего вещества и синтетического наполнителя;


б) чередующихся барьеров из электрокартона и масляных каналов;


в) изолирующей подложки, связующего вещества и слюдяного наполнителя.

11. Длительное повышение рабочего напряжения силового трансформатора не должно превышать  номинальное напряжение:


а) на  10%;   б) на  5 %;   в) на 3%;    г) на 7%.

12. Для обеспечения требуемой электрической прочности изоляции трансформаторов тока необходима установка экранных колец при напряжении:


а) не более 6-10 кВ;

б) не более 35 кВ;

в) 110 кВ и выше.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 17                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Элегазовая изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет …. 


а) большие диэлектрические потери.


б) большие габариты;

в) большую электрическую прочность; 

2. Стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока при относительно низких температурах приводит:


а) к большим значениям тока среза в выключателе;


б) к отсутствию срезов тока и больших перенапряжений при гашении дуги;


в) к возникновению больших дуговых перенапряжений.

3. Диагностика изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) на наличие частичных разрядов (ЧР) во время эксплуатации КРУЭ производится под рабочим напряжением:

а) измерением тангенса угла диэлектрических потерь;


б) вибрационным методом;


в) акустическим методом;


г) с помощью тепловизора.

4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при вероятности прорыва молнии в зону 0,005 описывается формулами:

а) 
[image: image36.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image37.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

92

,

0

h

h

5

,

1

r

;

h

92

,

0

h

x

x

0

;  б) 
[image: image38.wmf](

)

;

85

,

0

h

h

h

002

,

0

1

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=

   в) 
[image: image39.wmf](

)

.

85

,

0

h

h

h

0025

,

0

35

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=


5. Для устройства заземлений применяются:

а) вертикальные и горизонтальные электроды;


б) металлические полосы, стержни, трубы и уголки;


в) горизонтальные полосы, объединяющие вертикальные электроды;


г) бетонные сваи и балки.

6. Чаще отключаются из-за ударов молнии линии электропередачи без тросов:

а) на железобетонных опорах в сети 35 кВ;


б) на деревянных опорах в сети 110 кВ;


в) на металлических опорах в сети 110 кВ;


г) на деревянных опорах в сети 35 кВ..

7. Сопротивление заземления опор на подходе линий электропередачи к подстанции уменьшают для:

а) снижения коронирования на подходе к подстанции; 

б) избежания обратных перекрытий с опоры на провод.

в) увеличения коронирования на подходе к подстанции; 

8. С ростом номинальных напряжений грозоупорность воздушных ЛЭП растет в основном потому, что:

а) возрастает импульсная электрическая прочность изоляции ЛЭП;

б) снижается сопротивление опор ЛЭП;
в) уменьшается угол защиты троса.

9. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

10. Длина защитного подхода ЛЭП к подстанции определяется на основании такого параметра набегающей импульсной волны, как:

а) длина набегающей волны;


б) крутизна набегающей волны;


в) амплитуда набегающей волны.

11. Основной недостаток вентильных разрядников с резисторами на основе карборунда заключается в том, что:

а) резисторы имеют невысокую термическую стойкость;


б) резисторы обладают сравнительно невысокой нелинейностью;


в) резисторы имеют большие габариты.

12. Наиболее существенные достоинства нелинейных ограничителей перенапряжений по сравнению с вентильными разрядниками заключаются в следующем:


а) отсутствие искрового промежутка, малые габариты;


б) высокая нелинейность варисторов, отсутствие искрового промежутка;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 18                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотводов зависит от:


а) числа грозовых часов в году, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, числа молниеотводов;


б) импульсной электрической прочности внешней изоляции, волнового сопротивления проводов ошиновки подстанции;


в) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

2. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции при ударе в молниеотвод зависит от:


а) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, площади подстанции;


б) площади подстанции,  импульсной электрической прочности внешней изоляции, высоты молниеотводов;


в) высоты точки крепления гирлянды изоляторов на портале, импульсной электрической прочности внешней изоляции, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

3. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше;


г) незначительно больше.

4. Более высокий уровень в сетях напряжением 500 кВ и более имеют:

а) грозовые перенапряжения; 


б) внутренние перенапряжения; 


в) дуговые перенапряжения.

5. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность грозовых перенапряжений:


а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно больше.

6. Одним из условий возникновения дуговых перенапряжений в сети с изолированной нейтралью является:


а) несимметрия в электрической сети;


б) перемежающаяся дуга в месте замыкания на землю;


в) короткое замыкание в электрической сети.

7. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше.

8. Перенапряжения при отключении ненагруженного трансформатора можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором; 

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

9. Перенапряжения при включении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

10. Перенапряжения при отключении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

11. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих в цикле АПВ, применяют:

а) ОПН и выключатели двухступенчатого действия;


б) трубчатые разрядники и шунтирующие реакторы;


в) шунтирующие реакторы и резисторы в нейтрали.

12. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 19                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Основным преимуществом атмосферного воздуха является его способность:

а) выполнять изолирующую функцию для воздушных ЛЭП и открытых распределительных устройств;


б) увеличивать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка;


в) к самоочищению;


г) полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка.

2. Наибольшую опасность коронный разряд у поверхности твердого диэлектрика во внешней изоляции представляет для:


а) фарфора;


б) электротехнического стекла;


в ) полимерного материала;


г) древесины. 
3. Применение электроустановок с использованием атмосферного воздуха в качестве внешней изоляции объясняется тем, что воздух бесплатен и:


а) имеет высокую электрическую прочность;


б) способен полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя;


в) способен к самоочищению;


г) может заменить жидкие диэлектрики.

4. Основное назначение изоляторов:

а) поддерживать токоведущие элементы электроустановок;


б) разделять между собой токоведущие и заземленные части электроустановок;


в) обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям;

5. Электрическая прочность воздушных промежутков (при межэлектродных расстояниях более 1 см):
а) с однородным электрическим полем  -  ≤ 30 кВ/см

б) со слабонеоднородным электрическим полем  ~ 10-15 кВ/см

в) с резконеоднородным полем  при расстояниях 1-2 м  ~ 5 кВ/см

6. Трекингостойкость твердых диэлектриков проявляется в стойкости к разрушающему воздействию:

а) солнечного излучения;


б) осадков;


в) частичных дуговых разрядов;


г) коронного разряда.

7. Гигроскописчность твердых диэлектриков, применяемых для внешней изоляции, должна быть как можно:

а)  больше;


б) меньше;


в) лучше;


г) слабее.

8. Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать:


а) цементные заделки между изолятором и металлической арматурой;


б) малогигроскопичные материалы;


в) материалы повышенной гигроскопичности.

9. Разрядное напряжение изолятора будет возрастать:


а) с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора;


б) с увеличением длины пути утечки и увеличением диаметра изолятора;


в) с уменьшением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;


г) с увеличением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;

10. Электрическая прочность воздушного промежутка с резконеоднородным полем:

а) зависит от полярности электродов;


б) не зависит от полярности электродов;


в) зависит от радиуса кривизны электродов;


г) не зависит от радиуса кривизны электродов.

11. Причиной неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды (колонки) изоляторов являются:


а) различные значения величины тока утечки по поверхности изоляторов;


б) различные значения поверхностных сопротивлений изоляторов;


в) экраны, установленные для снижения интенсивности «короны» на проводах;


г) емкости каждого изолятора по отношению к заземленным конструкциям и к проводу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 20                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Закон Пашена описывается формулой:

а) 
[image: image40.wmf])

(

P

pL

f

U

=

; 


б) 
[image: image41.wmf])

(

P

p

С

f

U

=

;


в) 
[image: image42.wmf])

(

P

pQ

f

U

=

.

2. Вольт-секундная характеристика определяет прочность:


а) маслонаполненной изоляции; 


б) газовой изоляции;

в) бумажно-масляной изоляции;


г) твердой изоляции.

3. Стандартный грозовой импульс применяется:

а) для исследования процессов коронирования на проводах ЛЭП;


б) для испытания изоляционных конструкций в заводских условиях;


в) для испытания изоляционных конструкций в условиях эксплуатации.

4. Испытания изоляционных конструкций стандартными грозовыми импульсами производятся:

а) в процессе эксплуатации;
б) при послеремонтных испытаниях;

в) на стадии типовых и заводских испытаний.

5. Статистическое время запаздывания разряда – это:

а) среднестатистическое время разряда;


б) время ожидания эффективного электрона;


в) время подъема напряжения до значения разрядного напряжения.

6. Увеличение давления, по сравнению с нормальным атмосферным давлением, в газовом разрядном промежутке при приложении к нему напряжения промышленной частоты:


а) снижает электрическую прочность;


б) увеличивает электрическую прочность;


в) практически не влияет на электрическую прочность.

7. Импульсная электрическая прочность внешней изоляции:


а) в большой степени зависит от интенсивности осадков; 

б) практически не зависит от интенсивности осадков; 

в) в большой степени зависит от свойств твердого диэлектрика;

г) зависит от загрязненности атмосферного воздуха.

8. Влагоразрядное напряжение изолятора в наибольшей мере зависит от:


а) количества и состава слоя загрязнения, интенсивности и вида увлажнения;


б) количества и состава слоя загрязнения, влажности воздуха;


в) интенсивности и вида увлажнения, давления в воздушном промежутке.

9. Выбор расстояния провод – опора определяется не только электрической прочностью изоляции, но и:


а) надежностью работы ЛЭП при увлажненном загрязнении поверхности изоляторов;


б) устройствами автоматического повторного включения;


в) условиями безопасности при проведении работ на опоре без отключения ЛЭП;


г) габаритами проезжающего под ЛЭП транспорта.

10. По сравнению с глазурированным фарфором электротехническое стекло является:


а) более гигроскопичным материалом;


б) менее трекингостойким материалом;


в) более упругим материалом.

11. Для увеличения разрядного напряжения воздушного промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать диэлектрики:


а) трекингостойкие;


б) механически прочные;


в) малогигроскопичные;


г) облегченные.

12. Наибольшую опасность коронный разряд стримерной формы представляет для изоляции:


а) стеклянной;


б) фарфоровой;


в) полимерной.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 21                                                   гр.__________ФИО___________________
1. При соприкосновении канала стримера с поверхность полимерного диэлектрика может образоваться:


а) подсушенный участок изоляции;


б) обугленный след с повышенной проводимостью;


в). окисленный озоном канал;


г) микрозазор.

2. Степень загрязнения атмосферного воздуха учитывается при выборе изоляции для:


а) закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) открытых распредустройств (ОРУ);


в) любых типов распредустроств (РУ).
3. При выборе изоляции применяется характеристика «удельная эффективная длина пути утечки» используется:

а) для закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) для открытых распредустройств (ОРУ);


в) для всех типов распредустройств (РУ). 

4. Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его поверхности проводящей пленки воды и:


а) подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки;


б) обугленного следа с большой проводимостью;


в) увеличением длины скользящего разряда.

5. Число тарельчатых изоляторов в гирлянде ЛЭП определяется по формуле:


а) 
[image: image43.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

L

U

K

n

l

³

;    б) 
[image: image44.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

u

U

KL

n

l

³

;    в) 
[image: image45.wmf]ЭФФ

фаз

ном

у

L

U

K

n

.

1

l

³


6. Проверка выбранного количества изоляторов для ЛЭП по условиям работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений производится по формуле:


а) 
[image: image46.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

p

L

U

k

n

l

³

;  б) 
[image: image47.wmf]Н

Е

U

k

n

МР

фаз

раб

наиб

P

.

.

.

³

;    в) 
[image: image48.wmf]Н

U

k

n

ЭФФ

фаз

раб

наиб

P

l

.

.

.

³

;

7. Для организации автоматического повторного включения (АПВ) на воздушных линиях электропередачи используется следующее свойство атмосферного воздуха:


а) простота конструкции и малая по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимость линии;

б) отсутствие старения внешней изоляции;

в) способность восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания разряда.

8. Целесообразность использования воздуха в качестве изоляции воздушных ЛЭП (наряду с простотой конструкции, малой по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимостью линии и отсутствием старения) определяется:


а) способностью восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания дуги электрического разряда;


б) условиями механической прочности опор;


в) электроотрицательными свойствами молекул воздуха.

9. Применение полимерных изоляторов на ОРУ позволит:


а) повысить влагоразрядные напряжения внешней изоляции ОРУ;


б) улучшить условия эксплуатации электрооборудования ОРУ;


в) снизить диэлектрические потери в изоляции.

10. Бумажно-масляная изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет:

а) большую электрическую прочность; 

б) большие габариты;

в) большие диэлектрические потери;


г) больший срок жизни.

11. Одно из преимуществ изоляции на основе слюды заключается в том, что:

а) изоляция на основе слюды более технологичная, чем другие;


б) изоляция на основе слюды обладает высокой нагревостойкостью;


в) в изоляции на основе слюды не возникают частичные разряды;


г) изоляция на основе слюды более дешевая, чем другие.

12. Можно считать самовосстанавливающимися следующие виды внутренней изоляции:


а) бумажномасляную и маслонаполненную;


б) жидкую, газовую и вакуумную;


в) композиционную и полимерную;


г) полимерную и бумажномасляную.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 22                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Барьеры, устанавливаемые в маслобарьерной (маслонаполненной) изоляции изготавливают из:

а) электрокартона;

б) латунных пластин;

в) фторопласта;

г) оргстекла.

2. Твердая (композиционная) изоляция на основе слюды является:


а) самовосстанавливающейся;


б) несамовосстанавливающейся;


в) частично восстанавливающейся.

3. Недостатками бумажно-масляной изоляции являются:


а) заполнение всех зазоров и микропор маслом;


б) сложная структура и пропитка маслом;


в) невысокая допустимая рабочая температура и горючесть;

4. Кратковременная электрическая прочность изоляции это:

а) продолжительность срока эксплуатации;


б) способность изоляции сохранять работоспособность в короткое время;


в) способность изоляции выдерживать воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений;


г) пробивное напряжение изоляции.

5. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции характеризуется:

а) пробивным напряжением изоляции;


б) вольт-секундной характеристикой изоляции;


в) временем работы изоляции;

г) рабочим напряжением изоляции;

6. Длительная электрическая прочность изоляции определяется:

а) длительностью срока эксплуатации изоляционной конструкции;


б) длительной работоспособностью изоляционной конструкции;


в) способностью изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы;


г) способностью изоляции длительно выдерживать перенапряжения.

7. Длительную электрическую прочность изоляции характеризует:

а) «срок жизни» изоляции;


б) пробивное напряжение изоляции;


в) электрическая мощность электроустановки;


г) .испытательное напряжение изоляционной конструкции.

8. Частичные разряды в маслонаполненной изоляции опасны:

а) снижением электрической прочности изоляции;


б) электромагнитным излучением от разрядов;


в) влиянием частичных разрядов на точность действия релейной защиты.

9. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства:


а) маслобарьерная;


б) бумажно-масляная;


в) элегазовая;


г) композиционная.

10. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства состоит из:


а) изолирующей подложки, связующего вещества и синтетического наполнителя;


б) чередующихся барьеров из электрокартона и масляных каналов;


в) изолирующей подложки, связующего вещества и слюдяного наполнителя.

11. Длительное повышение рабочего напряжения силового трансформатора не должно превышать  номинальное напряжение:


а) на  10%;   б) на  5 %;   в) на 3%;    г) на 7%.

12. Для обеспечения требуемой электрической прочности изоляции трансформаторов тока необходима установка экранных колец при напряжении:


а) не более 6-10 кВ;

б) не более 35 кВ;

в) 110 кВ и выше.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 23                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Элегазовая изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет …. 


а) большие диэлектрические потери.


б) большие габариты;

в) большую электрическую прочность; 

2. Стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока при относительно низких температурах приводит:


а) к большим значениям тока среза в выключателе;


б) к отсутствию срезов тока и больших перенапряжений при гашении дуги;


в) к возникновению больших дуговых перенапряжений.

3. Диагностика изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) на наличие частичных разрядов (ЧР) во время эксплуатации КРУЭ производится под рабочим напряжением:

а) измерением тангенса угла диэлектрических потерь;


б) вибрационным методом;


в) акустическим методом;


г) с помощью тепловизора.

4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при вероятности прорыва молнии в зону 0,005 описывается формулами:

а) 
[image: image49.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image50.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

92

,

0

h

h

5

,

1

r

;

h

92

,

0

h

x

x

0

;  б) 
[image: image51.wmf](

)

;

85

,

0

h

h

h

002

,

0

1

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=

   в) 
[image: image52.wmf](

)

.

85

,

0

h

h

h

0025

,

0

35

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=


5. Для устройства заземлений применяются:

а) вертикальные и горизонтальные электроды;


б) металлические полосы, стержни, трубы и уголки;


в) горизонтальные полосы, объединяющие вертикальные электроды;


г) бетонные сваи и балки.

6. Чаще отключаются из-за ударов молнии линии электропередачи без тросов:

а) на железобетонных опорах в сети 35 кВ;


б) на деревянных опорах в сети 110 кВ;


в) на металлических опорах в сети 110 кВ;


г) на деревянных опорах в сети 35 кВ..

7. Сопротивление заземления опор на подходе линий электропередачи к подстанции уменьшают для:

а) снижения коронирования на подходе к подстанции; 

б) избежания обратных перекрытий с опоры на провод.

в) увеличения коронирования на подходе к подстанции; 

8. С ростом номинальных напряжений грозоупорность воздушных ЛЭП растет в основном потому, что:

а) возрастает импульсная электрическая прочность изоляции ЛЭП;

б) снижается сопротивление опор ЛЭП;
в) уменьшается угол защиты троса.

9. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

10. Длина защитного подхода ЛЭП к подстанции определяется на основании такого параметра набегающей импульсной волны, как:

а) длина набегающей волны;


б) крутизна набегающей волны;


в) амплитуда набегающей волны.

11. Основной недостаток вентильных разрядников с резисторами на основе карборунда заключается в том, что:

а) резисторы имеют невысокую термическую стойкость;


б) резисторы обладают сравнительно невысокой нелинейностью;


в) резисторы имеют большие габариты.

12. Наиболее существенные достоинства нелинейных ограничителей перенапряжений по сравнению с вентильными разрядниками заключаются в следующем:


а) отсутствие искрового промежутка, малые габариты;


б) высокая нелинейность варисторов, отсутствие искрового промежутка;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 24                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотводов зависит от:


а) числа грозовых часов в году, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, числа молниеотводов;


б) импульсной электрической прочности внешней изоляции, волнового сопротивления проводов ошиновки подстанции;


в) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

2. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции при ударе в молниеотвод зависит от:


а) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, площади подстанции;


б) площади подстанции,  импульсной электрической прочности внешней изоляции, высоты молниеотводов;


в) высоты точки крепления гирлянды изоляторов на портале, импульсной электрической прочности внешней изоляции, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

3. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше;


г) незначительно больше.

4. Более высокий уровень в сетях напряжением 500 кВ и более имеют:

а) грозовые перенапряжения; 


б) внутренние перенапряжения; 


в) дуговые перенапряжения.

5. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность грозовых перенапряжений:


а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно больше.

6. Одним из условий возникновения дуговых перенапряжений в сети с изолированной нейтралью является:


а) несимметрия в электрической сети;


б) перемежающаяся дуга в месте замыкания на землю;


в) короткое замыкание в электрической сети.

7. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше.

8. Перенапряжения при отключении ненагруженного трансформатора можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором; 

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

9. Перенапряжения при включении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

10. Перенапряжения при отключении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

11. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих в цикле АПВ, применяют:

а) ОПН и выключатели двухступенчатого действия;


б) трубчатые разрядники и шунтирующие реакторы;


в) шунтирующие реакторы и резисторы в нейтрали.

12. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 25                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Основным преимуществом атмосферного воздуха является его способность:

а) выполнять изолирующую функцию для воздушных ЛЭП и открытых распределительных устройств;


б) увеличивать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка;


в) к самоочищению;


г) полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя воздушного промежутка.

2. Наибольшую опасность коронный разряд у поверхности твердого диэлектрика во внешней изоляции представляет для:


а) фарфора;


б) электротехнического стекла;


в ) полимерного материала;


г) древесины. 
3. Применение электроустановок с использованием атмосферного воздуха в качестве внешней изоляции объясняется тем, что воздух бесплатен и:


а) имеет высокую электрическую прочность;


б) способен полностью восстанавливать электрическую прочность после пробоя;


в) способен к самоочищению;


г) может заменить жидкие диэлектрики.

4. Основное назначение изоляторов:

а) поддерживать токоведущие элементы электроустановок;


б) разделять между собой токоведущие и заземленные части электроустановок;


в) обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии потребителям;

5. Электрическая прочность воздушных промежутков (при межэлектродных расстояниях более 1 см):
а) с однородным электрическим полем  -  ≤ 30 кВ/см

б) со слабонеоднородным электрическим полем  ~ 10-15 кВ/см

в) с резконеоднородным полем  при расстояниях 1-2 м  ~ 5 кВ/см

6. Трекингостойкость твердых диэлектриков проявляется в стойкости к разрушающему воздействию:

а) солнечного излучения;


б) осадков;


в) частичных дуговых разрядов;


г) коронного разряда.

7. Гигроскописчность твердых диэлектриков, применяемых для внешней изоляции, должна быть как можно:

а)  больше;


б) меньше;


в) лучше;


г) слабее.

8. Для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать:


а) цементные заделки между изолятором и металлической арматурой;


б) малогигроскопичные материалы;


в) материалы повышенной гигроскопичности.

9. Разрядное напряжение изолятора будет возрастать:


а) с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора;


б) с увеличением длины пути утечки и увеличением диаметра изолятора;


в) с уменьшением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;


г) с увеличением диаметра изолятора и уменьшением сопротивления слоя загрязнения;

10. Электрическая прочность воздушного промежутка с резконеоднородным полем:

а) зависит от полярности электродов;


б) не зависит от полярности электродов;


в) зависит от радиуса кривизны электродов;


г) не зависит от радиуса кривизны электродов.

11. Причиной неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды (колонки) изоляторов являются:


а) различные значения величины тока утечки по поверхности изоляторов;


б) различные значения поверхностных сопротивлений изоляторов;


в) экраны, установленные для снижения интенсивности «короны» на проводах;


г) емкости каждого изолятора по отношению к заземленным конструкциям и к проводу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 26                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Закон Пашена описывается формулой:

а) 
[image: image53.wmf])

(

P

pL

f

U

=

; 


б) 
[image: image54.wmf])

(

P

p

С

f

U

=

;


в) 
[image: image55.wmf])

(

P

pQ

f

U

=

.

2. Вольт-секундная характеристика определяет прочность:


а) маслонаполненной изоляции; 


б) газовой изоляции;

в) бумажно-масляной изоляции;


г) твердой изоляции.

3. Стандартный грозовой импульс применяется:

а) для исследования процессов коронирования на проводах ЛЭП;


б) для испытания изоляционных конструкций в заводских условиях;


в) для испытания изоляционных конструкций в условиях эксплуатации.

4. Испытания изоляционных конструкций стандартными грозовыми импульсами производятся:

а) в процессе эксплуатации;
б) при послеремонтных испытаниях;

в) на стадии типовых и заводских испытаний.

5. Статистическое время запаздывания разряда – это:

а) среднестатистическое время разряда;


б) время ожидания эффективного электрона;


в) время подъема напряжения до значения разрядного напряжения.

6. Увеличение давления, по сравнению с нормальным атмосферным давлением, в газовом разрядном промежутке при приложении к нему напряжения промышленной частоты:


а) снижает электрическую прочность;


б) увеличивает электрическую прочность;


в) практически не влияет на электрическую прочность.

7. Импульсная электрическая прочность внешней изоляции:


а) в большой степени зависит от интенсивности осадков; 

б) практически не зависит от интенсивности осадков; 

в) в большой степени зависит от свойств твердого диэлектрика;

г) зависит от загрязненности атмосферного воздуха.

8. Влагоразрядное напряжение изолятора в наибольшей мере зависит от:


а) количества и состава слоя загрязнения, интенсивности и вида увлажнения;


б) количества и состава слоя загрязнения, влажности воздуха;


в) интенсивности и вида увлажнения, давления в воздушном промежутке.

9. Выбор расстояния провод – опора определяется не только электрической прочностью изоляции, но и:


а) надежностью работы ЛЭП при увлажненном загрязнении поверхности изоляторов;


б) устройствами автоматического повторного включения;


в) условиями безопасности при проведении работ на опоре без отключения ЛЭП;


г) габаритами проезжающего под ЛЭП транспорта.

10. По сравнению с глазурированным фарфором электротехническое стекло является:


а) более гигроскопичным материалом;


б) менее трекингостойким материалом;


в) более упругим материалом.

11. Для увеличения разрядного напряжения воздушного промежутка с твердым диэлектриком стремятся использовать диэлектрики:


а) трекингостойкие;


б) механически прочные;


в) малогигроскопичные;


г) облегченные.

12. Наибольшую опасность коронный разряд стримерной формы представляет для изоляции:


а) стеклянной;


б) фарфоровой;


в) полимерной.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 27                                                   гр.__________ФИО___________________
1. При соприкосновении канала стримера с поверхность полимерного диэлектрика может образоваться:


а) подсушенный участок изоляции;


б) обугленный след с повышенной проводимостью;


в). окисленный озоном канал;


г) микрозазор.

2. Степень загрязнения атмосферного воздуха учитывается при выборе изоляции для:


а) закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) открытых распредустройств (ОРУ);


в) любых типов распредустроств (РУ).
3. При выборе изоляции применяется характеристика «удельная эффективная длина пути утечки» используется:

а) для закрытых распредустроств (ЗРУ);


б) для открытых распредустройств (ОРУ);


в) для всех типов распредустройств (РУ). 

4. Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его поверхности проводящей пленки воды и:


а) подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки;


б) обугленного следа с большой проводимостью;


в) увеличением длины скользящего разряда.

5. Число тарельчатых изоляторов в гирлянде ЛЭП определяется по формуле:


а) 
[image: image56.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

L

U

K

n

l

³

;    б) 
[image: image57.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

u

U

KL

n

l

³

;    в) 
[image: image58.wmf]ЭФФ

фаз

ном

у

L

U

K

n

.

1

l

³


6. Проверка выбранного количества изоляторов для ЛЭП по условиям работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений производится по формуле:


а) 
[image: image59.wmf]1

.

.

у

раб

наиб

ЭФФ

p

L

U

k

n

l

³

;  б) 
[image: image60.wmf]Н

Е

U

k

n

МР

фаз

раб

наиб

P

.

.

.

³

;    в) 
[image: image61.wmf]Н

U

k

n

ЭФФ

фаз

раб

наиб

P

l

.

.

.

³

;

7. Для организации автоматического повторного включения (АПВ) на воздушных линиях электропередачи используется следующее свойство атмосферного воздуха:


а) простота конструкции и малая по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимость линии;

б) отсутствие старения внешней изоляции;

в) способность восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания разряда.

8. Целесообразность использования воздуха в качестве изоляции воздушных ЛЭП (наряду с простотой конструкции, малой по сравнению с другими способами передачи электроэнергии стоимостью линии и отсутствием старения) определяется:


а) способностью восстанавливать свои изолирующие свойства после погасания дуги электрического разряда;


б) условиями механической прочности опор;


в) электроотрицательными свойствами молекул воздуха.

9. Применение полимерных изоляторов на ОРУ позволит:


а) повысить влагоразрядные напряжения внешней изоляции ОРУ;


б) улучшить условия эксплуатации электрооборудования ОРУ;


в) снизить диэлектрические потери в изоляции.

10. Бумажно-масляная изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет:

а) большую электрическую прочность; 

б) большие габариты;

в) большие диэлектрические потери;


г) больший срок жизни.

11. Одно из преимуществ изоляции на основе слюды заключается в том, что:

а) изоляция на основе слюды более технологичная, чем другие;


б) изоляция на основе слюды обладает высокой нагревостойкостью;


в) в изоляции на основе слюды не возникают частичные разряды;


г) изоляция на основе слюды более дешевая, чем другие.

12. Можно считать самовосстанавливающимися следующие виды внутренней изоляции:


а) бумажномасляную и маслонаполненную;


б) жидкую, газовую и вакуумную;


в) композиционную и полимерную;


г) полимерную и бумажномасляную.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 28                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Барьеры, устанавливаемые в маслобарьерной (маслонаполненной) изоляции изготавливают из:

а) электрокартона;

б) латунных пластин;

в) фторопласта;

г) оргстекла.

2. Твердая (композиционная) изоляция на основе слюды является:


а) самовосстанавливающейся;


б) несамовосстанавливающейся;


в) частично восстанавливающейся.

3. Недостатками бумажно-масляной изоляции являются:


а) заполнение всех зазоров и микропор маслом;


б) сложная структура и пропитка маслом;


в) невысокая допустимая рабочая температура и горючесть;

4. Кратковременная электрическая прочность изоляции это:

а) продолжительность срока эксплуатации;


б) способность изоляции сохранять работоспособность в короткое время;


в) способность изоляции выдерживать воздействие грозовых и коммутационных перенапряжений;


г) пробивное напряжение изоляции.

5. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции характеризуется:

а) пробивным напряжением изоляции;


б) вольт-секундной характеристикой изоляции;


в) временем работы изоляции;

г) рабочим напряжением изоляции;

6. Длительная электрическая прочность изоляции определяется:

а) длительностью срока эксплуатации изоляционной конструкции;


б) длительной работоспособностью изоляционной конструкции;


в) способностью изоляции выдерживать рабочее напряжение в течение определенного срока службы;


г) способностью изоляции длительно выдерживать перенапряжения.

7. Длительную электрическую прочность изоляции характеризует:

а) «срок жизни» изоляции;


б) пробивное напряжение изоляции;


в) электрическая мощность электроустановки;


г) .испытательное напряжение изоляционной конструкции.

8. Частичные разряды в маслонаполненной изоляции опасны:

а) снижением электрической прочности изоляции;


б) электромагнитным излучением от разрядов;


в) влиянием частичных разрядов на точность действия релейной защиты.

9. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства:


а) маслобарьерная;


б) бумажно-масляная;


в) элегазовая;


г) композиционная.

10. Главная изоляция силовых трансформаторов общего назначения отечественного производства состоит из:


а) изолирующей подложки, связующего вещества и синтетического наполнителя;


б) чередующихся барьеров из электрокартона и масляных каналов;


в) изолирующей подложки, связующего вещества и слюдяного наполнителя.

11. Длительное повышение рабочего напряжения силового трансформатора не должно превышать  номинальное напряжение:


а) на  10%;   б) на  5 %;   в) на 3%;    г) на 7%.

12. Для обеспечения требуемой электрической прочности изоляции трансформаторов тока необходима установка экранных колец при напряжении:


а) не более 6-10 кВ;

б) не более 35 кВ;

в) 110 кВ и выше.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 29                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Элегазовая изоляция по сравнению с маслонаполненной имеет …. 


а) большие диэлектрические потери.


б) большие габариты;

в) большую электрическую прочность; 

2. Стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока при относительно низких температурах приводит:


а) к большим значениям тока среза в выключателе;


б) к отсутствию срезов тока и больших перенапряжений при гашении дуги;


в) к возникновению больших дуговых перенапряжений.

3. Диагностика изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) на наличие частичных разрядов (ЧР) во время эксплуатации КРУЭ производится под рабочим напряжением:

а) измерением тангенса угла диэлектрических потерь;


б) вибрационным методом;


в) акустическим методом;


г) с помощью тепловизора.

4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при вероятности прорыва молнии в зону 0,005 описывается формулами:

а) 
[image: image62.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image63.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

92

,

0

h

h

5

,

1

r

;

h

92

,

0

h

x

x

0

;  б) 
[image: image64.wmf](

)

;

85

,

0

h

h

h

002

,

0

1

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=

   в) 
[image: image65.wmf](

)

.

85

,

0

h

h

h

0025

,

0

35

,

1

r

;

h

85

,

0

h

x

x

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

=

=


5. Для устройства заземлений применяются:

а) вертикальные и горизонтальные электроды;


б) металлические полосы, стержни, трубы и уголки;


в) горизонтальные полосы, объединяющие вертикальные электроды;


г) бетонные сваи и балки.

6. Чаще отключаются из-за ударов молнии линии электропередачи без тросов:

а) на железобетонных опорах в сети 35 кВ;


б) на деревянных опорах в сети 110 кВ;


в) на металлических опорах в сети 110 кВ;


г) на деревянных опорах в сети 35 кВ..

7. Сопротивление заземления опор на подходе линий электропередачи к подстанции уменьшают для:

а) снижения коронирования на подходе к подстанции; 

б) избежания обратных перекрытий с опоры на провод.

в) увеличения коронирования на подходе к подстанции; 

8. С ростом номинальных напряжений грозоупорность воздушных ЛЭП растет в основном потому, что:

а) возрастает импульсная электрическая прочность изоляции ЛЭП;

б) снижается сопротивление опор ЛЭП;
в) уменьшается угол защиты троса.

9. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

10. Длина защитного подхода ЛЭП к подстанции определяется на основании такого параметра набегающей импульсной волны, как:

а) длина набегающей волны;


б) крутизна набегающей волны;


в) амплитуда набегающей волны.

11. Основной недостаток вентильных разрядников с резисторами на основе карборунда заключается в том, что:

а) резисторы имеют невысокую термическую стойкость;


б) резисторы обладают сравнительно невысокой нелинейностью;


в) резисторы имеют большие габариты.

12. Наиболее существенные достоинства нелинейных ограничителей перенапряжений по сравнению с вентильными разрядниками заключаются в следующем:


а) отсутствие искрового промежутка, малые габариты;


б) высокая нелинейность варисторов, отсутствие искрового промежутка;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра ____Электроснабжения и эксплуатации электрооборудования________
(наименование кафедры)

Тестовые задания по дисциплине.

по дисциплине_____Техника высоких напряжений__________________

(наименование дисциплины)

Вариант 30                                                   гр.__________ФИО___________________
1. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотводов зависит от:


а) числа грозовых часов в году, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, числа молниеотводов;


б) импульсной электрической прочности внешней изоляции, волнового сопротивления проводов ошиновки подстанции;


в) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

2. Вероятность перекрытия изоляции ОРУ подстанции при ударе в молниеотвод зависит от:


а) высоты молниеотводов, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции, площади подстанции;


б) площади подстанции,  импульсной электрической прочности внешней изоляции, высоты молниеотводов;


в) высоты точки крепления гирлянды изоляторов на портале, импульсной электрической прочности внешней изоляции, импульсного сопротивления заземляющего устройства подстанции.

3. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше;


г) незначительно больше.

4. Более высокий уровень в сетях напряжением 500 кВ и более имеют:

а) грозовые перенапряжения; 


б) внутренние перенапряжения; 


в) дуговые перенапряжения.

5. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность грозовых перенапряжений:


а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно больше.

6. Одним из условий возникновения дуговых перенапряжений в сети с изолированной нейтралью является:


а) несимметрия в электрической сети;


б) перемежающаяся дуга в месте замыкания на землю;


в) короткое замыкание в электрической сети.

7. По сравнению с длительностью коммутационных перенапряжений длительность феррорезонансных перенапряжений:

а) значительно меньше;


б) значительно больше;


в) незначительно меньше.

8. Перенапряжения при отключении ненагруженного трансформатора можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором; 

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

9. Перенапряжения при включении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

10. Перенапряжения при отключении ненагруженной линии 110 кВ можно ограничить до безопасной величины:

а) шунтирующим реактором;

б) дугогасящим реактором;

в) ограничителем перенапряжений.

11. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих в цикле АПВ, применяют:

а) ОПН и выключатели двухступенчатого действия;


б) трубчатые разрядники и шунтирующие реакторы;


в) шунтирующие реакторы и резисторы в нейтрали.

12. Защита открытых распределительных устройств подстанций осуществляется с помощью:


а) молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводов, устройства заземления;


б) отдельно стоящих стержневых молниеотводов, тросовых молниеотводов, заземляющего устройства;


в) тросовых молниеотводов, молниеприемников, установленных на порталах ОРУ, устройства заземления.

_1160939665.unknown

_1160940188.unknown

_1169822449.unknown

_1458405998.unknown

_1458406001.unknown

_1458405993.unknown

_1160940319.unknown

_1160939919.unknown

_1160940159.unknown

_1160939841.unknown

_1160937156.unknown

_1160937186.unknown

_1160937139.unknown

