Контрольные вопросы к дифференциальному зачету по электрическим машинам:
Трансформаторы

Принцип действия и конструктивное устройство трансформаторов. Векторные диаграммы и схемы замещения трансформаторов

1 Устройство трансформаторов

2 Материалы, применяемые при производстве трансформаторов

3 Принцип действия трансформатора

4 Основные уравнения трансформатора

5 Приведение параметров трансформатора к одной ступени напряжения

6 Т - образная схема замещения трансформатора

7 Г- образная и упрощённая схемы замещения

8 Векторные диаграммы трансформатора

9 Определение параметров трансформатора по опытам холостого хода и короткого замыкания

Эксплуатационные характеристики трансформаторов. Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов

1 Внешние характеристики трансформаторов

2 Потери и к.п.д. трансформаторов

3 Схемы соединения обмоток

4 Маркировка выводов обмоток

5 Группы соединения обмоток

Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. Многообмоточные трансформаторы, автотрансформаторы, преобразователи числа фаз

1. Основные сведения о методах расчета несимметричных режимов

2. Определение сопротивления нулевой последовательности в трехфазных трансформаторах

3. Токи и напряжения трехфазных трансформаторов при несимметричной нагрузке

4. Многообмоточные трансформаторы

5 Автотрансформаторы

6 Трансформаторные преобразователи числа фаз

Преобразователи числа фаз и выпрямительные трансформаторы. Сварочные трансформаторы

1. Трансформаторные преобразователи числа фаз переменного тока

2. Выпрямительные трансформаторы

2.1. Общие особенности выпрямительных трансформаторов

2.2. Определение расчетной мощности выпрямительного трансформатора (на примере однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой)

2.3. Вынужденное намагничивание выпрямительных трансформаторов

3. Особенности сварочных трансформаторов. Свойства сварочной дуги переменного тока, как электрической нагрузки

4 Способы регулирования сварочного тока

5. Основные типы сварочных трансформаторов

Переходные процессы в трансформаторах. Регулирование напряжения и параллельная работа трансформаторов

1. Общие положения

2. Короткое замыкание выводов вторичной обмотки

Особенности действия электродинамических сил при внезапных коротких замыканиях

3. Включение трансформаторов на холостой ход

4 Регулирование вторичного напряжения в трансформаторах

5 Параллельная работа трансформаторов

6 Потери и к.п.д. при параллельной работе трансформаторов

Общие вопросы теории электрических машин переменного тока

Обмотки электрических машин переменного тока. Вращающееся магнитное поле и ЭДС обмоток электрических машин переменного тока

1. Общие принципы выполнения обмоток

2. Пульсирующее магнитное поле однофазных обмоток

3. Вращающееся магнитное поле многофазных обмоток

4. Э.Д.С. обмоток переменного тока

Синхронные машины

Конструкция и принцип действия синхронных машин. Уравнения э.д.с., внеaшние и регулировочные характеристики синхронных генераторов. Электромагнитный момент и статическая устойчивость синхронных генераторов.

1. Принцип действия синхронных машин

2. Устройство синхронных машин

3. Характеристики холостого хода синхронных машин

4. Работа синхронного генератора под нагрузкой

Реакция якоря в неявнополюсных синхронных генераторах

Реакция якоря в явнополюсных синхронных генераторах

5. Уравнения ЭДС и векторная диаграмма неявнополюсного синхронного генератора

6. Уравнения э.д.с. и векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора

7. Внешние и регулировочные характеристики

8. Определение индуктивных сопротивлений синхронной машины по опытным данным

9. Уравнение электромагнитного момента

10. Статическая устойчивость синхронных генераторов

Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы

1. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу

2. U-образные характеристики синхронных машин

3. Синхронные двигатели

4. Асинхронный пуск синхронных двигателей

5. Синхронные компенсаторы

Асинхронные машины

Устройство и принцип действия асинхронных машин. Схемы замещения.

1 Принцип действия асинхронных машин.

2 Устройство асинхронных машин.

3 Асинхронная машина при заторможенном роторе. Приведение параметров ротора.

4 Асинхронная машина с вращающимся ротором. Схемы замещения.

5 Определение параметров схем замещения по опытам холостого хода и короткого замыкания

Механические и рабочие характеристики асинхронных машин

1 Электромагнитный момент асинхронной машины.

2 Анализ механических характеристик.

3 Механические характеристики асинхронной машины с учетом пространственных гармоник магнитного поля.

4 Построение механических характеристик асинхронных двигателей по каталожным данным.

5 Механическая мощность и рабочие характеристики асинхронных двигателей

Асинхронная машина в режимах генератора и электромагнитного торможения

1 Режим генераторного (рекуперативного) торможения асинхронной машины.

2 Режим электромагнитного торможения (торможения противовключением).

3Асинхронный генератор с самовозбуждением.

4 Асинхронные преобразователи частоты

Круговая диаграмма асинхронной машины

1 Обоснование и построение круговой диаграммы асинхронной машины.

2 Анализ режимов работы и характеристик асинхронной машины с помощью круговых диаграмм

Пуск асинхронных двигателей

1 Общие положения.

2 Пуск двигателей с фазным ротором.

3 Двигатели с двойной беличьей клеткой и с глубокопазным ротором.

4 Пуск асинхронных двигателей путем изменения частоты вращения поля статора.

5 Пуск при пониженном напряжении

Работа асинхронных двигателей при отклонениях и несимметрии напряжений

1 Определение симметричных составляющих напряжений.

2 Механические характеристики асинхронных двигателей при несимметричном питании.

3 Ток и потери мощности при несимметричном питании

Однофазные асинхронные двигатели

1 Эллиптическое вращающееся поле.

2 Однофазные двигатели с пусковой обмоткой.

3 Конденсаторные двигатели.

4 Трехфазные двигатели в однофазном режиме

Регулирование частоты вращения АД

1 Общие положения.

2 Регулирование путем изменения числа пар полюсов.

3 Частотное регулирование.

4 Регулирование частоты вращения изменением скольжения
Машины постоянного тока

Общие вопросы теории электрических машин постоянного тока

1 Устройство и принцип действия ЭМПТ.

2 Преобразования энергии и принцип обратимости МПТ.

3 Обмотки якоря ЭМПТ

Магнитное поле, ЭДС обмотки якоря и электромагнитный момент, реакция якоря и коммутация МПТ 

1 Магнитная цепь МПТ.

2 Э.д.с. обмотки якоря.

3 Электромагнитный момент МПТ.

4 Реакция якоря в МПТ.

5 Коммутация

Двигатели постоянного тока. Исполнительные двигатели постоянного тока

1 Уравнения электромеханической (скоростной) и механической характеристик.

2 Двигатели с параллельным возбуждением.

3 Двигатели с последовательным возбуждением.

4 Двигатели со смешанным возбуждением.

5 Общие положения.

6 Якорное управление исполнительными ДПТ.

7 Импульсное управление исполнительными ДПТ.

8 Полюсное управление исполнительными ДПТ

Генераторы постоянного тока

1 ГПТ с независимым и параллельным возбуждением.

2 ГПТ последовательного и смешанного возбуждения.

3 Включение генераторов постоянного тока на параллельную работу.

4 Тахогенераторы



















PAGE  

