Индивидуальные задания для выполнения лабораторной работы №1 для низковольтной сети

| № п/п | № Потребителя | ТП1 |  |  | ТП2 |  |  | ТП3 |  |  | ТП4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х(м) | у(м) | Sпотр(кВА) | х(м) | у(м) | Sпотр(кВА) | х(м) | у(м) | Sпотр(кВА) | х(м) | у(м) | Sпотр(кВА) |
|  | П1 | 120 | 270 | 127 | 530 | 150 | 350 | 600 | 450 | 145 | 410 | 175 | 25 |
|  | П2 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П3 | 700 | 800 | 321 | 270 | 230 | 167 | 280 | 730 | 500 | 120 | 460 | 70 |
|  | П4 | 250 | 160 | 170 | 35 | 650 | 240 | 470 | 420 | 340 | 450 | 390 | 130 |
|  | П1 | 980 | 360 | 156 | 120 | 780 | 75 | 660 | 190 | 125 | 770 | 255 | 155 |
|  | П2 | 250 | 650 | 600 | 140 | 940 | 35 | 950 | 465 | 140 | 125 | 450 | 198 |
|  | П3 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П4 | 650 | 140 | 37 | 870 | 260 | 310 | 120 | 755 | 260 | 625 | 180 | 350 |
|  | П1 | 420 | 330 | 570 | 450 | 270 | 400 | 190 | 265 | 30 | 980 | 260 | 280 |
|  | П2 | 860 | 700 | 122 | 310 | 460 | 25 | 320 | 230 | 164 | 225 | 420 | 450 |
|  | П3 | 430 | 580 | 60 | 290 | 320 | 70 | 620 | 470 | 220 | 340 | 155 | 128 |
|  | П4 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П1 | 530 | 690 | 680 | 750 | 130 | 260 | 770 | 830 | 130 | 125 | 350 | 45 |
|  | П2 | 940 | 210 | 475 | 740 | 400 | 500 | 440 | 620 | 110 | 70 | 645 | 260 |
|  | П3 | 840 | 350 | 123 | 360 | 630 | 300 | 800 | 170 | 24 | 35 | 860 | 321 |
|  | П4 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П1 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П2 | 190 | 900 | 170 | 420 | 380 | 129 | 770 | 115 | 90 | 920 | 125 | 200 |
|  | П3 | 680 | 720 | 250 | 440 | 490 | 54 | 120 | 225 | 120 | 420 | 170 | 155 |
|  | П4 | 430 | 350 | 670 | 870 | 500 | 222 | 740 | 235 | 170 | 775 | 460 | 326 |
|  | П1 | 440 | 450 | 90 | 885 | 640 | 77 | 810 | 790 | 135 | 120 | 290 | 236 |
|  | П2 | 600 | 250 | 135 | 360 | 620 | 95 | 990 | 840 | 164 | 350 | 340 | 75 |
|  | П3 | 755 | 720 | 210 | 420 | 740 | 72 | 350 | 55 | 180 | 270 | 580 | 86 |
|  | П4 | 245 | 280 | 139 | 170 | 270 | 140 | 715 | 330 | 270 | 380 | 670 | 228 |
|  | П1 | 370 | 140 | 250 | 190 | 380 | 153 | 220 | 525 | 239 | 450 | 530 | 248 |
|  | П2 | 145 | 680 | 370 | 240 | 980 | 263 | 180 | 495 | 174 | 310 | 290 | 450 |
|  | П3 | 800 | 230 | 70 | 260 | 350 | 179 | 450 | 130 | 155 | 175 | 175 | 254 |
|  | П4 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П1 | 310 | 360 | 110 | 830 | 720 | 63 | 635 | 430 | 236 | 650 | 375 | 226 |
|  | П2 | 450 | 510 | 240 | 910 | 250 | 150 | 845 | 260 | 450 | 935 | 350 | 88 |
|  | П3 | 630 | 170 | 49 | 420 | 330 | 55 | 255 | 440 | 14 | 645 | 640 | 110 |
|  | П4 | 270 | 460 | 73 | 770 | 440 | 63 | 95 | 335 | 170 | 20 | 900 | 122 |
|  | П1 | 680 | 230 | 170 | 650 | 60 | 198 | 125 | 640 | 132 | 290 | 560 | 115 |
|  | П2 | 290 | 490 | 145 | 340 | 760 | 256 | 470 | 925 | 321 | 365 | 370 | 240 |
|  | П3 | 340 | 500 | 250 | 220 | 410 | 234 | 590 | 720 | 77 | 220 | 255 | 60 |
|  | П4 | 145 | 680 | 370 | 240 | 980 | 263 | 180 | 495 | 174 | 310 | 290 | 450 |
|  | П1 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П2 | 940 | 210 | 475 | 740 | 400 | 500 | 440 | 620 | 110 | 70 | 645 | 260 |
|  | П3 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П4 | 650 | 140 | 37 | 870 | 260 | 310 | 120 | 755 | 260 | 625 | 180 | 350 |
|  | П1 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П2 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П3 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П4 | 420 | 330 | 570 | 450 | 270 | 400 | 190 | 265 | 30 | 980 | 260 | 280 |
|  | П1 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П2 | 755 | 720 | 210 | 420 | 740 | 72 | 350 | 55 | 180 | 270 | 580 | 86 |
|  | П3 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П4 | 340 | 500 | 250 | 220 | 410 | 234 | 590 | 720 | 77 | 220 | 255 | 60 |
|  | П1 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П2 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П3 | 145 | 680 | 370 | 240 | 980 | 263 | 180 | 495 | 174 | 310 | 290 | 450 |
|  | П4 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П1 | 430 | 580 | 60 | 290 | 320 | 70 | 620 | 470 | 220 | 340 | 155 | 128 |
|  | П2 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П3 | 700 | 800 | 321 | 270 | 230 | 167 | 280 | 730 | 500 | 120 | 460 | 70 |
|  | П4 | 370 | 140 | 250 | 190 | 380 | 153 | 220 | 525 | 239 | 450 | 530 | 248 |
|  | П1 | 245 | 280 | 139 | 170 | 270 | 140 | 715 | 330 | 270 | 380 | 670 | 228 |
|  | П2 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П3 | 650 | 140 | 37 | 870 | 260 | 310 | 120 | 755 | 260 | 625 | 180 | 350 |
|  | П4 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П1 | 940 | 210 | 475 | 740 | 400 | 500 | 440 | 620 | 110 | 70 | 645 | 260 |
|  | П2 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П3 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П4 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П1 | 755 | 720 | 210 | 420 | 740 | 72 | 350 | 55 | 180 | 270 | 580 | 86 |
|  | П2 | 430 | 580 | 60 | 290 | 320 | 70 | 620 | 470 | 220 | 340 | 155 | 128 |
|  | П3 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П4 | 245 | 280 | 139 | 170 | 270 | 140 | 715 | 330 | 270 | 380 | 670 | 228 |
|  | П1 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П2 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П3 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П4 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П1 | 145 | 680 | 370 | 240 | 980 | 263 | 180 | 495 | 174 | 310 | 290 | 450 |
|  | П2 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П3 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П4 | 370 | 140 | 250 | 190 | 380 | 153 | 220 | 525 | 239 | 450 | 530 | 248 |
|  | П1 | 700 | 800 | 321 | 270 | 230 | 167 | 280 | 730 | 500 | 120 | 460 | 70 |
|  | П2 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П3 | 940 | 210 | 475 | 740 | 400 | 500 | 440 | 620 | 110 | 70 | 645 | 260 |
|  | П4 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П1 | 420 | 330 | 570 | 450 | 270 | 400 | 190 | 265 | 30 | 980 | 260 | 280 |
|  | П2 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П3 | 370 | 140 | 250 | 190 | 380 | 153 | 220 | 525 | 239 | 450 | 530 | 248 |
|  | П4 | 755 | 720 | 210 | 420 | 740 | 72 | 350 | 55 | 180 | 270 | 580 | 86 |
|  | П1 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |
|  | П2 | 650 | 140 | 37 | 870 | 260 | 310 | 120 | 755 | 260 | 625 | 180 | 350 |
|  | П3 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П4 | 340 | 500 | 250 | 220 | 410 | 234 | 590 | 720 | 77 | 220 | 255 | 60 |
|  | П1 | 245 | 280 | 139 | 170 | 270 | 140 | 715 | 330 | 270 | 380 | 670 | 228 |
|  | П2 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П3 | 630 | 170 | 49 | 420 | 330 | 55 | 255 | 440 | 14 | 645 | 640 | 110 |
|  | П4 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П1 | 100 | 780 | 50 | 180 | 360 | 423 | 340 | 410 | 68 | 730 | 140 | 90 |
|  | П2 | 145 | 680 | 370 | 240 | 980 | 263 | 180 | 495 | 174 | 310 | 290 | 450 |
|  | П3 | 430 | 250 | 256 | 640 | 320 | 240 | 350 | 650 | 770 | 270 | 250 | 38 |
|  | П4 | 50 | 650 | 654 | 140 | 750 | 350 | 860 | 420 | 75 | 465 | 920 | 400 |
|  | П1 | 170 | 320 | 456 | 650 | 810 | 210 | 350 | 355 | 42 | 350 | 140 | 210 |
|  | П2 | 960 | 330 | 450 | 380 | 400 | 99 | 630 | 270 | 244 | 425 | 240 | 128 |
|  | П3 | 370 | 140 | 250 | 190 | 380 | 153 | 220 | 525 | 239 | 450 | 530 | 248 |
|  | П4 | 870 | 450 | 800 | 880 | 900 | 110 | 580 | 880 | 180 | 560 | 210 | 133 |

Индивидуальные задания для выполнения лабораторной работы №1 для высоковольтной сети

| № п/п | ТП1 |  | ТП2 |  | ТП3 |  | ТП4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х(км) | у(км) | х(км) | у(км) | х(км) | у(км) | х(км) | у(км) |
|  | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 |
|  | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
|  | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 |
|  | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
|  | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 |
|  | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 |
|  | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|  | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 |
|  | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 |
|  | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 |
|  | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 |
|  | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 |
|  | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 |
|  | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
|  | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 |
|  | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
|  | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 |
|  | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 |
|  | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
|  | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
|  | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 |
|  | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 |
|  | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 |