ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Применения электроэнергии в сельском хозяйстве»

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

## «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ И  ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 10/0,4 КВ. ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ 0,38 КВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕНТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК»

Выполнил

студент 4 курса 1 группы                                      ______________ Скотарев И.Н.

подпись

_______________

дата

Принял

доцент кафедры ПЭСХ, к.т.н.                               _______________Антонов С.Н.

подпись

_______________

дата

Ставрополь, 2015

Цель работы:

- Научиться определять места расположения распределительной подстанции и  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и выбирать конфигурацию сети высокого напряжения.

- Научиться производить выбор конфигурации сети 0,38 кВ и определять координаты центра электрических нагрузок.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

- Определение места расположения распределительной подстанции и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

Распределительные, как и потребительские трансформаторные подстанции следует располагать в месте, которое максимально приближено центру электрических нагрузок.

Схемы развития районных сетей разрабатываются для сетей энергосистемы в целом или по отдельным сетевым районам, а также для промышленных узлов. Задачами при проектировании являются:

- разработка и обоснование предложений по развитию сети;

- выбор конфигурации и параметров сети, определение очерёдности строительства сетевых объектов;

- выбор типа, параметров и места размещения компенсирующих устройств, а также способов регулирования напряжения;

- оценка необходимых капитальных вложений;

- для каждой схемы соединения сети должно выполняться требование надежности питания потребителей

Но так как мы не имеем входных данных о характере потребителей, географическом месте будущего расположения, то расположим ТП по исходным данным.

Рисунок 1 - Ситуационный план участка электрических сетей          (масштаб  X= 0…10 км, Y= 0…10 км)

Такое расположение было выбрано, потому что я предположил что ТП находятся на территории крупного промышленного предприятия и они питают очень много энергоемких потребителей (например, ОАО «Монокристалл», которые занимаются выращиванием синтетического сапфира), которые требуют высокой надежности электроснабжения, так как авария на линии может вызвать огромные убытки.

- Выбор конфигурации сети 0,38 кв. определение координат центра электрических нагрузок

Расчеты центра электрических нагрузок будем выполнять в среде MathCAD. Распределительные, как и потребительские трансформаторные подстанции следует располагать в месте, которое максимально приближено центру электрических нагрузок. Но так как у нас нет данных о географическом расположении потребителей и подстанции, то  трансформаторные подстанции будем располагать в ЦЭН.

Координаты центра электрических нагрузок определяются по формулам:

x=i=1nSixii=1nSi;

y=i=1nSiyii=1nSi.

где Si, – расчетная мощность на вводе i-ro потребителя, кВА:

хi, уi - координаты i-ro потребителя.

Рисунок 2 - Схема электроснабжения потребителей ТП №1              (масштаб  X= 0…1000 м, Y= 0…1000 м)

Рисунок 3 - Схема электроснабжения потребителей ТП №2              (масштаб  X= 0…1000 м, Y= 0…1000 м)

Рисунок 4 Схема электроснабжения потребителей ТП №3                 (масштаб  X= 0…1000 м, Y= 0…1000 м)

Рисунок 5 - Схема электроснабжения потребителей ТП №4                 (масштаб  X= 0…1000 м, Y= 0…1000 м)

ВЫВОД

В ходе выполнения было замечено чем мощнее потребитель электрической энергии, тем ближе к нему находится цент электрических нагрузок (Рисунок 3 и Рисунок 5), а так же чем больше удаленность потребителей друг от друга, тем ближе ЦЭН к менее мощному потребителю (Рисунок 4), в случае средней удаленности потребителей друг от друга ЦЭН (Рисунок 2) смещается к  потребителю, потребляемая мощность которого близка к среднему значению потребляемых мощностей всех потребителей подстанций.