ЛЕКЦИЯ №5
ТЕМА. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
План

1. Основные понятия и определения

2. Теплопроводность

3. Тепловое излучение

4. Теплоотдача (конвективный теплообмен)
1. Основные понятия и определения

1. Теплообмен — самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел (или участков тел) к менее нагретым.

[image: image1.wmf]ср

t

K

Q

F

D

=

                   УСЛОВИЕ:    Т1
Т2



                                 Т1                               Т2




Теплота (количество теплоты) — энергетическая характеристика процесса теплообмена, которая определяется количеством энергии, отдаваемой или получаемой телом в процессе теплообмена.   (ТЕПЛО !!!!!)
К теплообменным относятся такие технологические процессы, скорость которых определяется скоростью подвода или отвода теплоты: нагревание, испарение (в том числе выпаривание), охлаждение, конденсация.



 Теплопередача — теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку.

Теплоноситель — движущаяся среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса теплоты.

В процессах теплопередачи участвуют не менее двух сред (веществ) с различными температурами. 
Среда с более высокой температурой, отдающая при теплообмене теплоту, называется горячим теплоносителем, среда с более низкой температурой, воспринимающая теплоту, называется холодным теплоносителем (хладагентом). 
Теплоносители и хладагенты должны:

- быть химически стойкими, 
- не вызывать коррозии аппаратуры, 
- не образовывать отложений на стенках аппаратов.


                                                          ПАР

                                                          ВОДА

                                                          ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

                                                     ФРЕОН

                                                     АММИАК

                                                     АЗОТ

                                                     ВОЗДУХ

В качестве теплоносителей в пищевой промышленности наибольшее распространение получили насыщенный водяной пар, вода, дымовые газы, а в качестве хладагентов — аммиак, фреоны, рассол хлорида кальция, воздух, азот. Выбор теплоносителя или хладагента определяется их назначением, температурами процесса, стоимостью вившихся (стационарных) и неустановившихся (нестационарных) условиях.
При установившемся (стационарном) процессе поле температур в аппарате не изменяется во времени. При неустановившемся (нестационарном) процессе температуры изменяются во времени. Установившиеся процессы имеют место в непрерывно-действующих аппаратах; неустановившиеся процессы протекают в аппаратах периодического действия, а также при пуске и остановке аппаратов непрерывного действия и изменении режима их работы.
При тепловой обработке многих пищевых продуктов, например теста, молока, сахарных растворов, происходит изменение их физико-химических свойств, что вызывает, в свою очередь, изменение условий теплопередачи.
Основными кинетическими характеристиками процесса теплопередачи являются:

- средняя разность температур,
- коэффициент теплопередачи, 
- количество передаваемой теплоты (от этой величины зависят размеры теплообменной аппаратуры).
Связь между количеством передаваемой теплоты и площадью поверхности теплообмена определяется основным уравнением теплопередачи которое для установившегося процесса имеет вид
dQ= KFΔtdτ,
(10.1)

которое для установившегося процесса имеет вид

Q= KFΔtср,
(10.2)
где dQ — количество переданной теплоты; К — коэффициент теплопередачи меж​ду средами; F — площадь поверхности теплообмена; Δt — разность температур между средами — движущая сила процесса; dτ — продолжительность процесса.
Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество теплоты (в кДж) передается от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку площадью 1 м2 в течение 1 ч при разности температур между теплоносителями 1 град.
Площадь поверхности теплообмена (теплопередачи) аппарата определяется по формуле

[image: image7.png]





Чтобы воспользоваться уравнением (10.3), необходимо знать количество переданной теплоты, которое определяется из теплового баланса, среднюю разность температур и коэффициент теплопередачи между средами.
Наибольшую трудность представляют расчет средней разности температур между теплоносителями, которая определяется по начальным и конечным температурам теплоносителей, и определение коэффициента теплопередачи, который зависит от режима движения теплоносителей, а также от условий, в которых протекает теплопередача.
Передача теплоты может осуществляться теплопроводностью, тепловым излучением и конвекцией.

2. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

 Теплопроводностью называется процесс переноса тепловой энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия микрочастиц.   В результате теплопроводности температура тела выравнивается.!!!!!!!!
Поверхность тела, все точки которой имеют одинаковую температуру, называется изотермической поверхностью.    

Температуры внутри тела (среды) изменяются в направлении от одной изотермической поверхности к другой. Наибольшее изменение температуры происходит по нормали к изотермическим поверхностям.
 Предел отношения изменения температуры Δt к расстоянию между изотермическими поверхностями по нормали Δt называется температурным градиентом:
gradt  = dt/dl.
Основной закон теплопроводности, установленный Фурье (1768—1830) и названный его именем, гласит, что количество теплоты dQ, переданное теплопроводностью, пропорционально градиенту температуры dt/dl, времени dτ и площади сечения dF, перпендикулярного направлению теплового потока:
dQ= — λ(dt/dl)Fdτ,
(10.5)

где λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град).
Коэффициент теплопроводности (К) веществ зависит от их природы и агрегатного состояния, температуры и давления. 
Коэффициент теплопроводности газов возрастает с повышением температуры и почти не зависит от давления. 
Для жидкостей, за исключением воды и глицерина, наоборот  «К» уменьшается с повышением температуры. 
Для большинства твердых тел  «К» увели​чивается с повышением температуры.
Коэффициент теплопроводности для некоторых металлов, применяемых в машиностроении, составляет [в Вт/(м·град)]: 
сталь, чугун — 45;
 сталь нержавеющая — 17—21;
 алюминий — 200; 
медь — 350; 
латунь — 85; 
свинец — 35. 
Для газов коэффициент теплопроводности находится в пределах 0,0058—0,5 Вт/(м-град), для жидкостей — 0,08—0,7 Вт/(м·град).

Для теплоизоляционных материалов коэффициент теплопроводности изменяется от 0,0116 до 0,006 Вт/(м-град).

3.ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

 Из всей лучистой энергии, которая попадает на поверхность тела, часть ее поглощается телом, часть отражается, а часть проходит через тело. В общем случае

QА/ Q+ QR/ Q+ QD/ Q=1


G
                                                     G2



                                                           G3

G1/G – Поглощательная способность
G2 / G - Отражательная …………..

G3 / G – Пропускательная …..

В этом уравнении первый член (QA/Q) характеризует погло-щательную способность тела, второй (QR/Q) — отражательную, третий (QD/Q) — пропускательную. В природе нет абсолютно черных, белых и прозрачных тел. В технике приходится оперировать телами, называемыми серыми.
Закономерности теплового излучения описываются законами Стефана-Больцмана, Кирхгофа и Ламберта.

Закон Стефана-Больцмана устанавливает зависимость между лучеиспускательной способностью тела Е, количеством энергии Q, излученной телом в течение 1 ч, и площадью поверхности тела F:

E=Q/F.
(10.9)
Энергия излучения зависит от длины волн К и температуры Т. Связь между лучеиспускательной способностью и температурой абсолютно черного тела выражается соотношением

ео = КоТ4 ,

где Ко — константа излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2-К4); К0 = = (4,19-5,67)10-10 Вт/(м2·К4).
или для практических расчетов
(10.10).

[image: image2.wmf]4

0

0

100

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

Т

С

Е


где  Со — коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2·К4);   Со = = 5,67 Вт/(м·К4).
Закон Стефана-Больцмана применим не только к абсолютно черным телам. Для реальных тел он имеет вид


[image: image3.wmf]4

100

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

Т

С

Е


где С — коэффициент излучения серых тел, Вт/(м2·К4).
Величина С всегда меньше величины С0 и может изменяться от 0 до 5,67 Вт/(м2·К4).
Закон Кирхгофа устанавливает соотношение между лучеиспускательной и поглощательной способностями тел 
отношение лучеиспускательной способности тел и их поглощательной способности равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре и зависит только от температуры.
Закон Ламберта выражает изменение интенсивности излучения по различным направлениям и записывается в виде
dQ = 1/πEdψcosφdF1,
(10.14)
где dψ— телесный угол, под которым виден элемент dF2 из элемента dF1;
φ — угол, образованный прямой, соединяющей элементы dF1 и dF2, и нормалью к элементу dF1.

4.ТЕПЛООТДАЧА (САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Теплоотдачей называется процесс теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой.

Интенсивность теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи, равным отношению плотности теплового потока на поверхности раздела к температурному напору между поверхностью теплообмена и средой (теплоносителем).
При конвективном теплообмене теплота распространяется в потоке жидкости или газа от поверхности твердого тела или к его поверхности одновременно конвекцией и теплопроводностью. От поверхности твердого тела к потоку жидкости она распространяется через пограничный слой за счет теплопроводности, от пограничного слоя в ядро потока жидкости или газа — в основном конвекцией.
На интенсивность теплоотдачи существенное влияние оказывает характер движения потока жидкости или газа. 
Схема конвективного теплообмена приведена на рис. 10.1.

Различают теплоотдачу при свободной и                вынужденной конвекции.
 Под свободной или естественной конвекцией понимают перемещение частиц жидкости или газа в объеме аппарата или теплообменных устройств вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц жидкости или газа. Скорость естественной конвекции определяется физическими свойствами жидкости, разностью температур между горячими и холодными частицами и объемом, в котором протекает процесс.
Вынужденная, или принудительная, конвекция возникает под действием насоса или вентилятора и определяется физическими
свойствами среды, скоростью ее движения, формой и размерами канала, в котором движется поток.
При вынужденной конвекции теплообмен происходит значитель​но интенсивнее, чем при естественной.
Основной закон теплоотдачи — закон Ньютона гласит: количество теплоты dQ, переданное от поверхности теплообмена к потоку жидкости  (газа)  или от потока к поверхности теплообмена,
прямо пропорционально площади поверхности  теплообмена   F,  разности температур поверхности tст ядра потока tf (или наоборот) и продолжительности процесса dτ:

dQ=α(tст-tf)Fdτ
dQ=α(tf-tст)Fdτ
где  а — коэффициент теплоотдачи, который показывает, какое количество теплоты передается от теплообменной поверхности в 1 м2 к омывающему ее потокуили от потока к поверхности теплообмена, равной 1 м2, в течение 1 ч при разности температур поверхности теплообмена и ядра потока в 1 град.
Значение коэффициента теплоотдачи, который определяет скорость конвективного теплообмена, зависит от многих факторов: 
-режима движения жидкости (газа), 
-физических параметров жидкости (газа), 
-формы и размера поверхности теплообмена и др.

Критерий Фурье характеризует связь между скоростью изменения температурного поля, размерами канала, в котором происходит теплообмен, и физическими свойствами среды в нестационарных условиях. Критерий Пекле показывает соотношение между количеством теплоты, распространяемой в потоке жидкости или газа конвекцией, и теплопроводностью. 
Коэффициент теплопередачи рассчитывается на основании коэффициентов теплоотдачи, вычисленных по критериальным уравнениям. 

[image: image4.wmf]2

1

1/

α

δ/λ

1/

α

1

K

+

+

=



[image: image5.wmf]2

1

α

1

δ/λ

α

1

K

1

+

+

=


В случае многослойной стенки в уравнение (10.46) вместо δ/λ, подставляется сумма термических сопротивлений каждого слоя стенки. Тогда


[image: image6.wmf]å

+

+

=

n

1

2

i

i

1

1/

α

λ

δ

1/

α

1

К


где n — количество слоев стенки; i — порядковый номер слоя. •
Следует иметь в виду, что величина коэффициента теплопере​дачи всегда меньше минимального коэффициента теплоотдачи. Движущей силой теплообменных процессов является разность температур теплоносителей. Под действием этой разности теплота передается от горячего теплоносителя к холодному.
Процессы теплообмена в аппаратах непрерывного действия могут осуществляться в прямотоке, противотоке, перекрестном и смешанном потоках

ЛЕКЦИЯ №5 – С ошибками

ТЕМА.  НАГРЕВАНИЕ, ИСПАРЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ

План

            1. Нагревание (пастеризация)

            2. Охлаждение

            3. Испарение

            4. Конденсация

Т1





                   Т2





   





ТЕПЛООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ





НАГРЕВАНИЕ





ОХЛАЖДЕНИЕ





ИСПАРЕНИЕ





КОНДЕНСАЦИЯ





ТЕПЛОНОСИТЕЛИ





ХЛАДОАГЕНТЫ





G1








PAGE  
1

_1183369477.unknown

_1183370750.unknown

_1183370920.unknown

_1183369513.unknown

_1183370515.unknown

_1183367536.unknown

