ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»

- Классификация возобновляемых источников энергии. Модель потребности общества в энергии. Потенциал ВИЭ, эффективность использования различных  их видов. Сравнение характеристик ВИЭ и не возобновляемых источников энергии.

- Научные принципы использования ВИЭ: анализ, временные  характеристики, качество, комплексный подход к планированию энергетики. Технические, социально-экономические и экологические проблемы использования ВИЭ.

- Солнечное излучение и его характеристики. Области солнечного спектра. Прямые лучи и рассеянное излучение. Облученность. Парниковый эффект.  Приборы для измерения лучистых потоков.

- Нагревание воды солнечным излучением. Типы солнечных нагревателей.  Открытые нагреватели. Черные резервуары. Проточные нагреватели. Селективные поверхности. Вакууммированные приемники.

- Подогреватели воздуха, использующие солнечную энергию. Сушильные камеры. Солнечные отопительные системы (пассивные и активные). Солнечные пруды.

- Концентраторы солнечной энергии. Параболический вогнутый  концентратор. Солнечные системы для получения электроэнергии. Рассредоточенные коллектору солнечные башни.

- Фотоэлектрическая генерация. Фотоэлементы и их характеристики. Работа выхода электронов. Проводники и полупроводники. Вольтамперные характеристики и теоретический КПД кремниевой батареи.

- Технико-экономические проблемы создания СЭС различных типов. Экологические последствия создания СЭС.

- Ветроэнергетика. Ветер и его характеристики. Сила ветра. Определение  средней скорости ветра. Классификация ветроустановок. Ветроэнергетический кадастр.

- Основы теории ВЭУ. Три закона аэродинамики. Располагаемая  мощность ветроколеса. Коэффициент мощности. Коэффициент торможения потока. Нагрузка на ветроколесо. Лобовое давление. Коэффициент лобового давления. Крутящий момент. Коэффициент крутящего момента.

- Режимы работы ветроколеса. Классификация ВЭУ. Технико- экономическое обоснование параметров ВЭС. Экологические проблемы  ветроэнергетики.

- Гидроэнергетика. Малые ГЭС. Гидроэнергетический потенциал Калининградской области.

- Основные принципы использования энергии воды. Мощность водяного потока. Оборудование ГЭС. Активные и реактивные гидротурбины. Кавитация. Коэффициент быстроходности.

- Гидравлический таран. Экология гидроэнергетики. Экология малых ГЭС. ГАЭС.

- Энергия волн. Характеристики волнового движения. Амплитуда. Мощность волнового движения. Скорость перемещения волны.

- 18. Энергия приливов. Периоды колебаний уровня воды. Причины возникновения приливов. Лунные и солнечные приливы. Технико-экономические и экологические проблемы приливных ЭС.

- 21. Фотосинтез и его эффективность. Световые и темновые реакции. Биомасса. Биотопливо. Система планетарного кругооборота биомассы.

- 22. Классификация биотоплива и его энергетические характеристики. Влагосодержание, плотность, теплота сгорания. Основные процессы переработки биомассы: термохимические, Биохимические, агрохимические.

- 23. Производство биомассы для энергетических целей. Энергетические фермы. Кругооборот энергии и вещества. Потенциал биотоплива в Калининградской области.

- 24. Технико-экономические и экологические показатели процессов переработки биомассы. Сжигание. Пиролиз. Газификация. Спиртовая ферментация. Анаэробное сбраживание. Биогазогенераторы.

- 25. Геотермальная энергия и ее свойства. Строение Земли. Классификация геотермальных районов. ГеоТЭС. Экологические проблемы строительства ГеоТЭС.

- 26. Системы генерации электроэнергии на ГеоТЭС. Комбинированная выработка электроэнергии, тепла, пресной воды и минеральных веществ. Оценка мощности ГеоТЭС.

- 27. Аккумулирование энергии . Биологическое аккумулирование. Водород. Аммиак. Аккумулирование тепла, электроэнергии. Топливные элементы. Механическое аккумулирование: вода, сжатый воздух, маховики.