Электродвигатели серии АИР
	Технические данные двигателей серии АИР (тип/асинхронная частота вращения, мин-1 ) 



Мощность Р, кВт 

Синхронная частота, мин-1 

3000 

1500 

1000 

750 

0,37 

— 

— 

71А6/915 

— 

0,55 

— 

71А4/1357 

71В6/915 

— 

0,75 

71А2/2820 

71В4/1350 

80А6/920 

90LA8/705 

1,1 

71В2/2805 

80А4/1395 

80В6/920 

90LB8/715 

1,5 

80А2/2850 

80В4/1395 

90L6/925 

100L8/702 

2,2 

80В2/2850 

90L4/1395 

100L6/945 

112МА8/709 

3 

90L2/2850 

100S4/1410 

112МА6/950 

112МВ8/709 

4 

100S2/2850 

100L4/1410 
112МВ6/950 

132S8/716 

5,5 

100L2/2850 

112М4/1432 

132S6/960 

132М8/712 

7,5 

112М2/2895 

132S4/1440 

132М6/960 

160S8/7273 

11 

132М2/2910 

132М4/1447 

160S6/9704 

160М8/7273 

15 

160S2/29101 

160S4/14552 

160М6/9705 

180М8/731 

18,5 

160М2/29101 

160М4/14552 

180М6/9803 

— 

22 

180S2/29191 

180S4/14623 

— 

— 

30 

180М2/29251 

180М4/14701 

— 

— 

Примечание:. 1. Отношение максимального вращающего момента к номинальному Tmax/T= 2,2; для отмеченных знаками: 1 - Tmax/T= 2,7; 2 - Tmax/T= 2,9; 3 - Tmax/T= 2,4; 4 - Tmax/T= 2,5;5 - Tmax/T= 2,6. 

2. Пример обозначения двигателя: "Двигатель АИР10012 ТУ 16-525.564-84"" 


	Электродвигатели серии АИР, основные размеры, мм 



[image: image1.png]Uenonnenie. IM 1081

by by + 5ty




[image: image2.png]be=0; lg = Lyg+ 4y

by=by+ 5du




[image: image3.png]Acnopnenue IM3081 1%

L35=0




Тип двигателя 

Число полюсов 

Исполнение 

IM1081, IM2081, IM3081 
IM1081 

IМ1081 и IM2081 

d1 

l1 
l30 
b1 
h1 
d30 

l10 
l31 

d10 

b10
h 

h10 

h31 

71А,В 

2, 4, 6, 8 

19 

40 

273 

6 

6 

170 

90 

45 

7 

112 

71 

9 

188 

80А 

22 

50 

297 

190 

100 

50 

10 

125 

80 

10 

205 

80В 

321 

90L 

24 

337 

8 

7 

210 

125 

56 

140 

90 

11 

225 

100S 

28 

60 

360 

240 

112

63 

12 

160 

100 

12 

247 

100L 

391 

140 

112М 

2, 4, 6, 8 

32 

80 

435 

10 

8 

246 

70 

190 

112 

285 

132S 

4,6,8 

38 

460 

288 

89 

216 

132 

 13 

325 

132М 

2,4,6,8 

498 

178 

160S 

2 

42 

110 

630 

12 

334 

108 

15 

254 

160 

18 

385 

4,6,8 

48 

14 

9 . 

160М 

2 

42 

660 

12 

8 

210 

4,6,8 

48 

14 

9 

180S 

2 

48 

630 

14 

9 

-375 

203 

121 

279 

180 

20 

448 

4 

55 

16 

10 

180М 

2 

48 

680 

14 

9 

241 

4,6,8 

55 

16 

10 

Тип двигателя 

Число полюсов 

Исполнение

IM2081 и IM3081 

IM3081

l20
l21 

d20 

d21 

d24 

d25 
h37 
71А,В 

2, 4, 6, 8 

3,5 

10 

165 

12 

200 

130 

117 

80А 

125 

80В 

90L 

4 

12 

215 

15 

250 

180 

135 

100S 

14 

147 

100L 

112М 

2, 4, 6, 8 

16 

265 

300 

230 

173 

132S 

4,6,8 

5 

18 

300 

19 

350 

250 

193 

132М 

2,4,6,8 

160S 

2 

15 

225 

4,6,8 

160М 

2 

4,6,8 

180S 

2 

18 

350 

400 

300 

260 

4 

180М 

2 

4,6,8 




