Вопросы к экзамену 
Раздел 1.  Системы логического управления (СЛУ). 

1  Классификация систем автоматики.

2.Сигналы, применяемые при исследовании систем автоматики.

3 Системы логического управления  (СЛУ) на контактных элементах.

4 Основные операции алгебры логики. 

7. СЛУ на бесконтактных элементах.

9. Программируемые логические контроллеры (ПЛК).

10. Методы программирования ПЛК.

Раздел 2. Основы теории автоматического регулирования.

2.Структура системы автоматического регулирования (САР) по отклонению.

3. Структура САР по возмущению.

5. Позиционные САР.

11. Статические характеристики элементов и систем автоматики.

12. Динамические характеристики элементов и систем автоматики.

13. Понятие передаточной функции.


14. Частотные характеристики (ЧХ). Получение  ЧХ экспериментально и из передаточной функции.

Раздел 3.Технические средства автоматики и телемеханики.

1. Датчики температуры и область их применения.

2. Особенности применения термопар и термосопротивлений (ТС).

3. Влияние сопротивления линии связи ТС с вторичным прибором и способы устранения этого влияния.

4. Датчики давления и область их применения.

5. Датчики уровня.

6. Датчики и вторичные приборы для измерения расхода и количества жидкости и газа.

8. Датчики силы, массы и крутящего момента.

11. Усилители автоматики. Гидравлические и магнитные усилители.

12. Исполнительные механизмы (ИМ): гидравлические, пневматические и электрические.

13. Электродвигательные ИМ и их характеристики.

14. Электромагнитные ИМ.

15.  Регулирующие органы. Классификация.

