Задачи к экзамену по дисциплине 
«Автоматика» 

для студентов электроэнергетического  факультета  
1. Преобразовать функцию:


[image: image1.wmf])

(

b

 

b

c

Y

+

+

=

a

a


2. Преобразовать функцию:


[image: image2.wmf]b

a

a

+

+

=

d)

c

(

X


3. Преобразовать функцию:


[image: image3.wmf]b

a

a

+

=

b

c

X


4. Преобразовать функцию:


[image: image4.wmf]d

c

bc

+

+

=

с

X

a


5. Разработать  программу на LD для управления исполнительным механизмом М с помощью приемных элементов А, В и С. Условия срабатывания М: 1) если сработают А и В; 2) если сработают В и С.

6. Разработать программу на LD для управления исполнительным механизмом М с помощью приемных элементов А, В и С. Условия срабатывания М: 1) если сработают А и В, 2) если сработает А; 3) если сработает В.

7. Перевести функцию:


[image: image5.wmf]c

b

bc

Y

a

a

+

=

 в базис И-НЕ

8. Перевести функцию:


[image: image6.wmf]d

c

b

bc

X

)

(

a

a

+

=

 в базис И-НЕ

9. Перевести функцию:


[image: image7.wmf]c

b

d

c

b

X

+

+

=

)

(

a

 в базис ИЛИ-НЕ

10. Перевести функцию:


[image: image8.wmf])

(

)

(

b

cd

b

X

+

+

=

a

a

 в базис ИЛИ-НЕ

11. Найти ошибки в схеме:

[image: image9.jpg]0001

Pusk

i

Tr2s|

TazsPT





12. Написать логическую функцию для X и установить условия срабатывания:

[image: image10.jpg]0001

1

—/
—

I/

I —

s





13. Написать логическую функцию для X и установить условия срабатывания:

[image: image11.jpg]0001

—
/!

L

—
L

-





14. Написать логическую функцию для X и установить условия срабатывания.

[image: image12.jpg]0001

| b
1
el —
]

e





15. Обосновать выбор датчика температуры из набора: ТСМ, ТСП, ТХК для объекта, в котором температура может изменяться в пределах 

      – 200С....... +3000С.

16. При каком значении Rx мост будет сбалансирован?

[image: image13.png]



               Е = 1В,    R1=100 Oм,    R2=200 Ом,               R3=10 Ом,  RХ - ?

     17. После подачи ступенчатого сигнала X( t ) на вход четырехполюсника сигнал Y(t) на его выходе практически достигнет установившегося состояния за NС . Чему равно N?

[image: image14.png]



С = 5мкФ;  R =  1 мОМ

18.  Найти логическую функцию для Х:
[image: image15.png]



19. Найти логическую функцию для Х:

[image: image16.png]



20. Найти логическую функцию для Х:
[image: image17.png]



_1396344958.unknown

_1396344988.unknown

_1396345026.unknown

_1396345038.unknown

_1396344968.unknown

_1396344926.unknown

_1396344944.unknown

_1396344912.unknown

