Вопросы к зачету по дисциплине «Введение в специальность»
1. Основные свойства электроэнергетической системы

2. Основные типы энергетических станций

3. Что происходит в электрической системе при внезапном включении мощного потребителя? При выключении?

4. Почему имеется необходимость в одних случаях повышать напряжение, в других – понижать?

5. Принцип работы трансформатора.

6. Принцип работы синхронного генератора. 

7. Характерные потребители электрической энергии на промышленных предприятиях

8. Характерные потребители электрической энергии в быту.

9. Примеры прогрессивных технологических процессов, основанных на применении электрической энергии.

10. Выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) на генеральном плане предприятия.

11. Система автоматического включения резерва (АВР).

12. Категории потребителей по надежности электроснабжения

13. Схема питания потребителей I категории

14. Схемы питания потребителей II и III категорий

15. Назначение выключателей в системе электроснабжения потребителей. Вакуумные выключатели.
16. Какие основные энергетические ресурсы используются на промышленных предприятиях?

17. Для каких целей используется сжатый воздух на промышленных предприятиях?

18. Какой основной вид топлива используется на промышленных предприятиях г. Ставрополя?

19. В каких случаях целесообразно применять малые автономные котлы вместо районных котельных?

20. Почему электрическая энергия является наиболее важным видом энергии?

21. Состояние системы газоснабжения в Ставропольском крае

22. Перспективы обеспечения газом и нефтью в мире

23. Перспективы обеспечения газом и нефтью в России

24. Вредные экологические факторы при сжигании угля

25. Мероприятия по уменьшению вредных экологических факторов при сжигании угля

26. Назначение электрофильтров на Ставропольской ГРЭС

27. Основные экологические проблемы в атомной энергетике

28. Экономичный способ аэрации при очистке сточных вод

29. Какие основные нетрадиционные источники энергии применяются в настоящее время?

30. Перспективы применения нетрадиционных источников энергии.

31. Возможности применения нетрадиционных источников энергии в Ставропольском крае

32. Прикладное программное обеспечение. Классификация.

33. Системное программное обеспечение.

34. Инструментальное программное обеспечение, утилиты.

35. Основные принципы новых информационных технологий.

36. Понятие информационной системы.

37. Методология использования информационной технологии: централизованная обработка информации.

38. Методология использования информационной технологии: децентрализованная обработка информации.

39. Характеристика и назначение автоматизации офиса.

40. Автоматизированные рабочие места.

41. Основные компоненты автоматизированного офиса.

42. Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота (СЭД).

43. Коммерческие и некоммерческие источники энергии.

44. Причины расхождения прогнозов обеспеченности ресурсами мировой энергетики.

45. Экологические проблемы традиционной энергетики.

46. Наиболее экологически «чистые» источники энергии. 

47. Основные формы влияния энергетики на окружающую среду.

48. Поддержание баланса отрицательных воздействий и роста потребления ресурсов.

49. Нетрадиционные виды и источники углеводородного сырья. Тяжелая нефть и нефтяные пески.

50. Нетрадиционные виды и источники углеводородного сырья. Сланцевые месторождения.

51. Нетрадиционные виды и источники углеводородного сырья. 
Газогидраты.

