Практическое занятие № 3

Задание 1

Необходимо обеспечить питание индикаторной лампы накаливания (ЛН) на стенде релейной защиты и автоматики.

Исходные данные

Напряжение питания Uпит = 220В переменного тока частотой 50 (60) Гц. Номинальное напряжение индикаторной лампы 110В, мощность 10 Вт.

Варианты

1) питание через балластный резистор, определить сопротивление и мощность;

2) питание через балластный конденсатор, определить емкость, рабочее напряжение;

3) питание через дроссель (катушка индуктивности), определить индуктивность, ток через обмотку.

[image: image1.png]SA1 R1 HLA1

- — ] X
SA2 C1 HL2
e ||
I &
SA3 L1 HL3





Рисунок 1 – Схема подключения ЛН через балластное сопротивление, емкость и индуктивность.

Дополнительное задание 1

1. Укажите недостатки и достоинства каждой из схем включения.

2. Предложить другие варианты подключения лампы накаливания.
3. Какого элемента (обязательного) нет на схеме включения с конденсатором? 

4. Какая из схем включения будет нормально работать от источника постоянного тока 220В?
Решение.
1. Необходимо определить потребляемый ЛН ток.

2. Определить сопротивление R1 и его мощность
 

[image: image2.wmf]1

L

1

HL

ПИТ

1

R

1

R

I

U

U

I

U

1

R

-

=

=

, А.






(1)

[image: image3.wmf]1

R

I

P

2

1

R

1

R

×

=

, Вт.







(2)
Ток лампы 
[image: image4.wmf]U

P

I

/

=


Где 
Р – мощность, Вт;


U – напряжение, В.
3. Определить напряжение на конденсаторе, емкостное сопротивление и емкость конденсатора


[image: image5.wmf]1

HL

1

HL

ПИТ

I

U

U

Uc

-

=

, В 







(3)


[image: image6.wmf]fC

Xc

p

2

1

=

, Ом.








(4)

где
С – емкость, Ф.
4. Определить индуктивное сопротивление и индуктивность катушки

[image: image7.wmf]1

1

HL

HL

ПИТ

L

I

U

U

X

-

=

, В.







(5)

где
L – индуктивность, Гн





(6)
_1505549678.unknown

_1677928515.unknown

_1677928760.unknown

_1505549694.unknown

_1677928410.unknown

_1505549132.unknown

