ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М. А. Мастепаненко, И. К. Шарипов, И. Н. Воротников, Габриелян Ш. Ж., А. В. Ивашина, С. В. Аникуев, 

В. Н. Шемякин 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Электроэнергетика и электротехника
Учебное пособие
Ставрополь  
«АГРУС»

2015
УДК 621.313.004.67
ББК 40.76я 73
Рецензенты:

Доцент кафедры применения электрической энергии в сельском хозяйстве кандидат технических наук, доцент 
С. Н. Антонов 

Введение в специальность : учебное пособие / М. А. Мастепаненко, И. К. Шарипов, И. Н. Воротников, Габриелян Ш. Ж., А. В. Ивашина, С. В. Аникуев, В. Н. Шемякин. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 113 с.
Изложены основные  особенности и свойства электроэнергетических систем, принципы проектирования и эксплуатации системы электроснабжения, общих сведений об энергоснабжении промышленных предприятий и населенных мест.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с основной образовательной программой подготовки бакалавра по направлениям 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 110800 «Агроинженерия».

Курс рассчитан на студентов всех форм обучения, его информационное содержание достаточно для изучения дисциплины в объеме, предусмотренном стандартами высшего профессионального образования.
УДК 621.313.004.67
ББК 40.76я 73
 ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Введение в специальность» способствует установлению на ранней стадии связи студентов с профилирующей кафедрой, стимулирует интерес к специальности, раскрывает её содержательность и актуальность в современных условиях.
Для успешного усвоения дисциплины необходимо знание математики, физики в объеме программы средней школы. Усвоение дисциплины должно способствовать успешному изучению базовых и профильных дисциплин. Целью изучения дисциплины является овладение знаниями об основах избранной специальности, требованиях к специалисту.

Задачей изучения дисциплины является усвоение основных особенностей и свойств электроэнергетической системы, принципов проектирования и эксплуатации системы электроснабжения, общих сведений об энергоснабжении промышленных предприятий и населенных мест.

Рекомендуется тщательно изучить материал лекций и решения задач. Затем необходимо попытаться самостоятельно ответить на вопросы и задания, не пользуясь сразу же ответами и решениями. Выяснить, в какой части материал уже достаточно усвоен, а в какой – требуется дополнительное изучение.

В результате изучения дисциплины студент должен:

· ознакомиться с общей структурной схемой электроэнергетической системы, типами электрических станций;
· знать основные элементы системы электроснабжения и связи между ними, режимы их работы;

· иметь общее представление о положении с энергоресурсами в мире и в России, об экологических проблемах энергетики;

· уметь применять знания по математике и физике к вопросам электроэнергетики.

1 Рациональные методы изучения
дисциплин специальности
В самом начале учебы в университете студенту следует поставить перед собой генеральную цель: стать полноценным специалистом, хозяином в своем деле. Такая психологическая установка – важный фактор успешной учебы. В худшем же случае формируется посредственный специалист, который, закончив университет, выполняет работу без увлечения и интереса, мало приносит пользы делу. Он не пользуется уважением в коллективе, не испытывает морального удовлетворения от результатов своей работы.

Ниже приводятся основные методические указания и рекомендации, выполнение которых способствует успешной учебе и становлению полноценного специалиста; они основаны на многолетнем опыте совместной работы преподавателей и студентов во многих вузах страны.

1. Учеба в университете требует от студента постоянного и систематического напряжения сил, ритмичной, равномерной работы в течение семестра.

Только те знания являются прочными, долговременными, которые приобретены не наскоком, не кратковременным чрезмерным напряжением сил, а постепенно, в нормальном рабочем режиме, с повторением и закреплением учебного материала. Суммарное время работы студента за рабочие сутки должно быть примерно 10 часов (занятия по расписанию плюс самостоятельная работа). Бывает так: студент в течение семестра занимался недостаточно, но, обладая хорошими способностями, смог ценой чрезмерного напряжения сил в отведенное время (3–4 дня на один предмет) подготовиться и успешно сдать экзамены и зачеты. Однако, как правило, такие знания кратковременны; они в значительной мере стираются в памяти за считанные месяцы.

2. Учебный план, по которому учатся студенты, включает несколько циклов.

Общенаучный цикл (математика, физика, химия, информатика) является фундаментом для всей последующей учебы. Поэтому ему необходимо уделить особое внимание. Нередко у студентов бытует глубоко ошибочное мнение: они считают, что значительная часть материала по математике и физике не является необходимой, не потребуется в будущей работе специалиста. Да, конкретно и непосредственно, возможно, и не все потребуется. Но изучение математики и физики формирует у специалиста общую интеллектуальную культуру, способность строго логического мышления, всестороннего и комплексного учета многих факторов, влияющих на тот или иной процесс. А все это насущно необходимо для решения множества конкретных практических вопросов на высоком научном и инженерном уровне – в процессе работы технолога, расчетчика, эксплуатационника, научного работника.

Цикл общетехнических дисциплин (инженерная графика, теоретические основы электротехники, электромеханика и др.) является основой для последующего изучения специальных (профильных) дисциплин. Например, если студент посредственно изучил теоретические основы электротехники, то невозможно успешное изучение целого ряда дисциплин: переходные процессы в электрических системах, электрооборудование электрических станций и подстанций, электроснабжение промышленных предприятий, электропривод, электротехнологические установки и др.

Содержание дисциплин мировоззренческо-гуманитарного цикла (история Отечества, философия, социология, экономика, культурология) неизбежно отражает политические и идеологические воззрения преподавателя. Одна и та же дисциплина (например, «История Отечества») может излагаться разными преподавателями совершенно по-разному. Поэтому студенты должны критически относиться к излагаемому материалу, проявлять самостоятельность, руководствуясь объективными историческими фактами, подлинными документальными материалами, а не домыслами и частными мнениями.

3. Все виды занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы) взаимно увязаны и составляют единый учебный комплекс. Решение задач на практических занятиях закрепляет теоретические знания. Выполнение лабораторных работ позволяет приобрести навыки экспериментатора, научиться пользоваться измерительными приборами, глубоко понять физический смысл тех или иных теоретических положений. Ко всем, без исключения, видам занятий следует относиться с должной ответственностью.

4. Ведение полноценного конспекта лекции – дело нелегкое, оно требует известного напряжения сил; на лекции нельзя расслабляться. Конспект лекций можно считать полноценным, если в нем не нарушена логика и связность текста и его может понять и усвоить студент, не знакомый ранее с текстом лекции. Необходимо вырабатывать навыки быстро схватывать основную мысль лектора, кратко и понятно записывать, широко применять сокращения слов, фраз. Опыт показывает, что количество знаков в сокращенной записи можно уменьшить на 30–40 % по сравнению с полной записью. Кроме общепринятых сокращений, каждый студент применяет свои собственные. Оптимальным по объему можно считать текст на 7–8 тетрадных страницах за 90 минут лекционного времени. Конспект следует дополнять, используя время самостоятельной работы. Дополнения следует писать на полях, которые надо обязательно предусматривать. В тех местах лекции, где не удалось пока разобраться, надо ставить вопросы (заметным цветом) – для последующих консультаций и дополнительной работы.

Лектор, используя многие источники (научные статьи, материалы конференций, проектную документацию и др.), отбирает главное, систематизирует и дает студентам в виде лекции, которая является в этом случае основным учебным материалом.

С учебной литературой, если она имеется, необходимо, по меньшей мере, ознакомиться, изучить по ней отдельные, наиболее сложные вопросы. Однако по некоторым дисциплинам (например, теоретические основы электротехники) углубленная систематическая работа с учебником обязательна в сочетании с работой по лекциям.

Желательно основную литературу постепенно приобретать, всегда иметь при себе. Например, книги по электротехнике, электрическим машинам, электроснабжению, «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации» и другая литература всегда необходимы в работе инженера-электрика.

5. К задачам, решаемым в течение семестра, необходимо, с целью самопроверки и закрепления, возвращаться через значительное время (неделя и более): взять условие задачи и, не заглядывая в решение, попытаться решить ее как бы заново. Опыт показывает, что большинство студентов решает в этом случае не более 20–30 % задач, которые, казалось бы, ими были ранее поняты и решены. Поэтому, при решении задач (на практических занятиях, в часы самостоятельной работы) необходимо быть предельно внимательными, вести достаточно полные записи со всеми необходимыми пояснениями. В обязательном порядке следует проводить самопроверку; без нее вместо знаний и умений в большинстве случаев оказывается их иллюзия. Сравнительно небольшие дополнительные затраты времени позволяют надежно усвоить 100 % решаемых задач вместо 20–30 %, а это, в свою очередь, дает уверенность в усвоении теоретического материала, успешной сдаче экзаменов.

6. На лабораторных занятиях каждый студент должен стремиться самостоятельно выполнять работы, не надеясь на товарища (как это часто бывает), не быть сторонним наблюдателем. Необходимо самому собирать схемы, регулировать режимы, проводить измерения, анализировать результаты экспериментов.

После заявления студента, что он готов к работе, ему предлагалось включить схему. 
7. На первом курсе предусматривается ознакомительная (экскурсионная) практика на промышленных предприятиях. Экскурсии чередуются с аудиторными занятиями, на которых преподаватель подробно объясняет все, что студенты видели на экскурсии: приводятся соответствующие схемы, конструкции, технологические процессы. Студенты на экскурсии должны быть особенно внимательными, зрительно запоминать объекты экскурсии, вести беглые записи, готовить вопросы для аудиторных занятий и консультаций. Отчет составляется по материалам экскурсии, аудиторных занятий и консультации.

8. Пропуски занятий без уважительных причин – наиболее распространенное зло в процессе учебы студента. Если пропущено, к примеру, 10 % занятий, то нанесенный ущерб гораздо больше. Дело в том, что у каждой дисциплины есть своя логика: последующий материал связан с предшествующим. Пропустив одну лекцию и придя на следующую, студент не сможет ее понять. Нужны дополнительный труд, время, чтобы восполнить пробел. Но ведь даже при нормальной работе у студента всегда ощущается дефицит времени. Пропуски лишь усиливают этот дефицит и, в конечном счете, ставят студента в трудное положение.

Следует глубоко задуматься над указанной проблемой, понять ее возможные последствия и выработать у себя твердое внутреннее убеждение: пропуски недопустимы.

9. Для успешной учебы исключительно важен режим труда, отдыха и питания. По этой проблеме имеется обширная и доступная литература, с которой необходимо ознакомиться, выбрать полезное для себя и руководствоваться им. Опыт свидетельствует о том, что большинство студентов не имеет даже элементарных, совершенно необходимых знаний в указанной сфере. К примеру, 20–30 % студентов старших курсов страдают желудочно-кишечными заболеваниями. Причина: беспорядочное и неправильное питание. У многих физическое состояние – неудовлетворительное, но они не делают утреннюю зарядку.

10. Основные принципы взаимоотношений преподавателя и студента: взаимное уважение, сотрудничество в совместной работе по овладению знаниями и умениями. При необходимости студенты могут и должны в тактичной форме высказывать свои просьбы, пожелания преподавателю по проведению занятий. Не надо бояться задавать вопросы, если даже они окажутся иногда элементарными. Стараясь разобраться в учебном материале самостоятельно, необходимо, вместе с тем, широко пользоваться консультациями для освоения наиболее сложных вопросов.

Если преподаватель ведет себя неправильно, вопреки общепринятым нормам этики, морали (такое, к сожалению, бывает), то студенты должны иметь мужество высказать свои требования преподавателю открыто. Если это не поможет, то вопрос решать через кафедру, деканат, ректорат, студенческую профсоюзную организацию.

11. Обстановка в студенческой группе весьма существенно влияет на учебный процесс. Дружба, взаимопомощь, совместный труд и взаимная требовательность формируют здоровый, творческий коллектив, благотворно влияют на всю вузовскую жизнь, и наоборот, разобщенность, равнодушие друг к другу, индивидуализм, эгоизм мешают учебе, создают нездоровый морально-психологический климат в группе. Каждый студент должен всячески способствовать становлению полноценного коллектива для своего и общего блага.

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) обладает интересной историей, замечательными традициями. В нем трудились и трудятся немало выдающихся деятелей науки и техники, педагогов, интересных личностей; его выпускники успешно работают по всей нашей стране и за рубежом.

Успешно работали и работают в университете творческие художественные коллективы.

Комплекс зданий университета представляет собой прекрасный архитектурный ансамбль республиканского значения. Студенты, познав историю и традиции своего университета, станут его патриотами и активными работниками.

Вопросы и задания для самоподготовки
1.1. Почему ритмичность учебной работы студента имеет принципиально важное значение?

1.2. Назовите элементы единого учебного комплекса. В чем заключается их взаимосвязь?

1.3. Какие методы необходимо применять для прочного усвоения решения задач по математике, физике и другим дисциплинам?

1.4. Укажите приемы рационального ведения конспектов лекций.

1.5. Каковы основные условия успешной работы коллектива студенческой группы?
1.6. Назовите принципы взаимоотношений между преподавателями и студентами.
2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРА,
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ФУНКЦИИ
2.1 Основные типы электрических станций.
Главные свойства системы
Энергетическая система (ЭС), от которой питаются промышленные предприятия и населенные пункты, включает в себя электроэнергетическую систему (ЭЭС), системы тепло-, газо- и водоснабжения. Главными элементами ЭС являются электрические станции различных типов. Основной тип – тепловая электрическая станция (ТЭС). Вырабатываемый в парогенераторе пар направляется на турбину, которая является первичным двигателем для синхронного генератора (СГ), вырабатывающего электрическую энергию. Кроме паровых турбин, применяются газовые турбины. Раскаленный газ от сжигаемого топлива направляется непосредственно на турбину (в этом случае парогенератор – очень сложное устройство – не нужен).

На гидростанциях (ГЭС) турбина приводится во вращение потоком воды [1, 2, 3, 4].

На атомных электростанциях (АЭС) тепловую энергию получают от атомного реактора и используют для выработки пара, направляемого на паровую турбину.

Часть электростанций вырабатывают для внешнего потребителя не только электрическую, но и тепловую энергию (ТЭЦ, АТЭЦ).

ЭЭС – это совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для производства, преобразования и потребления электрической энергии. К основным элементам ЭЭС относятся генераторы, трансформаторы, выключатели, всевозможное вспомогательное оборудование, а также устройства управления и регулирования. Элементы ЭЭС связаны единством происходящих в них процессов [1, 2, 3, 4].

Изменение режима работы любого элемента системы влияет на режимы работы всех остальных элементов. В одних случаях указанное влияние может быть незначительным и им можно пренебречь, а в других – влияние может быть весьма значительно.

Указанная взаимосвязь элементов объясняется тем, что все СГ системы в нормальном режиме работают параллельно и синхронно, т. е. с одной частотой (в нашей стране принята стандартная частота 50 Гц.). Таким образом, они составляют единый комплекс, как бы единый эквивалентный генератор [1, 2, 3, 4].

Для поддержания в системе стабильной частоты должен соблюдаться баланс мощности, т. е. генерируемая мощность должна быть равна потребляемой. При существенном нарушении указанного баланса в системе будет изменяться частота, но при нормальном состоянии всех элементов системы такое изменение будет ограниченным по величине и времени.
Приведем примеры. При внезапном включении мощного потребителя (например, дуговой сталеплавильной печи мощностью 100 тыс. кВт.) генерируемую мощность невозможно мгновенно изменить – ведь для этого надо изменить режим работы станций. Поэтому частота начнет снижаться. Но в это время управляющие и регулирующие устройства дадут команду на соответствующие станции – увеличить выработку энергии. При выполнении команды частота придет в норму. При изменении баланса мощности в другую сторону (например, выключение той же печи) частота начнет повышаться. Будет дана команда на снижение выработки мощности, и частота стабилизируется, придет в норму [1, 2, 3, 4].

[image: image1.wmf]ЛЭП 110 кВ

10,5 кВ

6,3 кВ

10,5 кВ

РП

ЛЭП 16 кВ

10/0,4 кВ

Сеть

380/220 В

Сеть 380/200 В

0,4/0,23 кВ

ТЭЦ

ТЭС

Сеть 35 кВ

Сеть 10,5 кВ

      27,5 кВ

Контактная сеть

      27,5 кВ

Контактная сеть

ЛЭП 110 кВ

ЛЭП 110 кВ

Л

Э

П

 

1

1

0

 

к

В

ЛЭП 110 кВ

ЛЭП 110 кВ

[image: image181.jpg]P —

- g T A - .~ - S M - S-S

e




[image: image184.emf]ТП 1 ТП 2 ТП 3

Трансформаторные 

подстанции

Инструментальный

и ремонтный цеха

Заготовительно-штамповочный 

корпус

3х1000 кВА

ТП 4 ТП 5 ТП 6

4х1000 кВА

ТП 7

РП -1

Распределительный 

пункт

ТП 8

660 к ВА

Склад

Склад

ТП 9

ТП 10

2х1000 кВА

4х400 кВт

Синхронные двигатели

Компрессорная Кузнечнай цех

Сталелитейный цех Чугунолитейный цех

ТП 11 ТП 12 ТП 13

4х1000 кВА

ТП 14 ТП 15

ТП 16

2х1600 кВА

ТП 17ТП 18ТП 19 ТП 20

4х1000 кВА

Котельная

ТП 21 ТП 22 ТП 23

3х1000 кВА

Цех пластмасс

ТП 24 ТП 25 ТП 26

3х1000 кВА

Электромашинный цех

ТП 27 ТП 28 ТП 29

3х1000 кВА

Аппаратный цех

п р о е з д

п

 

р

 

о

 

е

 

з

 

д

п р о е з д

2х25 МВА

Главная 

понизительная 

подстанция -ГПП

Л

Э

П

 

1

1

0

 

к

В

-

к

 

Г

П

П

Рис.  Генеральный план промышленного предприятия

М 1:2500


Рисунок 1 - Схема электрической системы

Описанные процессы – это нормальные переходные процессы. Но бывают случаи, когда происходят крупные аварии и даже катастрофы. Об этом – в специальной лекции.

Типичная схема электрической системы приведена на рис. 1. Схема приведена в однолинейном изображении, т. е. под одной линией имеются в виду три фазы.

Ниже приводятся краткие сведения об основных элементах системы [6, 7, 8, 9, 10].

2.2 Синхронный генератор
Везде в мире применяется только этот тип генератора. Изложим принцип его работы.

Ротор генератора, на котором уложена обмотка возбуждения, приводится во вращение от турбины. Обмотка возбуждения через щетки и контактные кольца питается от источника постоянного тока (машина – генератор постоянного тока или статический кремниевый выпрямитель).

Через полюса ротора создается постоянное во времени магнитное поле, вращающееся вместе с ротором. Пересекая контуры обмотки, уложенной на неподвижной части генератора – статоре, магнитное поле, в соответствии с принципом электромагнитной индукции, наводит в обмотке ЭДС. Обычно на статоре укладываются три обмотки, сдвинутые в пространстве по окружности на 120 градусов одна относительно другой. В этом случае наводится система ЭДС – трехфазная. При подключении к трехфазной обмотке статора нагрузки в ней возникает соответствующий ток нагрузки. Так осуществляется преобразование механической энергии турбины в электрическую энергию.

[image: image2.jpg]



Рисунок 2 - Схема синхронного генератора

Конструктивная схема шестиполюсного СГ представлена на рис. 2. Показаны сечения обмоток одной фазы (три обмотки, соединенные последовательно). В показанные на рисунке свободные пазы укладываются обмотки двух других фаз. Фазы соединяются в звезду или треугольник [12, 12, 13, 14].

2.3 Трансформатор

Трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования одной системы тока и напряжения в другую систему. Поток электрической энергии, проходя через трансформатор, уменьшается на величину потерь в нем (для мощных трансформаторов – это доли процента от передаваемой мощности).

Повышающий трансформатор устанавливается после генератора в начале линии электропередач (ЛЭП), понижающий – в конце. Необходимость применения повышающего и понижающего трансформаторов поясняется примером. От Новочеркасской ГРЭС до Ростова проведена двухцепная (т. е. две трехфазные линии параллельно) ЛЭП напряжением 220 кВ. Генераторное напряжение 22 кВ подается на соответствующую обмотку трансформатора; с вторичной обмотки снимается напряжение 220 кВ, энергия при таком напряжении передается по ЛЭП. В Ростове, в конце ЛЭП, на приемных городских подстанциях напряжение через понижающие трансформаторы понижаются до напряжений 110, 35, 10 кВ, и энергия распределяется по промышленным предприятиям и жилым районам.

Передаваемая активная мощность Р = 300 МВт. При работе одной из двух цепей (вторая, допустим, в ремонте) и cos( = 0,85 ток в фазе находим из выражения
[image: image3.wmf]j

cos

3

×

×

×

=

I

U

P

:

[image: image4.wmf]A

U

P

I

750

85

,

0

220

3

300000

cos

3

»

×

×

=

×

×

=

j

,
где

[image: image5.wmf]U

 – линейное напряжение; 

[image: image6.wmf]I

 – ток в фазе;

cos(  – коэффициент мощности.
Сечение фазы при плотности тока j = 1,5 А/мм2 будет равно 750/1,5 = 500 мм2. Если же попытаться передать указанную мощность на генераторном напряжении, то потребовалось бы сечение в 10 раз больше. Во столько же раз повысились бы потери в ЛЭП.

Потери рассчитываются по формуле

[image: image7.wmf]3

2

10

3

-

×

×

×

×

=

D

v

P

j

r

,
где

[image: image8.wmf]j

 – плотность тока, А/м2;


[image: image9.wmf]r

 – удельное электрическое сопротивление для материала провода (алюминий) при расчетной температуре 70 °С, Ом м;


[image: image10.wmf]6

10

0354

,

0

-

×

=

r

 Ом·м;

[image: image11.wmf]v

 – объем проводникового материала (алюминия) одной фазы, м3.

Для ЛЭП напряжением 220 кВ (при длине ЛЭП 50 км) потери будут равны:

[image: image12.wmf]6150

10

)

10

50

10

500

(

)

10

0354

,

0

(

)

10

5

,

1

(

3

3

6

6

2

6

220

=

×

×

×

×

×

×

×

×

×

=

DR

-

-

кВт,

что составляет 
[image: image13.wmf]»

 2 % от передаваемой мощности.
При напряжении 22 кВ (генераторное напряжение) потери увеличатся в 10 раз и составят 61500 кВт, т. е. 
[image: image14.wmf]»

20 % от передаваемой мощности – это совершенно неприемлемо,

Для сечения провода 5000 мм2 (на фазу) потребовались бы специальные (очень тяжелые) опоры и изоляторы (стандартные изоляторы такой нагрузки не выдержат).

Таким образом, вариант ЛЭП с напряжением 22 кВ совершенно неприемлем – как технически, так и экономически (слишком велики затраты на проводниковый материал и на потери).

Чем бeq \o (о;´)льший поток мощности передается и чем больше длина передачи – тем более высокое напряжение приходится применять [15, 16, 17, 18].

Необходимость понижения напряжения объясняется следующими факторами. Поясним это на примере. В Ростове, от городских районных подстанций распределять энергию по десяткам промышленных предприятий и жилых районов – при напряжении 220 кВ – затруднительно из-за того, что слишком много городской территории будет занято полосами отчуждения под опоры ЛЭП (чем больше напряжение, тем шире полоса отчуждения). Подавать энергию под высоким напряжением непосредственно в цеха опасно для людей.

В нашей стране в ЭЭС принята трехфазная система переменного синусоидального тока при частоте 50 Гц. При напряжениях 110 кВ и выше нейтраль глухо заземлена; при напряжениях 6,10,35 кВ нейтраль изолирована от земли. В первом случае уровень изоляции всех элементов ЭЭС можно выбирать в 
[image: image15.wmf]3

 раз меньше, чем во втором. Но зато в первом случае выше уровень токов коротких замыканий, из-за чего приходится выбирать более мощные выключатели, ставить в некоторых случаях токоограничивающие реакторы.

2.4 Выключатели

Выключатели – это коммутирующие аппараты, предназначенные для включения – отключения электрических нагрузок в нормальных и аварийных режимах. Коммутация происходит в течение нескольких сотых долей секунды. При затягивании во времени отключения токов коротких замыканий могут не выдержать, перегореть обмотки электрических машин, трансформаторов, провода воздушных ЛЭП, кабельные линии (у кабелей раньше всего загорится изоляция). Таким образом, выключатели (воздушные, масляные, элегазовые, вакуумные) – очень ответственные аппараты.

Объединение множества электрических станций, синхронных генераторов на параллельную работу – в систему – повышает надежность электроснабжения, позволяет выравнивать график нагрузки в целом системы за счет так называемого широтного эффекта (дополнительные потоки мощности направляются в те части ЭЭС, где в данный момент имеет место пик нагрузки, а пик этот перемещается за счет разных часовых поясов). В системе легче преодолевать аварии (взаимопомощь разных станций). Однако так называемые «реформы» Чубайса, направлены на разъединение системы на множество блоков, что неизбежно приведет к снижению её надежности [1, 12, 17,18].

Вопросы и задачи для самоконтроля
2.1. Основные типы электрических станций и принципы их работы?

2.2.Что произойдет в системе при внезапном включении мощного потребителя?

2.3. Что произойдет при внезапном отключении потребителя?

2.4. Вычислите токи на стороне генератора и ЛЭП при передаче мощности 300 000 кВт. Напряжение генератора 22 кВ, напряжение ЛЭП 220 кВ; cos
[image: image16.wmf]j

=0,85.
2.5. Какое принципиальное преимущество имеют большие электроэнергетические системы (например, Единая система Европейской части России) по сравнению с малыми (например, автономная система Сахалина)?

3 Потребители электрической энергии
В настоящее время существует огромное разнообразие потребителей электрической энергии, количество которых увеличивается. Научно-технический прогресс в основном идет за счет применения электрической энергии. Вместе с тем используются и потребители, применение которых началось многие десятки лет назад и даже более ста лет назад.

Ниже приводится краткая характеристика основных потребителей, которые питаются от системы электроснабжения.
3.1 Асинхронный двигатель
Самым давним и одним из самых распространенных потребителей является 3-фазный асинхронный двигатель (АД). Он был изобретен гениальным русским инженером Доливо-Добровольским в XIX веке. В нашей стране применяются десятки миллионов АД мощностью до 8 тыс. кВт при напряжении 6 кВ.

Принцип работы АД состоит в следующем. На неподвижной части машины – статоре – располагаются три одинаковые обмотки – фазы, сдвинутые по окружности на 120°, т. е. они располагаются симметрично. Между собой фазы соединяются или по схеме «звезда», или по схеме «треугольник» (рис. 3, 4).

На вращающейся части машины – роторе – располагается обмотка ротора.


[image: image17]
	Рисунок 3 - Соединение фаз по схеме «звезда»
	Рисунок 4 - Соединение фаз
по схеме «треугольник»


Благодаря тому, что в каждой фазе при питании от сети появляется переменное синусоидальное напряжение и соответствующий ток (в режиме холостого хода – ток холостого хода), а фазы сдвинуты в пространстве на 120°, возникает физическое явление – так называемое вращающееся магнитное поле (вращение – относительно неподвижного статора). Это поле, пересекая контуры обмотки ротора, в соответствии с принципом электромагнитной индукции наводит в этих контурах ЭДС. Если контуры замкнуты, то в них возникает электрический ток; появляется соответствующий магнитный поток. Взаимодействие двух этих магнитных потоков (статора и ротора) приводит к возникновению вращающего электромагнитного момента. Вращающееся поле статора как бы увлекает за собой ротор [21, 22, 23].

Если двигатель работает в режиме холостого хода, то скорости вращающегося поля статора и ротора практически сравниваются, ток в фазах – минимальный, относительная скорость близка к нулю. В этом случае нет пересечения полем статора контуров ротора, нет ЭДС, нет тока.

Если же к валу ротора приложить тормозящий механический момент (например, через муфту подсоединить к валу двигателя вал вентилятора), то ротор в своем движении будет отставать от поля статора. Появятся ЭДС, ток нагрузки, электромагнитный момент – в точности равный механическому моменту.

Чем больше нагрузка на валу, тем больше разность скоростей. Величина s есть относительная взаимная скорость:


[image: image18.wmf]%

100

×

-

=

П

Р

П

s

w

w

w


где
ωП – угловая скорость поля;

ωР – угловая скорость ротора, которую называют скольжением.

В режиме х.х. ωП = ωР; s = 0. В номинальном рабочем режиме s = 3(5 %. Если наглухо застопорить вал ротора, то ротор остановится, s = 1 – это аварийный режим машины (напр., заклинило подшипник). Сгорят обмотки – в них ток КЗ.
3.2 Синхронная машина (генератор, двигатель)
На всех электрических станциях во всех странах применяются исключительно синхронные генераторы, мощность которых составляет до миллиона кВт.

Принцип работы: на роторе располагается обмотка, питаемая через кольца и щетки (скользящий контакт) от источника постоянного тока (электромашинный генератор постоянного тока или выпрямительная кремниевая установка). Магнитное поле ротора, вращаясь вместе с ротором от турбины, наводит в трехфазной обмотке статора 3-фазную систему ЭДС [22, 23].
В режиме х.х. (статорная обмотка отсоединена от сети), когда механический момент турбины близок к нулю, в неё почти не подается энергоноситель (подается минимум – на преодоление потерь х.х.) – ток в фазах равен нулю. Если же статорную обмотку подсоединить к электроэнергетической системе, а в турбину подать энергоноситель, то будет происходить преобразование механической энергии турбины в электрическую энергию.

Для работы генератора при заданной частоте 50 Гц должен соблюдаться баланс: энергия турбины равна энергии потребления. При нарушении баланса частота будет отклоняться от заданного значения.

Синхронный двигатель имеет значительное применение на промышленных предприятиях (в частности, для привода компрессоров мощностью до нескольких тыс. кВт). На Ново-Липецком Ново-метал​лургическом комбинате работают синхронные двигатели мощностью по 30 тыс. кВт – для привода воздуходувок, подающих воздух на домну.

Электрические машины обладают свойством обратимости, т. е. они могут использоваться и как генераторы, и как двигатели. Пример – гидроаккумулирующие станции. В период максимума нагрузки в системе машины работают как генераторы, вода вращает турбины, перетекая из верхнего уровня в нижний. В период же, когда в системе имеет место излишек генерирующих мощностей, машины переводятся в режим двигателей и перекачивают воду из нижнего уровня на верхний, запасая энергию в виде напора воды.

Принцип работы синхронного двигателя. Если на 3-фазную обмотку статора подать питание от сети, а на обмотку ротора (обмотка возбуждения) подать постоянное напряжение и при этом на валу не будет механической нагрузки (тормозного момента), машина будет работать в режиме х.х., ротор будет вращаться со скоростью, соответствующей частоте питающей сети.

Если же к валу приложить тормозящий момент, то в обмотке статора возникнет ток и крутящий электромагнитный момент, равный тормозящему механическому моменту; скорость будет синхронной, т. е. соответствовать частоте питающей сети. Если недопустимо перегрузить машину, то синхронная работа ротора нарушается, наступит аварийный режим.

Как видим, в синхронном двигателе происходит преобразование электрической энергии, получаемой от сети, в механическую энергию на валу.
3.3 Электрические печи
Дуговые сталеплавильные печи (ДСП). Самый мощный потребитель электроэнергии из всех известных – до 100 тыс. кВт.

В печь (рис. 5) опускаются три графитовых электрода (три фазы). Между фазами, между каждой фазой и шихтой возникает электрическая дуга – плавится сталь.


[image: image19]
Рисунок 5 - Дуговая сталеплавильная печь

1 – стальной кожух; 2 – огнеупорная футеровка; 3 – свод печи; 4 – электроды; 5 – механизм подъема электродов; 6 – дуга
Дальнейшее улучшение качества металла, полученного в ДСП, достигается его переплавкой в вакуумной дуговой печи (ВДП), в результате чего уменьшается содержание вредных примесей и растворенных газов.

Электрические печи сопротивления. Выделение тепла происходит при прохождении электрического тока по проводнику с высоким удельным сопротивлением (нихром, фехраль и др.). Выделяемая мощность определяется по формуле

[image: image20.wmf]R

U

R

I

I

U

P

2

2

=

×

=

×

=

,
где

[image: image21.wmf]U

 – напряжение;

[image: image22.wmf]I

 – ток;


[image: image23.wmf]R

 – сопротивление проводника.

На этом принципе работают утюг, электроплитка.

В промышленности применяются печи сопротивления мощностью порядка десятков кВт.

Индукционные электрические печи (НЭВЗ). Принцип работы таких печей поясняется на рис. 6. Обмотка, расположенная на стальном цилиндре, питается переменным током частотой 50 Гц. Создается переменное магнитное поле, проходящее по стальной стенке и замыкающееся по воздуху. В стальной стенке возникают вихревые токи, выделяется теплота, которая через пространство печи направляется к нагреваемому изделию. Мощность печей – до 100 кВт.


[image: image24]
Рисунок 6 - Индукционная электрическая печь

Другой тип индукционной печи: переменное магнитное поле пронизывает среду, которую надо расплавить (например, алюминий). Непосредственно в этой среде возникают вихревые токи и выделяется тепло. Мощность печей порядка нескольких сот кВт. Во всех печах происходит преобразование электрической энергии в тепловую.

Этот тип печей применяется на Ростовском вертолетном заводе.
Печи графитации. В промышленности широко применяются разного рода графитовые изделия: электроды для ДСП; плиты для облицовки емкостей с химически агрессивными средами; накладки для токосъемных устройств.

Для получения необходимой структуры графит должен подвергаться графитации – длительной выдержке при температуре 1830 °С. Нагрев производится электрическим током. Применяются два типа печей: на переменном и постоянном токах.

Внутреннее пространство печи, ограниченное изнутри огнеупорным материалом – шамотом, а снаружи – железобетонными плитами, заполняется заготовками графитовых изделий и засыпкой из кокса. Через эту сплошную массу из графита и кокса пропускается электрический ток (порядка 10 тыс. ампер) и выделяется тепло.
3.4 Технологические процессы, основанные
на применении электрической энергии
Электрошлаковые установки. Использование явления разогрева расплава соединений шлака до 2000 – 2300 К проходящим по нему током легло в основу высокоэффективных технологических процессов электрошлакового переплава (ЭШП) и электрошлаковой сварки (ЭШС). Эти процессы разработаны в институте электросварки им. Е.С. Патона АН УССР и в значительной мере усилиями этого института распространены во многих странах.

Сущность ЭШП состоит в следующем (рис. 7). Расходуемый электрод из переплавляемого металла 1 погружается в слой электропроводного шлака 2, находящегося в водоохлаждаемом кристаллизаторе 3, закрытом водоохлаждаемым поддоном 4. Электрический ток протекает между электродом и поддоном через шлак, который имеет высокое электрическое сопротивление и интенсивно разогревается по закону Джоуля–Ленца. Находящийся в расплаве шлака торец электрода расплавляется, и капли металла, стекающие с электрода, проходят через шлак, где дополнительно разогреваются, очищаются от нежелательных примесей и собираются на дне кристаллизатора в виде слитка. В результате отвода теплоты в поддон и стенки кристаллизатора скапливающийся металл застывает в виде слитка 5, в верхней части которого находится ванна расплавленного металла 6. По мере оплавления электрод подается вниз. Между стенкой кристаллизатора и слитком образуется слой гарнисажа 7 [26,27,28].
[image: image25.emf] 


Рисунок 7 - Установка электрошлакового переплава

Электролизные установки питаются от источника постоянного тока (кремниевые выпрямители, питаемые переменным током). Явления выделения вещества на электродах при прохождении через электролит тока, а также процессы окисления или восстановления на электродах, сопровождающиеся приобретением или потерей частицами вещества электронов, называются электролизом. Эти процессы применяются при производстве меди, цинка, алюминия; при нанесении покрытий (никелирование, хромирование, оцинковка, кадмирование).

Мощность установок – до десятков тысяч кВт.

Установки диэлектрического нагрева. Материалы, обладающие диэлектрическими свойствами (например, пищевые продукты, электроизоляционные материалы), подвергаются действию электрического поля высокой или сверхвысокой частоты (выше 1000 МГц). Под действием поля связанные электрические заряды (электроны, ионы, дипольные молекулы) совершают ограниченные перемещения или деформируются; при этом выделяется тепло.

Пример. В домашних условиях применяются СВЧ-установки для приготовления пищи.

Плазменный нагрев. За последние 40–45 лет широкое применение в промышленности получили плазменные технологические процессы и установки. Плазма – это состояние вещества (наряду с твердым, жидким и газообразным состояниями), когда оно состоит из свободных электронов и ионов. Пример низкотемпературной плазмы – электрическая дуга (температура 3–4 тыс. К).

С использованием плазменной технологии созданы новые материалы, обладающие особо высокими показателями – огнеупорностью, твердостью, прочностью. Создан ряд новых технологических процессов. Приведем примеры.

Плазмотрон мощностью 100 кВт режет стальную плиту толщиной 30 мм со скоростью 4 метра в минуту. Такие установки впервые разработаны в СССР. Точность резки – высокая; благодаря чему сводятся к минимуму подгоночные работы при сборке. При изготовлении атомных реакторов толщина стальной плиты достигает 230 мм – здесь также применяется плазменная резка. Плазменная сварка обеспечивает высококачественное соединение деталей из меди, латуни, бронзы, алюминия и его сплавов. Широко применяются плазменные наплавки и напыление [29, 30, 31].

Установки электронно-лучевого нагрева. Электронный луч – это направленный поток электронов, переносящий энергию от излучателя электронов к изделию. Электронно-лучевой нагрев применяется для обработки тугоплавких и химически активных металлов, сварки, испарения металлов и оксидов, выращивания монокристаллов, металлизации и напыления и т. д.

Технологическими преимуществами электронно-лучевого нагрева являются:

· возможность в широких пределах плавно изменять удельную энергию в зоне нагрева;

· большая удельная мощность (до нескольких МВТ);

· возможность управления пространственным положением луча с помощью магнитной системы;

· возможность использования вакуума как рабочей среды;

· возможность получения точной зоны действия электронного луча.
Лазеры. Открыты и разработаны одновременно в СССР и в США в 50‑х гг.; Нобелевские премии присуждены американскому физику Тауницу и советским академикам Басову и Прохорову.

Лазеры нашли широкое применение в промышленности, медицине, военной технике, информационной технике. Ими обрабатывают материалы практически любой твердости, металлы, алмазы, рубины и т. д. Лазерная резка широко применяется в электронной и микроэлектронной промышленности, при производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем. Лазерная сварка наиболее эффективна в микроэлектронике.

Лазерное излучение абсолютно стерильно, поэтому оно используется в медицине для глазных операций, при остановке кровотечения, для предпосевной обработки семян.

Электроэрозийная обработка металлов. Основана на эффекте расплавления и испарения микропорций материала под тепловым воздействием импульсов электрической энергии, которая выделяется в канале электроискрового разряда между поверхностью обрабатываемой детали и электродом – инструментом.

Электроэрозийный способ позволяет обрабатывать токопроводящие материалы любой механической прочности, вязкости, хрупкости, получать детали сложных форм и осуществлять такие операции, которые не могут быть выполнены другими методами.

Электрогидравлическая обработка материалов основана на эффекте Юткина. Электрогидравлический эффект – это возникновение высокого давления в результате высоковольтного электрического разряда между погруженными в непроводящую жидкость электродами. За счет энергии импульсной ударной волны, распространяемой вокруг канала разряда в рабочей среде, возникает давление до 300 МН/м2 (3000 атм).

Технологическое использование: очистка литья от формовочной земли; формообразование –процесс получения фасонных изделий из тонколистового материала с использованием направленных ударных волн высокой интенсивности, возникающих в жидкости при импульсном электрическом разряде; тонкое измельчение очистки сточных вод от загрязнений.

Ультразвуковые технологические установки. Ультразвук, частотой до 105 кГц оказывает механическое воздействие на материал.

Технологические применения: очистка сточных вод; нагрев в объеме материала; разделение молекул и частиц различной массы; коагуляция; диспергирование; дегазация; контроль качества изделий (например, обнаружение трещин в ответственных деталях).
Электростатические промышленные установки, например, электрофильтры, установлены на Ставропольской ГРЭС для очистки дымовых газов от пыли.

Вопросы и задания для самоконтроля

3.1. Какие магнитные поля создаются в асинхронном двигателе и как они взаимодействуют?

3.2. Какими свойствами должна обладать футеровка ДСП?

3.3. Какой характер имеет график нагрузки ДСП?

3.4. Каким образом выделяется тепло в индукционной печи и как оно передается нагреваемому изделию?

3.5. Перечислите основные бытовые потребители электроэнергии и приведите их краткую характеристику.

4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Основные этапы проектирования
Проектирование системы электроснабжения промышленного предприятия начинается с изучения генплана. На нем в определенном масштабе нанесены контуры основных цехов, в которых должны быть предусмотрены необходимые электрические нагрузки. На основании известных характеристик нагрузок (мощность, режим работы, категории надежности и др.) и при известной шкале мощностей трансформаторов намечаются расположение цеховых подстанций (ТП), их мощность [31, 32, 33, 34].
По разработанным методикам определяется положение источника питания – главной понизительной подстанции (ГПП). К ГПП питание подводится от электроэнергетической системы; напряжение зависит от подводимой мощности (35, 110, 220 кВ). От вторичной обмотки (6, 10, 35 кВ) питается заводская сеть; через неё питание подводится непосредственно к цеховым потребителям (ТП), где напряжение снижается до 0,4 кВ.

Цеховая сеть – четырехпроводная (рис. 8): три фазы (А, В, С); напряжение между любыми фазами (линейное напряжение) – 380 В (напряжение в нормальном рабочем режиме); четвертый провод – нулевой (он соединен с нулевой точкой «звезды»)

[image: image26.wmf]O

380В

220В

380В

220В

220В


Рисунок 8 - Цеховая сеть

Трехфазное напряжение используется обычно для асинхронных двигателей, печей и других трехфазных потребителей, а напряжение 220 В – для осветительных приборов, сварочных установок и других однофазных потребителей [31, 32, 33, 34].
Рассмотрим принципы построения заводской сети напряжением 10 кВ на основе приведённого на рисунке генплана электромашиностроительного предприятия. На генплане указано расположение ТП и ГПП (рис. 9). Мощность трансформаторов ГПП определяется по результатам расчета нагрузки всего предприятия. Из соображений надежности на ГПП устанавливается не один, а два трансформатора. Их загрузка в номинальном режиме зависит от категории потребителей. Для I категории загрузка принимается 50 %, т. е. при выходе из строя одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор будет загружен на 100 %.

[image: image182.jpg]OOFTOODN0 O]

=





[image: image27]
Для II категории потребителей загрузка выбирается 65 – 70 %. В этом случае оставшийся в работе один трансформатор будет перегружен на 20 – 30 %, что допускается на ограниченное время. Каждый трансформатор работает на свою секцию шин; между секциями предусматривается возможность соединения через выключатель. В нормальном режиме работы, когда работают оба трансформатора, секционный выключатель разомкнут. При отключении одного из трансформаторов секционный выключатель включается, и все нагрузки питаются от одного трансформатора. Таким образом обеспечивается взаимное резервирование трансформаторов. Переключение на режим работы с одним трансформатором производится автоматически, в течение 0,08–0,10 с – система автоматического включения резерва (АВР).
4.2 Схемы соединения потребителей
1. Четыре синхронных двигателя мощностью по 400 кВт напряжением 10 кВ, т. е. высоковольтные двигатели (см. генплан (компрессорная). Эта нагрузка относится к I категории, поэтому применяют наиболее надежную – радиальную схему. Два двигателя через выключатели подсоединяются к I секции шин и два – ко II секции (рис. 10).

2. Электропотребители котельной – это в основном асинхронные двигатели (I категория); подсоединяются по радиально-магистраль​ной схеме с взаимным резервированием по стороне 0,4 кВ (рис. 11).

3. Потребители сталелитейного цеха подсоединяются по той же схеме, что и потребители котельной.

4. То же – потребители чугунолитейного цеха.

5. Потребители электромашинного и аппаратного цехов относятся к III категории; подсоединение – по магистральной схеме с односторонним питанием (рис. 12).

6. Потребители заготовительно-штамповочного корпуса (III категория); подсоединение – по магистральной схеме с односторонним питанием (две ТП – от I секции; две – от II секции).

7. Потребители инструментального, ремонтного, кузнечного цехов, складов (III категория). Учитывая значительное удаление потребителей от ГПП, целесообразно предусмотреть распределительный пункт РП (рис. 13) и от него питать все шесть цеховых подстанций по магистральным схемам с односторонним питанием.

[image: image28.wmf]Выклю-

чатель

АВР

I секция

II секция

10 кВ

Трансфор-

маторы ГПП

4х400 кВт

Синхронный

двигатель

Компрессорная


Рисунок 10 - Схема питания компрессоров

[image: image29.wmf]АВР

I секция

II секция

10 кВ

- шины ГПП

0,4 кВ

АВР

АВР

Автомат

ТП 17

ТП 18

ТП 20

ТП 19

Котель-

ная

К цеховым потребителям

Разъеди-

нитель

Предохра-

нитель


Рисунок 11 - Схема питания котельной

[image: image30.wmf]АВР

I секция

II секция

10 кВ

0,4 кВ

Электромашинный цех

Аппаратный цех

ТП 24

ТП 25

ТП 26

ТП 27

ТП 29

ТП 28


Рисунок 12 -  Схема питания электромашинного и аппаратного цехов

[image: image31.wmf]АВР

I секция

II секция

10 кВ

Инструментальный

и ремонтный цеха

ТП 1

ТП 2

ТП 3

ТП 8

ТП 10

ТП 9

Кузнечный

цех

Склад

РП


Рисунок 13 - Схема питания вспомогательных цехов

Вопросы и задания для самоконтроля
4.1. Какие факторы учитываются при выборе места расположения и мощности цеховой подстанции (ТП)?

4.2. Чем объясняется широкое применение четырехпроводной цеховой сети напряжением 380/220 В?

4.3. Принцип работы системы автоматического включения резерва (АВР). Для каких категорий потребителей применение этой системе обязательно?

Задачи к лекциям 1- 4
Как показал опыт преподавания дисциплины «Введение в специальность», целесообразно материал лекций закреплять работой над задачами.

Нижеприведенные задачи по уровню сложности рассчитаны на знания по математике и физике в объеме средней школы, а также на использование материала лекций плюс интуиция и логическое мышление студентов. Выполнение задач дает студентам наглядное представление о своей специальности.

Задачи
1. Из шести одинаковых отрезков изолированного провода выполняется шесть различных конфигураций, приведенных на рис. 14.

[image: image183.emf]Энергоустановка

Энергетические 

ресурсы

Электрическая энергия

Загрязнение 

продуктами 

сгорания

Тепловое 

загрязнение

Выбросы в 

атмосферу

Выбросы с 

твердой частью 

продуктов 

сгорания

Отвод теплоты 

с воздушными 

потоками

Отвод теплоты 

от 

циркуляционных 

водяных систем

Изьятие из 

использования 

территорий

Электро-

магнитное 

воздействие

Экологическое 

влияние 

акватории

Радиоактивное 

загрязнение

(АЭС)

Затопление 

полезных 

площадей

Радиоактивное 

воздействие с 

охлаждающей 

водой

Воздействие на 

климат

Проникающая 

радиация

Воздействие на 

флору и фауну 

(в районе 

акватории)

Радиоактивные 

атходы

Радиоактивное 

воздействие с 

вентиляционны

ми потоками

Тепловая энергия

[image: image32.wmf]Вариант 1

Вариант 3

d

L

d<L

d

L

d<L

Вариант 4

Вариант 6 - «бифилярная намотка»

Вариант 5 - «змейка»

Вариант 2


Рисунок 14 - Варианты конфигураций провода

Сравнить электрические сопротивления на постоянном токе, на переменном синусоидальном токе.

Объяснить полученные результаты.

2. Первичная обмотка трансформатора содержит 100 витков; вторичная обмотка состоит из четырех секций по 25 витков каждая.

[image: image33.wmf]Вариант 1

Н

Н

Н

Н

К

К

К

К

лев

лев

прав

прав


Рисунок 15 - Схема обмоток трансформатора

Вариант 1 расположения начал и концов секций, направление их намотки (левая, правая) приведены на рис. 15.
Другие варианты
Вариант 2:
лев.;
лев.;
прав.;
прав.

Н-К

К-Н

Н-К

К-Н

Вариант 3:

лев.;
лев.;
лев.;
 лев.

Н-К

Н-К

Н-К

Н-К

Вариант 4:

лев;
 
прав.;
прав.; 
лев.

Н-К

К-Н

Н-К

К-Н

В каждом варианте соединить секции вторичной обмотки таким образом, чтобы получить подварианты с величиной напряжения на выходных зажимах в %% от первичного напряжения: 0; 25; 50; 75; 100 %.

Все секции должны быть использованы.

3. Даны два варианта воздушной линии электропередач: с алюминиевым проводом; с медным проводом. Найти отношение диаметров и масс проводов при условии, что они имеют одинаковое активное электрическое сопротивление.

Принять величины удельных электрических сопротивлений:

для алюминия 

[image: image34.wmf]A

r

= 0,03 Ом·мм2/м;

для меди 


[image: image35.wmf]M

r

= 0,0175 Ом·мм2/м.

Плотности: 
[image: image36.wmf]а

g

=2700 кг/м3, 
[image: image37.wmf]м

g

=8900кг/м3.

4. Определить расположение главной понизительной подстанции (ГПП) промышленного предприятия при известном расположении электропотребителей и известной их мощности.

На рис. 16 в масштабе показано расположение потребителей; площадь круга пропорциональна мощности потребителя.

[image: image38.wmf]
Рисунок 16 - Расположение потребителей на генплане

По какому критерию следует определять положение ГПП и какие факторы должны при этом учитываться?

5. Даны две катушки со следующими данными: катушки геометрически подобны; отношение линейных размеров равно 2; катушки намотаны из одного и того же провода с одинаковым коэффициентом заполнения; толщина и материал наружной изоляции одинаковы; плотность тока одна и та же; условия теплоотдачи в окружающую среду одинаковы (например, естественное воздушное охлаждение). Определить приближенно отношение перегревов обмоток в установившемся тепловом режиме.

6. Дан соленоид – сердечник из ферромагнитного материала с обмоткой. У торца сердечника может быть помещен экран (рис. 17)
[image: image39.wmf]1

2

3


Рисунок 17 - Соленоид с экраном:

1 – сердечник; 2 – обмотка; 3 – экран

Сравнить сопротивления обмотки переменному синусоидальному току при частоте 
[image: image40.wmf]f

 = 50 Гц в следующих вариантах; соленоид без экрана; с экраном из ферромагнитного материала (напр., электротехническая сталь); с экраном из немагнитного материала (напр., алюминий, медь); с экраном из немагнитного материала – сверхпроводника (спе​циальный сплав, помещенный в жидкий гелий). Указать направление сил, действующих на экран. Решить задачу при частоте питающего напряжения 
[image: image41.wmf]f

 = 0 (постоянное напряжение)

[image: image42.wmf]
Рисунок 18 -  Разрез обмотки реактора

7. На рис. 18 приведен разрез обмотки токоограничивающего реактора, предназначенного для ограничения токов коротких замыканий в сетях электроснабжения.

Указать направление сил, действующих на отдельные проводники и на обмотку в целом.

[image: image43.wmf]a

G

V

N

S

b


Рисунок 19 - Движение рамки в магнитном поле

8. Плоская проводящая рамка проходит зону постоянного во времени магнитного поля (рис. 19). Плоскость рамки перпендикулярна направлению поля.

Изобразить вид графиков ЭДС, наводимых в рамке, в функции пути при движении ее через зону магнитного поля (вход, нахождение в зоне поля, выход) в следующих вариантах: скорость 
[image: image44.wmf]V

 = 100 %, 
[image: image45.wmf]b

a

<

; 
[image: image46.wmf]V

 = 100 %, 
[image: image47.wmf]b

a

=

; 
[image: image48.wmf]V

 = 100 %, 
[image: image49.wmf]b

a

>

; 
[image: image50.wmf]V

 = 200 %, 
[image: image51.wmf]b

a

<

.

Все графики ЭДС нанести на один рисунок в одинаковом масштабе (для сравнения графиков).

9. Определить расчетный ток для выбора сечения кабеля в установившемся тепловом режиме при заданном суточном графике изменения тока (рис. 20).

Установившийся тепловой режим кабеля наступает через 0,5 часа после включения тока, неизменного в течение указанного времени.

10. Выбрать мощность цехового трансформатора при известном суточном графике потребления мощности (рис. 21).

Установившийся тепловой режим трансформатора наступает через 8 часов с момента включения под постоянную, в течение 8 ч нагрузку.

[image: image52.wmf]0

100

200

300

400

500

3

6

9

12

15

18

21

24

t

час

A

I



[image: image53.wmf]0

200

400

600

3

6

9

12

15

18

21

24

t

час

кВ*А

S


	Рисунок 20 - Суточный график изменения тока кабеля
	Рисунок  21 - Суточный график изменения мощности трансформатора


11. Три фазы цеховой сети, выполненные изолированными проводниками, все вместе помещаются (для защиты от механических повреждений) в стальную трубу. Почему нельзя помещать в стальную трубу каждую фазу отдельно? Можно ли помещать каждую фазу отдельно в дюралевую трубу?

12. Даны три электрические схемы (рис.  22, 23, 24).

[image: image54.wmf]U

L

R



[image: image55.wmf]U

R



[image: image56.wmf]U

R

C


	Рисунок 22 - Схема с активно-индуктивным сопротивлением
	
	Рисунок  23 - Схема с активным сопротивлением
	
	Рисунок 24 - Схема с емкостно-активным сопротивлением


Изобразить для каждой схемы вид графика изменения тока во времени при включении на источник постоянного напряжения.

Как изменится график при изменении:

– сопротивления 
[image: image57.wmf]R

 (рис. 22);
– отношения 
[image: image58.wmf]R

L

(рис. 23);
– произведения 
[image: image59.wmf]RC

 (рис. 24)?

Литература
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. энергетических и электротехнических вузов. 6-е изд., перераб. и доп., М.: Высш. шк., 1973. – 750 с.

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учеб. для студ. вузов. М.: Энергоатомиздат, 1995. – 414 с.

Ответы на вопросы 
Для ответов на вопросы 1.1–1.6. необходимо тщательное изучение текста лекций.
2.1. См. текст лекции 2
2.2. В первый момент после включения мощного потребителя частота в системе будет снижаться; в дальнейшем необходимо вводить резервные мощности для стабилизации частоты на номинальном уровне.

2.3. В первый момент после отключения мощного потребителя частота будет повышаться. Необходимо снизить выработку энергии в системе в такой мере, чтобы стабилизировать частоту на номинальном уровне.

2.4. Для решения задачи необходимо использовать формулу активной мощности


[image: image60.wmf]j

cos

3

×

×

×

=

I

V

P


и коэффициента трансформации


[image: image61.wmf],

I

I

V

V

К

Г

Г

т

=

=


где 

[image: image62.wmf]V

, 
[image: image63.wmf]I

 – напряжение и ток ЛЭП;


[image: image64.wmf]Г

V

, 
[image: image65.wmf]Г

I

 – напряжение и ток генератора.
2.5. В больших системах легче осуществить резервирование, чем в малых, поэтому они надежнее.

3.1. В асинхронном двигателе создаются вращающееся поле трехфазной обмотки статора и поле ротора; при их взаимодействии возникает вращающий момент.

3.2. Футеровка ДСП должна быть жаростойкой, выдерживать температуру около 2000 °С. Необходимо обеспечить минимально возможную теплопроводность футеровки для уменьшения потерь тепла в окружающую среду.

3.3. График нагрузки ДСП – резкопеременный, что вызвано нестабильностью горения электрической дуги между электродами и металлом; нагрузка резко меняется в течение долей секунды.

3.4. В индукционной печи тепло выделяется в стальной цилиндрической стенке благодаря возникновению вихревых токов под воздействием переменного магнитного потока, проходящего вдоль стенки.

3.5. На Новочеркасском электродном заводе применяются печи двух видов: на переменном и постоянном токе. Мощность печей – порядка тысяч киловатт. Завод является основным потребителем электроэнергии в Новочеркасске (60–70 %).

3.6. В быту обычно применяются однофазные потребители на напряжение 220 В. Основные виды потребителей: лампы накаливания, люминесцентные лампы, электродвигатели (например, в стиральных машинах), утюги (как печь сопротивления), телевизоры, магнитофоны, персональные компьютеры.

4.1. При выборе цеховой подстанции учитываются суммарная мощность электропотребителей цеха, их расположение на территории цеха и стандартная шкала мощностей трансформаторов. Наиболее часто применяются трансформаторы мощностью 630, 1000, 1600 кВА.

4.2. Четырехпроводная цеховая сеть удобна тем, что от нее можно питать как однофазные, так и трехфазные потребители. Для большинства производств оптимальной является сеть 380/220 В. На предприятиях, где сеть имеет повышенную протяженность (карьеры, рудники, комплексы нефтяных, газовых скважин и др.), оптимальной является сеть 660/380 В.

4.3. См. текст лекции 4.

Решения задач
1. На постоянном токе сопротивления во всех вариантах одинаковы. Омическое сопротивление равно

[image: image66.wmf]S

l

R

r

=

,

где

[image: image67.wmf]r

 – удельное электрическое сопротивление;


[image: image68.wmf]l

 – длина проводника; 

[image: image69.wmf]S

 – сечение; 
сопротивление 
[image: image70.wmf]R

 – зависит от материала проводника, его длины и сечения.

На переменном синусоидальном токе полное сопротивление:

Z=
[image: image71.wmf]2

2

х

r

+

,

где 

[image: image72.wmf]r

 – активное сопротивление проводника; 

[image: image73.wmf]х

 – его индуктивное сопротивление.

Индуктивное сопротивление:


[image: image74.wmf]fL

L

x

p

w

2

=

=

,
где 

[image: image75.wmf]w

 – угловая частота, радиан в секунду; 

[image: image76.wmf]f

 – частота, периодов в секунду; 

[image: image77.wmf]L

 – индуктивность, Гн.

Индуктивность – это коэффициент пропорциональности между магнитным потоком и током: 


[image: image78.wmf]i

L

×

=

y

,
где 
[image: image79.wmf]y

 – потокосцепление (произведение магнитного потока на число витков).

На основании изложенного можно утверждать следующее: наименьшее индуктивное сопротивление 
[image: image80.wmf]x

 (близкое к нулю) будет в вариантах 1,5,6, т. к. расположенные рядом проводники взаимно компенсируют свои магнитные потоки и потому результирующий магнитный поток близок к нулю.

Наибольшее значение 
[image: image81.wmf]x

 будет в варианте 3 или 4; конкретный результат зависит от геометрических соотношений. Вариант 2 будет занимать промежуточное положение.

Выводы в отношении индуктивного сопротивления 
[image: image82.wmf]x

 можно распространить и на сопротивление 
[image: image83.wmf]Z

, т. к. для вариантов 2, 3, 4 
[image: image84.wmf]r

x

>>

.

2. Задача имеет множество вариантов заданий и решений. Ниже приводятся некоторые варианты (рис. 25, 26).

3. Для решения задачи следует использовать формулы активного сопротивления алюминиевого и медного проводников:


[image: image85.wmf];

А

А

S

l

R

r

=





[image: image86.wmf]М

М

S

l

R

r

=

,

где 

[image: image87.wmf]М

А

r

r

,

 – удельные электрические сопротивления алюминия, меди; 

[image: image88.wmf]М

А

S

S

,

 – сечения.

По условию задачи 
[image: image89.wmf].

;

М

А

М

А

М

М

А

А

S

S

S

l

S

l

r

r

r

r

=

=


Масса алюминиевого проводника 
[image: image90.wmf]А

А

А

l

S

М

g

=

, медного 
[image: image91.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image92.wmf]М

М

М

l

S

М

g

=

, где 
[image: image93.wmf]М

А

g

g

,

 – плотности меди, алюминия.

Отношение 
[image: image94.wmf]A

M

A

M

A

A

M

M

А

М

l

S

l

S

М

М

g

g

r

r

g

g

=

=

.

4. Оптимальное расположение ГПП на генплане предприятия определяется в первом приближении условием: масса проводникового материала (например, алюминия) при принятой плотности тока должна быть минимальной.

Масса кабеля (на одну фазу):


[image: image95.wmf]A

К

К

l

j

J

М

g

=

,

где

[image: image96.wmf]J

 – ток нагрузки; 
[image: image97.wmf]j

 – плотность тока; 
[image: image98.wmf]K

l

 – длина кабеля; 
[image: image99.wmf]A

g

 – плотность алюминия.

[image: image100.jpg]100 B

50 B

o—

JleBas

IIpaBas

JleBas

IIpaBas

JleBas

IIpaBas

JleBas

[TpaBas

CoevHEHHE CEKIMI BTOPHYHON 0OMOTKH.

mwm

, ]

25 B

g

o

EJ

JleBag

IIpaBas

JleBas

[TpaBas

JleBas

[IpaBas

JleBas

IIpaBas

R

-

l——C—-]

- JleBaga

HpaBasi

JIeBas

IIpaBas

JIeBas

IIpaBas

JleBag

IIpaBas




Рисунок 25 - Схемы соединения правых и левых обмоток

[image: image101.emf]100 В

Левая

Левая

Левая

Левая

Соединение секций вторичной обмотки.

Левая

Левая

Левая

Левая

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

100 В

Левая

Левая

Левая

Левая

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

75 В

Левая

Левая

Левая

Левая

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

50 В

Левая

Левая

Левая

Левая

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

25 В

Левая

Левая

Левая

Левая

Н

К

Н

К

Н

К

Н

К

0 В


Рисунок 26 - Схемы соединений левых обмоток

5. В геометрически подобных катушках при отношении линейных размеров 1:2 отношение объемов равно 1:23=1:8, а отношение поверхностей теплоотдачи в окружающую среду равно 1:22=1:4

Мощность, выделяемая в катушке, определяется по формуле

[image: image102.wmf]r

g

r

×

×

=

×

=

K

K

K

V

j

M

j

P

2

2

,

где 

[image: image103.wmf]K

M

 – масса проводникового материала; 
[image: image104.wmf]K

V

 – объем; 
[image: image105.wmf]g

 – плотность; 
[image: image106.wmf]r

 – удельное электрическое сопротивление.
Мощность, выделяемая в окружающую среду с единицы поверхности меньшей катушки равна 1 (относительная величина), а большей катушки 8:4=2. Это означает, что при одинаковых условиях теплоотдачи перегрев большей катушки в два раза выше.

6. По величине сопротивления обмотки переменному току варианты располагаются в следующем порядке (от большего сопротивления к меньшему): с ферромагнитным экраном, без экрана, с немагнитным экраном, со сверхпроводящим немагнитным экраном.

На постоянном напряжении экраны не влияют на сопротивление обмотки.

Ферромагнитный экран притягивается к торцу соленоида, немагнитные экраны – отталкиваются.

Для объяснения указанных результатов необходимо применить принцип электромагнитной индукции и оценить сопротивление прохождению магнитного потока в окружающей соленоид среде для каждого варианта.

7. В сечении катушки существуют точки О (рис. 27), к которым направлены силы 
[image: image107.wmf]F

, действующие на проводники обмотки.

[image: image108.wmf]F


Рисунок 27 - Схема действия сил в обмотке реактора

Точки расположены ближе к наружной цилиндрической поверхности катушки, чем к внутренней. Поэтому обмотка – кольцо работает на разрыв и вместе с тем обмоточное окно стремится сжаться к указанным точкам.

8. Применяя принцип электромагнитной индукции, можно утверждать следующее: в процессах вхождения рамки в зону магнитного потока и выхода из нее потокосцепления рамки изменяются; соответственно, наводится ЭДС. На рис. 28 показаны графики ЭДС для случая 
[image: image109.wmf]b

a

<

 при постоянной скорости движения рамки.
[image: image110.wmf]N

S

a

0

V

ЭДС

a

2

L

L 

(положение оси рамки)

b

D 

l


Рисунок  28 - График ЭДС при движении рамки

Если ширина рамки меньше ширины магнита, то на определенном интервале 
[image: image111.wmf]l

D

 движения рамки потокосцепления не меняются, и ЭДС наводиться не будет. Величина ЭДС пропорциональна скорости движения рамки. Конкретные варианты задания выполнить самостоятельно.

9. На приведенном графике (см. рис. 20) получасовой максимум соответствует току 500 А – это и будет расчетный ток кабеля.

10. На приведенном графике (рис. 21) восьмичасовой максимум соответствует току 600 А – это и будет расчетный ток трансформатора. Если характер графика таков, что за любой восьмичасовой интервал нагрузка существенно меняется, то следует в качестве расчетной брать среднюю нагрузку за наиболее загруженный интервал.

11. Если в стальной трубе помещены три фазы – три кабеля, то их магнитные поля почти полностью взаимно компенсируются притом, что алгебраическая сумма токов в любой момент времени равна нулю (симметричная нагрузка фаз), магнитный поток, замыкающийся по стальной стенке трубы, близок к нулю, нагрева вихревыми токами не будет.

Если же каждая фаза помещена в отдельную трубу, то магнитный поток будет замыкаться по трубе, нагрев – порядка сотен градусов.

В дюралевую трубу отдельную фазу помещать можно, т. к. дюраль – немагнитный материал, его относительная магнитная проницаемость 
[image: image112.wmf]m

 равна единице. Для стали величина 
[image: image113.wmf]m

 равна порядка тысяч единиц. Поэтому магнитный поток в стальной трубе в тысячи раз больше. Нагрев пропорционален квадрату индукции.

12. В схеме с активным сопротивлением (см. рис. 23) при включении на постоянное напряжение ток устанавливается практически мгновенно (рис. 29).

В схеме 
[image: image114.wmf]R

L

-

 (см. рис. 22) ток нарастает по экспоненте; время достижения установившегося тока зависит от постоянной времени 
[image: image115.wmf]R

L

 (рис. 30).

Время переходного процесса в реально применяемых схемах – до величины порядка секунд, т. е. ток нарастает медленно (электромагнитная инерция).
[image: image116.wmf]i

t

    [image: image117.wmf]i

t

    [image: image118.wmf]i

t


	Рисунок 29 - Изменение тока в цепи с активным
сопротивлением
	Рисунок 30 - Изменение тока в цепи с индуктивным сопротивлением
	Рисунок 31 - Изменение тока в цепи с активно-емкостным
сопротивлением


В схеме 
[image: image119.wmf]RC

 (см. рис. 24) ток устанавливается практически мгновенно (за время порядка тысячных долей секунды), а затем спадает по экспоненте до нуля. Время спадания зависит от постоянной времени 
[image: image120.wmf]RC

T

c

=

 (рис. 31) [26, 27, 28].
5  Структура энергоснабжения промышленных предприятий и жилых районов
5.1 Основные энергетические ресурсы
Промышленное предприятие (ПП) получает извне энергетические ресурсы (ЭР) в следующих основных видах:

– электрическая энергия. Она поступает в большинстве случаев от системы, а в некоторых случаях ПП имеют также собственные ТЭЦ (выработка электрической и тепловой энергии). Электрическая энергия используется для питания двигателей разных типов, электропечей разного типа, специальных электротехнологических установок (например, электрофлотационные установки, электрошлаковый переплав, электролазерные установки и т. д.); вычислительных центров, узлов связи. В определенных случаях электроэнергия используется для отопления (низкие тарифы на электроэнергию; нет топлива; при авариях на системе теплоснабжения и т. д.);
– тепловая энергия. Крупные и средние предприятия имеют, как правило, собственные котельные, вырабатывающие горячую воду и водяной пар. Для этого используется топливо: уголь, газ, мазут, сбросные газы. Котельные снабжают теплом системы отопления производственных и жилых помещений, различного рода технологические установки (например, автоклавы на консервных заводах; пропаривание ила на очистных сооружениях; печи с паровым обогревом; пищевые предприятия и т. д.);
– природный газ. Используется в качестве топлива для котельных, сталеплавильных печей, небольших котлов для отдельных жилых домов и производственных помещений и т. д. При наличии на ПП ТЭЦ газ используется в качестве топлива для парогенератора с последующим направлением пара на паровую турбину. Другой вариант: раскаленный газ направляется на газовую турбину;
Турбина – паровая или газовая – является приводом для синхронного генератора, вырабатывающего электрическую энергию.

– нефтяные топлива (мазут, керосин, бензин, дизельное топливо) используются для двигателей внутреннего сгорания (автотранспорт, дизель-генераторные установки – как резервные источники питания для потребителей особой группы I категории).

Применение ЭР для населенных мест:
– электрическая энергия широко применяется в быту, жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), местах общего пользования (освещение, телевидение, двигатели, нагревательные приборы);
– тепловая энергия – поступает в основном от центральных (районных) котельных, использующих в настоящее время в основном природный газ.

В странах Запада и в нашей стране вместо районных котельных все больше применяются автономные котлы на газовом топливе (для отдельных жилых домов, производственных помещений). Это оказывается более рентабельным, т. к. в централизованных теплосистемах велики потери при транспортировке.

В нашей стране применяются в основном наземные теплоизолированные теплопроводы. Теплоизоляция быстро выходит из строя при воздействии низких температур, осадков, повреждении хулиганами и ворами. Поэтому теплопроводы надо помещать ниже уровня земли в бетонных лотках, заполненных теплоизоляцией вокруг тепловых труб и прикрытых сверху бетонными плитами. В этом варианте при увеличении начальных капитальных затрат резко снижаются тепловые потери и увеличивается срок службы теплопровода. В конечном счете приведенные затраты снижаются.

Выпускаемые в нашей стране малые котлы для отопления отдельных помещений весьма несовершенны; их КПД при правильном проектировании вполне возможно увеличить примерно в два раза. Но государственного контроля за выпускаемым энергетическим оборудованием – нет (такой контроль есть, например, в Японии – для всех видов собственности). И поэтому предприятия, выпускающие котлы, в основном не несут ответственности за энергетические показатели оборудования. 

Энергоснабжение промышленного предприятия – задача комплексная. При ее решении необходимо учитывать ряд факторов, исходя при этом не только из интересов конкретного предприятия, но и из интересов государства в целом. Необходимо учитывать дефицитность энергоресурсов, их запасы на перспективу, а также социальные факторы. Например, закрытие угольных шахт вызывает массовую безработицу, необходимость переселения людей в другие места, а через несколько десятилетий, когда оскудеют запасы газа и нефти, потребуется уголь и надо будет строить новые шахты.

Поставка ценнейшего сырья в другие страны – самое невыгодное дело. Надо это сырье использовать у себя в стране для производства товаров – как для своей страны, так и на экспорт.

5.2 Основные преобразования энергии
в технологических процессах
На промышленных предприятиях при использовании ЭР получаемая энергия используется как непосредственно, так и в преобразованном виде, например
1. Газ – котельная – горячая вода или пар – система отопления.

2. Электрическая энергия – двигатель – компрессор – сжатый воздух – дробеструйная установка для очистки стального литья.

3. Электрическая энергия – химическая энергия (гальваническая установка для оцинковки, никелирования, хромирования).

4. Энергия сжигаемого топлива – раскаленный газ – газовая турбина – синхронный генератор – электрическая энергия (работа ТЭЦ).

Применяются различные варианты преобразования энергии, в зависимости от возможностей предприятия и параметров технологического процесса.

Пример 1
Вариант 1. Электрическая энергия – двигатель – компрессор – сжатый воздух – и далее по назначению.

Вариант 2. Энергия сжигаемого газа – газовая турбина – компрессор – сжатый воздух – и далее по назначению.

Вариант 1 применяется при мощностях порядка нескольких МВт, а вариант 2 – при мощностях порядка десятков МВт и особенно выгодно – при наличии на предприятии сбросных горячих газов, температура которых около 700 °С.

Пример 2
Вариант 1. Электрическая энергия – двигатель – компрессор – сжатый воздух – установка для очистки сточных вод (аэротенк) – барботаж через фильтросные пластины (рис. 32).

Пузырьки воздуха проходят через фильтросные пластины; на поверхности пузырьков адсорбируются загрязнения и в виде пены выходят на поверхность сточной воды. Затем пена сдувается вентилятором в специальные лотки. КПД установки – 15–20 %.

[image: image121.wmf]Сжатый

воздух

Вентиль

1

2

3

4

5

6


Рисунок 32 - Барботажная установка;
1 – флотированная пена с загрязнениями; 2 – сточная вода; 3 – бак; 4 – пузырьки воздуха; 5 – фильтросные пластины (пористая керамика, через которую продавливается сжатый воздух); 6 – камера сжатого воздуха

Вариант 2. Электрическая энергия – двигатель – аэратор – пузырьки воздуха (рис. 33).

[image: image122.wmf]w

1

2

3

4

5


Рисунок 33 - Аэрационная установка:

1 – аэратор; 2 – бак; 3 – сточная вода; 4 – пузырьки воздуха; 5 – флотированная пена с загрязнениями

Набор аэраторов насаживается на общий вал, соединяемый через муфту с валом электродвигателя. Часть аэратора (примерно 55 %) находится в воздухе, а другая часть (
[image: image123.wmf]»

45 %) – в воде. Аэратор представляет собой систему из тонких проволочных стальных колец, расположенных концентрически. Эти кольца соединяются радиальными эвольвентного вида элементами, закрепленными в ступице. При вращении аэратора поверхность проволок захватывает воздух и в виде мелких пузырьков нагнетает его в сточную воду. Остальной процесс – как в варианте 1. КПД – 60–70 %, т. е. в 4 раза выше, чем в 1 варианте.

Пример 3
Вариант 1. Электрическая энергия – двигатель – компрессор – сжатый воздух – пескоструйный (или дробеструйный) аппарат для очистки стального литья – КПД –15–20 %.

Вариант 2. Электрическая энергия – двигатель – турбинка с выбросом песка или дроби для очистки стального литья. КПД –60-70 %.

Структурная схема энергоснабжения предприятия электромашиностроительной промышленности (НЭВЗ) приведена на рис. 34, 35.

[image: image124.wmf]Электро-

энергия

Газ

Мазут

(резервное

топливо для

котельной)

Кокс

Бытовой газ

для

поселков

Автономные

отопительные

установки в

цехах

Сталепла-

вительные

печи

Котельная

Чугунно-

литейный

цех

Кузнечный

цех

Водяное

отопление

Горячая вода,

пар для

технологи-

ческих

установок.

см. отдельную

структурную

схему.


Рисунок 34 - Структурная схема энергоснабжения завода

[image: image125.emf]Электро-

энергия

Электро-

двигатели

Электро-

печи

Электри-

ческое 

освещение

Сварочные 

установки 

переменного 

тока

Вычисли-

тельный 

центр

Система 

связи

Выпря-

мительные 

установки

Сварочные 

установки 

постоянного 

тока

Частотно-

преобразо-

вательные 

установки

Выпря-

мительные 

установки

Гальвани-

ческое 

производство

Закалочные 

агрегаты

Краны

Механо-

обрабат.

станки

Венти-

ляционные

установки

Компрес-

соры

Водо-

насосные 

станции

Механизмы 

котельной

Масляные 

насосы

Холодиль-

ные 

машины

Гидро-

прессы

Кислород

Сжатый 

воздух

Сдув 

стружки, 

мусора

Барбо-

тажные 

установки 

(очистн. 

сооруж)

Пневмати-

ческие 

зажимы

Пневмати-

ческие 

подъемники

Дробеструй-

ные и 

пескоструй-

ные установки


Рисунок  35 - Структурная схема электроснабжения

Из всех видов энергии особая роль принадлежит электрической энергии. Она применяется в наиболее сложных и прогрессивных технологических процессах. Многие процессы могут быть осуществлены только электрической энергией – например, выплавка особо качественных сталей, получение сверхчистого алюминия (фольга), поверхностная закалка рельсов. Без электрической энергии невозможно функционирование вычислительных центров, узлов связи, систем управления.

В таблице 1 приведен перечень электродвигателей, применяемых в котельной НЭВЗа.

Таблица 1- Перечень электродвигателей, применяемых в котельной
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Примечание

	Подпиточный насос, дв. 17 кВт

Рециркуляционный насос, 40 кВт

Сетевой насос, 630 кВт

Электровентилятор, 10,2 кВт

Вентилятор, 55 кВт

Дымосос, 75 кВт

Вентилятор, 250 кВт

Дымосос, 160 кВт

Воздуходувка, 90 кВт

Насос горячего водоснабжения
	3

4

3

6

2

2

2

2

1

2
	Вес 26 тонн

Вес 26 тонн

Вес 26 тонн

Вес 26 тонн

Вес 1164 кг

Вес 1164 кг

Вес 8467 кг
Вес 17 тонн

Вес 2389 кг

Вес 1233 кг


Суммарная установленная мощность 4033 кВт. Очевидно, что при отключении электроэнергии котельная работать не сможет. Автономные резервные источники питания (например, дизель-генераторные установки) на такую мощность обеспечить практически невозможно.

Вопросы и задания

5.1 Дайте оценку состояния магистральных теплопроводов в г. Ставрополе.
5.2 В каких случаях малые котлы применять выгоднее, чем большие районные котельные?

5.3 В чем заключается особое значение электрической энергии в системе энергоснабжения? Почему система теплоснабжения не может функционировать без системы электроснабжения?

5.4 Чем объяснить низкий КПД устройств с применением сжатого воздуха?

5.5 Составить структурную схему энергоснабжения завода с указанием основных блоков.

6 Состояние и перспективы развития
топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
в мире и в России

6.1 Разведанные запасы органического топлива
Энергетические ресурсы, энергетика в целом – это фундамент всей промышленности, быта, основа благосостояния людей.

Потребление энергетических ресурсов (ЭР) в разных странах крайне неравномерно. Страны так называемого «золотого миллиарда» (США, Англия, Германия, Франция, Япония и др.), имея 20 % населения Земли, потребляют 80 % энергетических ресурсов, т. е. душевое потребление в них в 20 раз (в среднем) выше, чем в остальном мире.

США, оставшись единственной сверхдержавой мира, отбросив все международные законы и мораль, рвутся к нефтяным скважинам Ближнего Востока, ведут войну против Ирака, давят на Саудовскую Аравию и другие арабские страны, всячески поощряют агрессивную политику Израиля против Палестины. Все это объясняется, просто: в районе Ближнего Востока располагаются 50 % мировых запасов нефти. Общемировое потребление ЭР – около 10 млрд т. условного топлива (у. т.)

Данные по разведанным запасам и геологическим ресурсам органического топлива приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Разведанные запасы и геологические ресурсы органического топлива
	Вид топлива
	Разведанные
запасы
(млрд т у. т.)
	Геологические запасы

(млрд т у. т.)
	Всего

(млрд т у. т.)

	Твердое топливо
	1280
	3860
	5140

	Нефть
	138
	51
	189

	Нетрадиционные запасы нефти
	19
	434
	453

	Природный газ
	106
	223
	329

	Итого:
	1543
	4568
	6111


Теплотворная способность условного топлива – 29,33 МДж/кг; нефти – 38–40 МДж/кг; газа – 33–36 МДж/м3; угля – 25–35 МДж/кг.

«Геологические ресурсы» — еще не разведанные, но научно прогнозируемые запасы. «Нетрадиционные залежи нефти» — нефтеносные слои; нефть изымают специальными технологическими процессами.

6.2 Перспективы использования 
энергетических ресурсов
При нынешнем уровне потребления запасов нефти и газа хватит на 40–50 лет, угля – на 200–250 лет. Из этих цифр можно сделать следующее исключительно важное заключение. Выход 5,5 млрд населения Земли на уровень «золотого миллиарда» (по душевому потреблению ЭР) принципиально невозможен по двум причинам: а) увеличение мирового потребления ЭР в 20 раз невозможно, т. к. при таком увеличении нефти, газа хватит всего лишь на несколько лет, а угля – на 15–20 лет; б) если допустить, что в мире будет осуществлено многократное увеличение потребления ЭР, то не выдержит природная среда.

Вместо разбойничьего порядка, насаждаемого «золотым миллиардом» во главе с США, человечеству необходимо постепенно переходить к справедливому порядку в мире, выравниванию жизненного уровня в разных странах [1, 2, 3, 4]. 
Положение с ЭР для атомных электростанций (АЭС) выглядит следующим образом. Запасы урана оцениваются в 9600–12100 тыс. т. При нынешнем потреблении 45 тыс. т/год урана хватит на 200 лет. При АЭС на быстрых нейтронах ресурсы станут практически неограниченными (см. книгу акад. В.А. Кириллина «Энергетика. Главные проблемы»).
Нетрадиционные источники энергии (солнечно-ветровая, геотермальная энергия; биомасса; приливные электростанции) обеспечивают в настоящее время уровень порядка нескольких процентов потребления ЭР. Значительное увеличение в обозримом будущем не прогнозируется.

Ниже приводится краткая характеристика основных видов ЭР.

Уголь. Ресурсы угля на земном шаре многократно превышают залежи нефти и газа вместе взятые. Разработаны технологии газификации и сжижения угля, что позволяет получать из угля моторное топливо, упростить транспортировку. Все это объективно предопределяет возрастание его доли в общем энергетическом балансе. В период войны 1941–1945 гг. фашистская Германия вырабатывала бензин из угля.

Однако при сжигании угля имеет место серьезная экологическая проблема: выделение в атмосферу пыли, окислов азота, серы. При соединении окислов серы с атмосферной влагой образуется серная кислота, выпадают так называемые «кислотные дожди», которые губительно действуют на сады, огороды (например, в 1999г. в районе г. Новочер​касска из-за «кислотных дождей» был загублен яблоневый цвет).

В научно-техническом плане экологическая угольная проблема в значительной мере решена. Пыль задерживается электрофильтрами на 99 % (такие фильтры установлены на Новочеркасской ГРЭС). Появились (в частности, в Германии) ТЭС с известковыми фильтрами, задерживающими 70 % окислов азота и серы. Однако при этом КПД станции существенно снижается. Учитывая утилизацию серы, азота, уменьшение «кислотных дождей», – применение известковых фильтров явно целесообразно.

В нашей стране таких станций нет. В 1985 г. был разработан проект Красно-Сулинской ГРЭС (Ростовской обл.) с известковыми фильтрами, но не был осуществлен.

Серьезная проблема – транспортировка угля на дальние расстояния. Эта проблема особенно актуальна для нашей страны при ее больших расстояниях. Залежи угля в основном расположены в Сибири, а промышленность – в Европейской части страны. При дальности свыше 1000 км перевозка угля по железной дороге не рентабельна. Однако и здесь найдено принципиальное решение: транспортировка угля в угольно-водной пульпе по трубам (перекачка). В США такой проект осуществлен; уголь транспортируется на расстояние до 4 тыс. км.

Нефть. Этот ЭР остается основным видом первичных топливно-энергетических ресурсов. Добывается и потребляется она в огромных количествах. Например, в США для выработки бензина расходуется около 400 млн т нефти в год (в стране около 170 млн автомобилей), еще примерно столько же расходуется в химической промышленности и энергетике.

Технический прогресс дал методы повышения нефтеотдачи пластов закачкой СО2, поверхностно-активных эмульсий, полимеров. Осваивается глубокое и сверхглубокое бурение. Но при всем этом напряженность со снабжением нефтью возрастает, нефть становится все более дефицитной.

Для транспортировки нефти, мазута применяются: нефтепроводы с трубами диаметром до 1,5 м, со сложнейшими перекачивающими станциями; танкеры водоизмещением до 800 тыс. т. Очень серьезная экологическая проблема в этом случае: при аварии на таком танкере и вытечке нефти губится животный и растительный мир на огромных площадях.

Природный газ. Имеет весьма важное значение благодаря ряду преимуществ по сравнению с другими ЭР: высокая теплотворная способность, легкость регулирования процесса горения, экологическая чистота, легкая возможность дробления подачи по массе потребителей. Находит широкое применение в промышленности (как сырье для производства пластмасс и как топливо), энергетике, быту. Является дефицитным в силу ограниченности запасов.

Транспортировка газа на большие расстояния – серьезная проблема. Применяются два вида транспортировки: 60 % по трубам (в газообразном или жидком состоянии) и 40 % в баллонах (сжиженный).

Тюменский газ транспортируется по газопроводу на расстояние свыше 4 тыс. км под давлением 5–10 МПа; диаметр труб – до 2 м. Газоперекачивающие станции очень сложны; каждая станция, по сути дела, — целый завод. Единичная мощность компрессорных агрегатов – 6–25 МВт. Средних размеров агрегат весит 1505 кг. Так что перекачка самого дешевого топлива – газа обходится очень и очень недешево, с большими затратами металла, энергии, труда.

Исключительно интересной и важной является разработка Институтом сварки им. О. Е. Патона: изготовление для газопроводов труб большого диаметра навивкой по спирали из полосы в несколько слоев, с последующей проваркой шва под слоем флюса. Этот проект был осуществлен после того, как ФРГ отказалась поставлять в СССР трубы большого диаметра, надеясь поставить нашу страну в безвыходное положение. По трубам перекачивают и сжиженный газ; при этом пропускная способность трубопровода (при сохранении его диаметра) увеличивается в 4–5 раз.

Весьма перспективен и так называемый твердый газ. Одна из форм нахождения газа в природе – твердый природный газогидрат, один кубометр которого содержит примерно 200 м3 газа.

В зимнее время на обычных газопроводах образуются гидратные пробки, закупоривающие газовую магистраль и приводящие к авариям. Такие факты имели место в Карелии (декабрь 2002 г.), когда мороз достигал 48 °С.

Гидростанции (ГЭС) обеспечивают примерно 7 % в мировом энергетическом балансе; в электробалансе – 21 %. По странам: США- 11 %; Япония – 13 %; Швеция – 53 %; Канада – 68 %; Норвегия – 100 %; СССР – 10 %.

В промышленно развитых странах источники гидроэнергии в основном использованы. Большие резервы имеются в Азии, Латинской Америке.

Атомная энергетика. На АЭС приходится около 16 % мирового производства электроэнергии. По странам: Франция – 71 %; Бельгия – 65 %; Швеция – 42 %; Швейцария – 40 %; Финляндия – 38 %; Болгария – 32 %; ФРГ – 31 %; Япония — 27 %; США – 16 %; СССР – 7 %.

Чернобыльская катастрофа замедлила развитие атомной энергетики. Разрабатываются более надежные атомные реакторы. Остается нерешенной проблема надежного захоронения огромного количества радиоактивных материалов, остающихся после погашения АЭС (их срок эксплуатации – 30–40 лет).

6.3 Нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии

Основное, что уже освоено: использование биомассы для получения топлива (например, в Бразилии 10 % моторного топлива – это спирт из биомассы); гелиоустановки (тепло, электроэнергия), ветровые установки. В целом доля их пока невелика, научно-исследовательские работы продолжаются.

Установки в основном эффективны в отдаленных районах, где нет местного топлива, не подведена электрическая система (северные районы).

6.4 Состояние и перспективы энергоснабжения

В целом в XXI веке энергетические ресурсы будут достаточными, но добывать их будет все труднее и труднее. Необходимо всемерное энергосбережение. В мире ведутся научно-исследовательские работы по освоению новых источников энергии. В институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и в институте физики им. А. Ф. Иоффе ведутся исследования на установках «Токомак», пытаются получить энергию управляемой термоядерной реакцией. Пока нет реальных предпосылок получить практически важный результат в обозримой перспективе.

При общем росте энергопотребления в мире электропотребление растет более высокими темпами. Электрификация имеет крупное инфраструктурное значение, является важнейшим фактором научно-технического прогресса и роста производительности труда во всех отраслях экономики. Посредством использования электроэнергии вовлекаются в производство и быт такие крупномасштабные ЭР, как уголь, ядерная и гидроэнергия. Эти идеи были заложены еще в ленинском плане ГОЭЛРО. Они нашли полное подтверждение в практике развития СССР и других стран. Наша страна – единственная из крупных держав, полностью обеспеченная собственными ЭР, т. е. самодостаточная.

При Советской власти ТЭК развивался опережающими темпами, что и обеспечивало устойчивое развитие всех отраслей промышленности. Однако проводимые в стране вот уже в течение 15 лет «реформы» привели ТЭК в критическое состояние. Свертывается угольная промышленность, форсированно расходуются нефть, газ. Они пока обходятся дешевле, но что же будет через 30–50 лет?
Вопросы и задания

6.1. Возможно ли, в принципе, устранение неравномерности потребления энергоресурсов в мире?

6.2. Дайте оценку фактору резкого сокращения добычи угля в Ростовской области.

6.3. Какие опасности существуют при транспортировке нефти?

6.4. Чем объясняют более высокие тепы роста потребления электрической энергии по сравнению с другими видами энергии?

7 Нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии (НВИЭ)
Запасы органического топлива ограничены. Их использование приводит к все большему загрязнению окружающей среды, к росту температуры атмосферы земли. Атомная энергетика имеет свои проблемы и, в частности, захоронение радиоактивных отходов.

По указанным причинам человечество стремится освоить НВИЭ: солнечная энергия, энергия ветра, биомассы, морских волн и приливов.

7.1 Преимущества и недостатки НВИЭ
Общие свойства для всех НВИЭ, осложняющие их применение: малая плотность потока генерируемой энергии, необходимость ее аккумулирования и резервирования. НВИЭ не увеличивают поступление энергии на планету и не приводят к тепловому загрязнению; они – экологически чисты. Малая плотность энергии и невозможность регулирования ее поступления не позволяют ориентировать развитие энергетики исключительно на НВИЭ. Наиболее рациональное направление – сочетание нетрадиционных и традиционных источников энергии.

В настоящее время и в обозримом будущем основными источниками энергии останутся углеводородное топливо и ядерное горючее. Одновременно следует всемерно развивать гелио-, ветро-, био-, гео- и гидроэнергетику.

Пределом повышения суммарной (на Земле) мощности традиционных энергоустановок является количество теплоты, отводимое с поверхности  планеты в космическое пространство. Нельзя допускать повышения температуры на Земле, это может привести к катастрофическим последствиям (таяние ледников – затопление суши; ураганы; изменение флоры и фауны).

7.2 Коллекторы и концентраторы 
солнечной энергии (КСЭ)
Коллекторы. Наиболее часто используют плоские КСЭ (рис. 36). Коллектор состоит из корпуса 1, прозрачной для солнечных лучей панели 2, лучепоглощающей поверхности (экрана) 3, трубок для теплоносителя 4, теплоизоляции 5.


[image: image126]
Рисунок  36 - Коллектор солнечной энергии

Принцип работы КСЭ: световые лучи проходят через панель 2, поглощаются экраном 3 и трубками 4, которые, нагреваясь, излучают инфракрасные лучи; панель 2  их не пропускает. Таким образом, получается как бы солнечная ловушка: энергия в коллектор проходит и уносится по трубам 4. Совокупность элементов 3 и 4 называют абсорбером.

Для повышения КПД КСЭ используются следующие методы:

1. Нанесение селективных пленок на абсорбер. Эти пленки изготавливают из черного хрома и черного никеля на металлической подложке. Пленки черного цвета, поглощают солнечные лучи. Вместе с тем, их излучательная способность в инфракрасной области очень низка.

2. Применение высококачественной теплоизоляции КСЭ.

3. Вакуумирование коллекторов – для уменьшения интенсивности переноса теплоты от поверхности абсорбера к корпусу коллектора теплопроводностью и конвекцией. Известно, что снижение давления до 0,01 мм рт. ст. практически полностью исключает теплопроводность и конвекцию в воздушной среде.

[image: image127.emf]1

2


Рисунок  37- Элемент вакуумированного коллектора

Элемент вакуумированного коллектора (рис. 37) выполняется в виде стеклянной трубки; внутри – солнечноприемный экран 1, трубка 2 – для теплоносителя. Для подавления конвекции свободное пространство внутри трубки заполняется  про​зрачной пластмассой.

Трубки монтируются в модули. Нагрев возможен до 300 °С (для вакуумированных КСЭ) и до 100 °С – для не вакуумированных.

Концентраторы. Это устройства в виде зеркал, линз. Зеркала изготавливаются из полированного металла, линзы – из стекла или пластмассы. Могут выполняться поворотными («слежение» за солнцем), используются в больших количествах в гелиоэлектростанциях для приема солнечной энергии и направления ее на паровой котел.

Для солнечной электрической станции (СЭС) даже небольшой мощности требуется значительное количество зеркал. Так, например, на Крымской СЭС мощностью 5 МВт на поле радиусом 200 м установлено 1600 зеркал, а котел находится на башне высотой 80 м.

[image: image128.wmf]2

1


Рисунок 38 - Модуль солнечной

электростанции

За рубежом построены и успешно эксплуатируются десятки СЭС башенного типа мощностью 5–100 МВт. Их главные недостатки: высокая стоимость и большая занимаемая площадь.

Более совершенны СЭС модульного типа. Они состоят из большого числа однотипных элементов – модулей. Модуль (рис. 38) представляет собой параболический концентратор солнечного излучения 1 и трубчатый приемник теплоты 2, расположенный в фокусе концентратора. По трубке приемника проходит рабочее тело (жидкость, газ), которое после восприятия тепла направляется в приемник.

Оптимальная мощность модульных СЭС – до 10 МВт.

В фотоэлектрических гелиоустановках применяются полупроводниковые фотопреобразователи (ФЭП), используется арсенид галлия и антимонид галлия. С этими материалами КПД достигает 37%, а в кремниевых ФЭП – до 12%. Пока что, стоимость электростанций на основе ФЭП – высока. Но в отдаленных районах, в космосе такие установки применяются. Учитывая непрерывный прогресс в технологии производства ФЭП и рост цен на традиционные энергоносители, можно надеяться на то, что гелиоэнергетика будет интенсивно развиваться. Основной прирост производства ФЭП в мире приходится на Японию.

Есть проект: в космосе размещаются поля с ФЭП (обеспечивается постоянство облучения). С помощью концентраторов энергия передается на землю – на котлы обычных ТЭС.

7.3 Аккумуляторы тепловой энергии гелиосистем
Необходимость аккумулирования вызывается нерегулярностью поступления солнечной энергии. Запасенное тепло используют для подпитки теплоиспользующих установок. Применяются аккумуляторы емкостного типа (теплоизолированный бак с водой) и фазового типа – здесь теплота расходуется на плавление вещества, т.е. на фазовый переход. К аккумуляторам теплоты относятся также солнечные пруды. Это – естественные водоемы, в которых растворена соль (получают насыщенный солевой раствор). Пруд (рис. 39) воспринимает падающие на его поверхность солнечные лучи 1 и работает одновременно и как коллектор, и как аккумулятор энергии.
[image: image129.wmf]1

Теплосеть

потребителя

2

3

4


Рисунок  39 - Солнечный пруд

Лучи проходят через толщу солевого раствора 2 и поглощаются дном водоема, имеющим темный цвет. От дна нагреваются прилегающий к нему слой воды 3 и трубы 4. Температура этого слоя может достигать 70–100 °С, что обеспечивает повышенную плотность. Чем дальше от дна, тем меньше температура и плотность раствора. Благодаря такому распределению плотности, перемешивания не происходит. В пресноводном же пруду перемешивание происходит – т.е. аккумулирования энергии не получается.

При глубине солнечного пруда 1–3 м на 1 м2 его площади требуется 500–1000 кг поваренной соли (хлорида магния). Стоимость пруда невысока, энергоемкость – велика. При большой площади его можно использовать как аккумулятор энергии.

Ветроэнергетические установки – уже нашли довольно широкое применение в энергетике. В перспективе предполагается довести их удельный вес в энергетике до 10–30 %. Основная трудность: непостоянство ветра как по силе, так и по направлению; необходимость в связи с этим иметь аккумулирующие и регулирующие устройства.

Энергия ветра используется не только для выработки электрической энергии, но и для работы насосов, перекачивающих воду. В этом случае необходимо иметь достаточную емкость для воды, расположенную на высоте – для аккумулирования энергии.

Во многих случаях целесообразно включать ветряные  генераторы на параллельную работу с основной сетью.

До недавнего времени наиболее широкое распространение имели трехлопастные ветродвигатели с горизонтальной осью. Диаметр лопастей до 90 м, мощность – до 1200 кВт. Недостатки – громоздкость, ненадежность (часты изломы лопастей).

[image: image130.emf]w

V

1

2

3

110

0

55

    [image: image131.emf]4

3

2

1


	Рисунок 40 - Ветроэнергетическая установка Вагнера
	Рисунок 41\- Ветродвигатель Дарье


Отказаться от башни позволяет ВЭУ, предложенная немецким инженером Вагнером (рис. 40). Аппарат состоит из двух лопастей 1 и 2; угол между ними 110°. Ось вала 3 наклонена к горизонту на угол 110/2=55°; поэтому лопасти поочередно занимают горизонтальное положение. Такие установки малогабаритны, их можно располагать на понтонах.

Оригинальный ветродвигатель изобретен французским инженером Дарье (рис. 41). Это – воздушная турбина с вертикальной осью вращения. На валу 1 турбины находится эллипсовидное алюминиевое кольцо 2, которое и является лопастью турбины. Закрепление осуществляется растяжками 3. Электрогенератор 4 находится в нижней части. Башня не нужна, стабилизатор не требуется. Недостаток: для приведения ветродвигателя в рабочий режим нужен посторонний вспомогательный двигатель.

Вопросы и задания

7.1. Принцип работы коллектора солнечной энергии.

7.2. В чем заключается принципиальные трудности сооружения и   применения солнечных электрических станций?

7.3. Принцип работы солнечных прудов.

7.4. Почему целесообразно включать ветровые энергетические установки на параллельную работу с электроэнергетической системой?

8 Современная энергетика и ее взаимодействие
с окружающей средой

Потребление энергии в мире непрерывно растет, поэтому экологические проблемы становятся все более актуальными. Основные факторы воздействия электроэнергетики на окружающую среду иллюстрируются структурной схемой (рис. 42).


[image: image132]
8.1 Тепловые электрические станции (ТЭС)
ТЭС – основной тип электрических станций. В нашей стране на них вырабатывается около 80% электроэнергии. Воздействие ТЭС на окружающую среду зависит от вида топлива.

При сжигании твердого топлива (в основном уголь) в атмосферу попадает летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, окислы азота, некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные продукты неполного сгорания топлива. На электрофильтрах задерживают до 99% золы (такие фильтры установлены на  Новочеркасской ГРЭС).

Основная экологическая проблема – очистка от окислов серы. Сернистый газ при взаимодействии с парами воды превращается в стойкую серную кислоту, что вызывает ухудшение качества воды в водоемах, коррозию металлических сооружений, кислотные дожди (наносится ущерб садам, огородам). Защита: рассеяние в верхних слоях атмосферы (высота труб достигает 320 м). Более радикальное средство – выделение серы из угля до его сжигания в топках ТЭС. Есть промышленные способы. В Германии для очистки дымовых газов от серы применяются известковые фильтры (очистка около 70 %). 
Занимаемая ТЭС территория, с учетом шлакоотвалов, подъездных дорог и вспомогательных построек, составляет 3–4 км2. На этой территории изменяется рельеф местности, водостоки, структура почвенного слоя. Экологическое равновесие нарушается. Есть станции с крупными градирнями. Градирни вызывают повышение влажности, способствуют образованию низкой облачности, туманов, а в зимнее время – инея, гололеда.

В водоемы от ТЭС сбрасывается большое количество тепла. Часть тепла может и должна использоваться полезно (тепловые рыбные пруды, теплицы для выращивания овощей, грибов, ягод; водоемы для отдыха, спорта; отопление жилых помещений в зимнее время).

8.2 Гидроэлектростанции (ГЭС)

Во многих странах, в том числе и в нашей стране, гидроэнергетика получила значительное развитие. Однако, вопреки данным ранее прогнозам, ГЭС вызывают в природе ряд серьезных отрицательных последствий. В равнинной местности водохранилища занимают огромные площади, отнимая сельскохозяйственные земли; изменяется режим грунтовых вод, климат. 

Таким образом, имеющийся к настоящему времени опыт требует более внимательного и обязательно комплексного подхода к вопросу сооружения ГЭС.

8.3 Атомные электрические станции (АЭС)
АЭС обладают важными преимуществами:

а) экономия органического топлива;
б) АЭС не  привязана к источникам энергетических ресурсов: для мощной станции в год требуется 100–150 т ядерного топлива;
в) нормально работающая АЭС не дает вредных выбросов (как ТЭС), а основная вредность – радиация – должна находиться на допустимом уровне. Обеспечение этого требования, как утверждают специалисты, вполне реально при современном состоянии науки и техники;
г) новое поколение атомных реакторов более безопасно по сравнению с реакторами Чернобыльской АЭС;
д) запасы ядерного топлива – на сотни лет.

Однако экологические проблемы в связи с использованием АЭС очень и очень серьезны, и перспективы применения АЭС весьма спорны. В некоторых странах решено не применять АЭС (например, Швеция); в США, где на АЭС вырабатывается около 20% электроэнергии, новые АЭС не строятся уже многие годы. Другие же страны продолжают их строить (например, Иран намерен заключить соглашение с нашей страной о строительстве АЭС). 
В нашей стране в 2000 г. введен в эксплуатацию один блок на Волго-Донской АЭС, планируется второй (оба блока на 90% были изготовлены в Советское время).

Основные проблемы, связанные с АЭС:

1. Не решена в принципе проблема надежного захоронения на десятки и даже сотни лет огромного количества (десятки тысяч тонн) радиоактивных отходов, остающихся после окончания срока эксплуатации (30–40 лет) – погашения станции.

2. Тепловой сброс АЭС в расчете на выработанный кВт·ч электроэнергии в три раза больше, чем на ТЭС. Поэтому требуются очень большие водоемы. Велико тепловое загрязнение.

3. АЭС могут использоваться только в базовой части графика нагрузки, т.к. менять режим работы в течение суток – не выгодно. Поскольку график системы, как правило, резко неравномерен, то ограничивается доля АЭС в общем энергетическом балансе.

4. Серьезная опасность, на которую указывал академик Петр Леонидович Капица, – это возможность захвата АЭС террористами.

По сообщению телевидения в нашей стране охрана АЭС поставлена очень плохо.

8.4 Воздействие электромагнитных полей на человека
Как установлено научными исследованиями и практическим опытом, при определенных условиях вредное влияние на человека оказывают магнитное и электрическое поля. Магнитное поле вредно действует на живые организмы при напряженностях 150–200 А/м. Такая напряженность имеет место вблизи мощных токопроводов (например, токопроводы электропечей.

Основные проблемы для линий высокого напряжения связаны с влиянием электрического поля, которое при определенной напряженности и длительности воздействия вызывает у человека изменение давления и пульса, сердцебиение, аритмию, повышенную нервную возбудимость и утомляемость. При кратковременном воздействии электрического поля допустимые напряженности составляют: 20 кВ/м для труднодоступной местности; 15 – для ненаселенной местности; 10 – для пересечений с дорогами; 5 – для населенной местности. Напряженность 0,5 кВ/м допустима без ограничения времени.

При необходимости применяются защитные экраны от электрического поля. Значительным экранирующим эффектом обладают кустарники и деревья, растущие под линией электропередач [35, 36, 37, 38, 39].

8.5 Утилизация ртути газоразрядных ламп
Серьезная экологическая проблема связана с отработавшими газоразрядными лампами, содержащими ртуть. Практикуемый повсеместно вывоз отработанных ламп на свалку или их захоронение в специально отведенных местах создает опасность вредного для здоровья людей ртутного заражения воздуха, почвы и водных источников.

Разработаны и кое-где применяются специальные технологические установки, где из отработанных ламп выводится ртуть и вновь применяется в производстве (такая установка действует, например, на Московском электроламповом заводе).

Вопросы и задания

8.1 Вредные выбросы от Ставропольской ГРЭС и возможные пути уменьшения их влияния.

8.2.  Какие электротехнические установки могут создавать сильные магнитные поля? Электрические поля?

8.3. Какие опасности возникают при неконтролируемом выбросе в мусорные контейнеры отработавших газоразрядных ламп?

Задачи к лекциям 5-8
[image: image133.emf]120

30

4

1

2

3


Рисунок 43 - Сечение трубы теплотрассы:

1 – стальная труба; 2 – теплоизоляция; 3 – алюминиевая фольга

1. Определить тепловые потери городской теплотрассы при температуре воды в трубе 
[image: image134.wmf]С

80

о

=

в

t

, температуре окружающей среды 
[image: image135.wmf]С

15

о

-

=

окр

t

. Сечение трубы приведено на рис. 43.
Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы, 
[image: image136.wmf]К

Вт/м

200

2

1

=

a

, от поверхности трубы в окружающую среду, 
[image: image137.wmf]10

2

=

a

. Коэффициент теплопроводности стали 
[image: image138.wmf]К

м

Вт

40

×

=

cn

l

, теплоизоляции – 
[image: image139.wmf]03

,

0

=

из

l

.

Тепловой поток в расчете на 1 м длины трубы:


[image: image140.wmf]R

t

t

F

Q

окр

в

)

(

-

=

,

где 
[image: image141.wmf]F

 – поверхность теплоотдачи; 
[image: image142.wmf]R

 – тепловое сопротивление,

[image: image143.wmf]1

,

1

10

1

1

0001

,

0

200

1

1

03

,

0

030

,

0

40

004

,

0

1

2

1

=

+

+

+

=

+

+

+

=

a

a

R

.

Как видно, первыми двумя составляющими можно пренебречь, тогда

[image: image144.wmf]Вт

36

1

,

1

95

134

,

0

1

,

1

)

15

80

(

1

)

03

,

0

2

004

,

0

2

12

,

0

(

=

×

×

=

+

×

×

×

+

×

+

=

p

p

Q

.
Кроме этого теплового потока, учтем еще поток теплоты излучения (в расчете на 1 м длины):


[image: image145.wmf][

]

[

]

2

2

м

К

Вт/м

F

Е

Q

изл

×

=

,

где 
[image: image146.wmf]Е

 – собственное излучение тела.


[image: image147.wmf]о

С

Е

=

ε
[image: image148.wmf]4

100

÷

ø

ö

ç

è

æ

T

,

где 
[image: image149.wmf][

]

К

Вт/м

67

,

5

2

=

o

C

- коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела; ε – степень черноты тела; 
[image: image150.wmf]T

 – температура излучающей поверхности, 
[image: image151.wmf]К

.

В нашем случае наружная поверхность теплотрассы образуется алюминиевой фольгой, для которой ε = 0,05 Температуру поверхности фольги 
[image: image152.wmf]T

рассчитаем в первом приближении следующим образом. Полный температурный перепад 
[image: image153.wmf]C

95

o

=

-

окр

в

t

t

. Доля от этого перепада, приходящаяся на теплоизоляцию, равна 
[image: image154.wmf]С

86

1

,

1

1

95

o

=

. Температура поверхности трубы по шкале Цельсия равна 80 – 86 = –6 oC; по шкале Кельвина 
[image: image155.wmf]К

Т

267

6

273

=

-

=

. Тогда имеем

[image: image156.wmf].

Вт

6

1

134

,

0

100

267

05

,

0

67

,

5

4

.

=

×

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

p

изл

Q


Суммарные потери на один метр длины теплотрассы:


[image: image157.wmf].

Вт

42

6

36

.

=

+

=

+

=

å

изл

Q

Q

Q


Имея в виду, что на практике часто теплоизоляция снята, определим для этого случая потери.

Тепловое сопротивление 
[image: image158.wmf]1

,

0

1

2

=

@

a

R

. Тогда

[image: image159.wmf]Вт.

400

1

,

0

95

134

,

0

»

×

×

=

p

Q


Теплоту излучения 
[image: image160.wmf].

изл

Q

определим, исходя из следующих соображений. Излучение будет происходить с поверхности стальной трубы при ε = 0,6. Температура поверхности трубы практически будет равна температуре воды, т.е. 80 oC; по шкале Кельвина 
[image: image161.wmf]К

T

353

80

273

=

+

=

.

Тогда 

[image: image162.wmf]Вт

222

42

,

0

100

353

6

,

0

67

,

5

4

.

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

=

изл

Q


Суммарные потери на 1 м длины


[image: image163.wmf]å

=

+

=

Вт

622

22

400

Q

.

Таким образом, при снятой теплоизоляции дополнительные потери, по сравнению с потерями при нормальной теплоизоляции, составят 622–42 = 580 Вт, а на один километр – 580 кВт.

Фактическое состояние теплотрасс в г. Новочеркасске таково, что суммарная длина оголенных теплотрасс составляет порядка нескольких километров. В этой связи рассчитаем потери газа на 1км оголенной теплотрассы. Теплоту сгорания газа примем 38000 кДж/м3; КПД котельной примем 0,4. Тогда объем потерянного газа на 1 км оголенной теплотрассы составит:


[image: image164.wmf](

)

3

3

.

м

494526

м

кДж

38000

4

,

0

час

с

3600

сут

час

24

сут

150

с

кДж

580

=

×

×

×

=

пот

V

.

При цене газа 0,5 руб/м3 убытки в расчете на 1 км составят 494526·0,5
[image: image165.wmf]»

250 тыс.руб.

2. Определить суточную потребность в угле для работы Новочеркасской ГРЭС.

Номинальная мощность – 2400 МВт; КПД=0,4; годовое число часов работы станции в приведении к номинальному режиму 
[image: image166.wmf]час

3000

=

Т

. Теплота сгорания угля 30 МДж/кг. 1 МВт = 1 МДж/с.

Суточная потребность в угле, кг:


[image: image167.wmf],

сут

т

6000

сут

кг

  

6000000

кг

МДж

30

1

час

с

 

3600

сут

час

 

24

час

 

8650

час

 

3000

0,4

с

МДж

 

2400

.

=

=

=

×

×

×

×

=

уг

М


где  8650 – полное число часов в году.

Количество 60-тонных вагонов/сут:

[image: image168.wmf]сут

вагонов

100

60

6000

=

=

n

.

3. Определить потребность в угле на отопительный сезон для отопления жилого дома площадью (8×10) м2, высота жилых комнат 3,5 м. Стены кирпичные, толщина 0,4 м; коэффициент теплопроводности кирпичной кладки 0,6 
[image: image169.wmf]К

м

Вт

×

. Окна занимают 20% от наружной боковой поверхности дома. Полный коэффициент теплопередачи через окна принять 2 
[image: image170.wmf]К

м

Вт

2

, через потолок – 
[image: image171.wmf]К

м

Вт

1

2

. Теплота сгорания угля 35000 кДж/кг. Отопительный сезон 150 сут.; температура в помещении 18 °С; расчетная наружная температура –15 °С. Потери тепла через стены:


[image: image172.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

кВт

2

,

4

кВт

10

10

1

6

,

0

4

,

0

10

1

15

18

8

,

0

2

4

,

0

2

10

2

4

,

0

2

8

3

=

×

+

+

+

×

×

×

×

+

+

×

×

+

=

-

ст

Q

/

Потери через окна:


[image: image173.wmf]кВт.

8

,

1

10

2

)

15

18

(

2

,

0

]

2

)

4

,

0

2

8

[(

5

,

3

3

.

=

×

×

+

×

×

×

×

+

=

-

ок

Q


Потери через потолок:


[image: image174.wmf]кВт

 

2,6

кВт

10

)

15

18

(

1

)

10

8

(

3

пот

=

×

+

×

×

´

=

-

Q


Потерями через пол пренебрегаем.

Суммарные потери:


[image: image175.wmf]кВт.

6

,

8

6

,

2

8

,

1

2

,

4

å

=

+

+

=

Q


Тепловыделения:

· электрическое освещение:
200 Вт (номинальная мощность)·0,2 (коэфф. использования) = 40Вт;
· холодильник: 150 Вт*0,5=75 Вт;
· телевизор: 150 Вт*0,2=30 Вт;
· тепловыделения жильцов дома: 
[image: image176.wmf]Вт

375

5

,

0

)

Вт/чел

150

чел

5

(

=

×

×

,
где 0,5 – коэффициент пребывания в доме;
· кухонные газовые приборы:
500 Вт.

Суммарное тепловыделение:


[image: image177.wmf].

кВт

02

,

1

Вт

1020

500

375

30

75

40

.

=

=

+

+

+

+

=

выд

Q


Необходимая мощность системы отопления:


[image: image178.wmf]å

=

-

=

-

=

кВт

58

,

7

02

,

1

6

,

8

.

выз

от

Q

Q

Q

.


[image: image179.wmf]с

кДж

1

кВт

1

=


Потребность в угле:


[image: image180.wmf]кг.

2806

кг

кДж

35000

)

час

с

3600

сут

час

24

сут

(150

с

кДж

7,58

.

=

×

×

=

уг

М


Ответы на вопросы 
5.1. В г. Ставрополе состояние магистральных теплопроводов крайне неудовлетворительное. Многие участки оголены, оставшаяся теплоизоляция слежалась, уплотнилась. Дополнительные – технически не обоснованные – потери тепла составляют порядка 15–20 % от вырабатываемого.

5.2. Если в качестве топлива применять газ, а не уголь или дизельное топливо, то выгоднее применять малые котлы (на отдельный дом или группу домов). Газ – транспортабелен, подача его легко поддается регулированию; вредных выбросов мало.

5.3. Без электрической энергии невозможно функционирование большинства отраслей промышленности. В частности, на котельных применяется множество двигателей для насосов, вентиляторов, кранов. Их невозможно заменить автономными источниками электрической энергии (например, дизель-генераторами), т.к. суммарная их мощность велика.

5.4. По сути работы устройств с применением сжатого воздуха после его использования должно оставаться 30–40 % давления от первоначального; соответствующая энергия теряется, снижается КПД. Кроме того, на практике весьма велики утечки сжатого воздуха в соединениях труб, вентилях, уплотнениях.

6.1. В принципе – возможно, при выполнении следующих условий: отказ от избыточного потребления в странах «золотого миллиарда»; всемерное энергосбережение; усиление научно-исследователь​ских и экспериментальных работ по проблеме получения новых источников энергии.

6.2. Резкое сокращение добычи угля в Ростовской области, уничтожение шахт – это преступление.

6.3. Опасности: аварии с танкерами; прорыв труб нефтепроводов (в частности из-за разъедания блуждающими токами).

6.4. Научно-технический прогресс в основном связан с применением электрической энергии; на ней базируются технологические процессы, обеспечивающие высокие производительность труда и качество продукции. Например, высокочастотная закалка ж.-д. рельсов увеличивает срок их службы в три раза.

7.1. См. текст гл. 7.

7.2. Солнечное излучение рассеяно в пространстве, его трудно сконцентрировать на малой площади. Поэтому получаются очень громоздкие технические системы: огромное количество зеркал или фотоэлементов и т. д. Серьезные трудности связаны с неравномерностью поступления солнечной энергии. Нужны мощные аккумулирующие устройства, но они не разработаны.

7.3. См. текст гл. 7.

7.4. В периоды, когда используются ветровые электрогенераторы, часть традиционных генерирующих мощностей можно отключить, снизить затраты топлива. В периоды, когда невозможно использование ветровых установок, работает основная электроэнергетическая система, обеспечивая всех потребителей.

8.1. Большой вред садам, огородам наносят кислотные дожди. Серная кислота образуется при соединении окислов серы, выбрасываемых ГРЭС в атмосферу, с водой.

Взвешенные частицы на 99% улавливаются электрофильтрами, что можно считать удовлетворительным. Для улавливания окислов необходимо установить известковые фильтры – для этого необходима реконструкция станции.

8.2 Магнитное поле вредно действует на живые организмы при напряженностях 150–200 А/м. Такая напряженность имеет место вблизи мощных токопроводов (например, токопроводы электропечей.

8.3. Если отработавшие газоразрядные лампы выбрасываются на свалку, то ртуть и ее соединения могут с дождевыми водами проникнуть в грунтовые воды, реки и вызвать отравление людей через питьевую воду.

Методические указания к задачам 
Задачи даны с необходимым минимумом теоретических сведений; приведены расчетные формулы и решения. Необходимо тщательно проработать задачи и проверить усвоение следующим образом. Через какое-то время после первой проработки (не менее недели) вернуться к каждой задаче, взяв условие и не заглядывая в решение. Попытаться вспомнить ход решения, основные расчетные формулы (подробное решение не требуется). Если это не получается, то следует повторить цикл изучения.

Вопросы к зачету по дисциплине
«Введение в специальность»

1. Методика ведения конспектов лекций
2. Методика усвоения задач по математике, физике, теоретическим основам электротехники
3. Методика выполнения лабораторных работ
4. Рациональный режим труда и отдыха при обучении в вузе
5. Принципы формирования и деятельности коллектива студенческой группы
6. Принципы взаимоотношений преподавателей и студентов
7. Основные свойства электроэнергетической системы
8. Основные типы энергетических станций
9. Что происходит в электрической системе при внезапном включении мощного потребителя? При выключении?

10. Почему имеется необходимость в одних случаях повышать напряжение, в других – понижать?

11. Принцип работы трансформатора
12. Характерные потребители электрической энергии на промышленных предприятиях
13. Характерные потребители электрической энергии в быту.

14. Примеры прогрессивных технологических процессов, основанных на применении электрической энергии
15. Выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) на генеральном плане предприятия.

16. Система автоматического включения резерва (АВР).

17. Категории потребителей по надежности электроснабжения
18. Схема питания потребителей I категории
19. Схемы питания потребителей II и III категорий
20. Назначение выключателей в системе электроснабжения потребителей. Вакуумные выключатели
21. Что такое тепловое сопротивление?
22. Какие основные энергетические ресурсы используются на промышленных предприятиях?

23. Для каких целей используется сжатый воздух на промышленных предприятиях?

24. Какой основной вид топлива используется на промышленных предприятиях г. Ставрополя?

25. В каких случаях целесообразно применять малые автономные котлы вместо районных котельных?

26. Почему электрическая энергия является наиболее важным видом энергии?

27. Состояние угольной промышленности в Ставропольском крае
28. Состояние теплотрасс в г.Ставрополе
29. Перспективы обеспечения газом и нефтью в мире
30. Перспективы обеспечения газом и нефтью в России
31. Вредные экологические факторы при сжигании угля
32. Мероприятия по уменьшению вредных экологических факторов при сжигании угля
33. Назначение электрофильтров на Ставропольской ГРЭС
34. Основные экологические проблемы в атомной энергетике
35. Мероприятия по недопущению попадания в окружающую среду ртути отработавших газоразрядных ламп
36. Экономичный способ аэрации при очистке сточных вод
37. Какие основные нетрадиционные источники энергии применяются в настоящее время?

38. Перспективы применения нетрадиционных источников энергии.

39. Возможности применения нетрадиционных источников энергии в Ставропольском крае
Литература:
1. Электроэнергетика : учебное пособие / Ю. В. Шаров, В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. Ставрополь, «АГРУС», 2011. 456 с.

2. Принципы создания блочной многофункциональной защиты асинхронных электродвигателей 0,4 кВ. / Минаков В. Ф., Шарипов И. К., Редькин В. М. // Известия высших учебных заведений : Электромеханика. 1993. № 6. С. 77.

3. Структурная схема устройства защиты асинхронных двигателей 0,4 кВ / И. К. Шарипов, В. Н. Шемякин, Е. Э. Волкова // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2009. С. 357–361.

4. Обоснование инженерных решений устройства измерения и регистрации импульсных напряжений / В. Я. Хорольский, А. Б. Ершов, В. Н. Шемякин, И. К. Шарипов // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2009. С. 311–317.

5. Хорольский В. Я., Таранов М. А. Надежность электроснабжения. Ростов-на-Дону : «Терра Принт», 2007. 120 с.

6. Шемякин В. Н. Исследование импульсных напряжений в распределительных электрических сетях : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ставрополь, 2007. 136 с.

7. Обзор и анализ существующих методов схемотехнической защиты от импульсных напряжений в электрических сетях / В. Я. Хорольский, А. Б. Ершов, В. Н. Шемякин, И. К. Шарипов // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2009. С. 308–311.

8. Минаев И. Г., Воротников И. Н. , Мастепаненко М. А. Способ измерения уровня жидкостей // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 9. С. 68–70. 

9. Минаев И. Г., Мастепаненко М. А. Емкостной способ измерения уровня электропроводных и диэлектрических жидкостей // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика.  – 2011. – № 5. С. 52–55.

10. Моделирование магнитных систем с использованием систем автоматизированного проектирования / С. Н. Антонов, И. К. Шарипов, В. Н. Шемякин, А. И. Адошев // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 10. С. 75–78.

11. Воротников И. Н. , Мастепаненко М. А. Способы измерения электрической емкости по параметрам переходного процесса // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2013. № 10. С. 60–65.

12. Воротников И. Н., Мастепаненко М. А. Емкостной способ измерения уровня электропроводных и диэлектрических жидкостей // Управление качеством: материалы Международной научно-практической конференции. Москва : Издательство Университета машиностроения. 2013. С. 99 – 105.

13. Пат. 78929 Российская Федерация, МПК 8 G01F23/24. Емкостной двухэлектродный датчик уровня жидкости  /  И. Г. Минаев,  Д. Г. Ушкур, М. А. Мастепаненко ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. № 2008131178/22 ; заявл. 28.07.2008 ; опубл. 10. 12. 2008,  Бюл. № 34. 1 с.
14.  Устройство для защиты электро- и технологического оборудования : пат. 2117380 Российская Федерация, МПК6 H 02 P 5/04 / В. Ф. Минаков, В. В. Платонов, Е. Ф. Минаков, Т. Е. Минакова, И. К. Шарипов, В. Г. Андреев, В. П. Сыщиков. – № 93027024/09 ; заявл. 25.05.93 ; опубл. 10.08.98. 1 с.

15. Хорольский В. Я., Ершов А. Б., Шемякин В. Н. Импульсные напряжения в сетях электропитания. Ставрополь : АГРУС, 2004.

16. Устройство защиты линий передачи данных от грозовых перенапряжений / И. К. Шарипов, В. Н. Шемякин, С. Н. Антонов, И. В. Атанов // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 9. С. 64–65.

17.  Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Сонникова В. В. Контроль токов короткого замыкания и перегрузки асинхронных электродвигателей // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2009. С. 61–65.

18. Шарипов И. К. Блочная многофункциональная защита двигателей собственных нужд электростанций : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ставрополь, 2002. 207 с.

19. Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Сонникова В. В. Датчик несимметрии питающего напряжения многофункциональной защиты АД 0,4 кВ // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2009. С. 57–60.

20. Шарипов И. К. , Аникуев С. В. , Шемякин В. Н. Контроль датчиков в системах управления технологическими объектами // Методы и средства повышения эффективности технологических процессов в АПК: опыт, проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Ставрополь, 2013. С. 69–71.

21. Пат. 2407993 Российская Федерация, МПК 8 G01F23/24. Емкостной способ измерения уровня жидкостей и устройство для его осуществления /  И. Г. Минаев,  М. А. Мастепаненко ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. № 2009141472/28 ; заявл. 09.11.2009 ; опубл. 27.12.2010,  Бюл. № 36.  2 с.

22. Шарипов И. К., Атанов И. В., Шемякин В. Н. Диагностика состояния асинхронных электродвигателей на основе спектрального анализа потребляемого тока // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2011. С. 331–335.

23. Шарипов И. К., Атанов И. В., Шемякин В. Н. Устройство контроля токов короткого замыкания и перегрузки асинхронных трехфазных электродвигателей // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2011. С. 335–338.

24. Шарипов И. К., Атанов И. В., Шемякин В. Н. Тиристорный ключ многофункциональной защиты асинхронных электродвигателей // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2013. С. 254–257.

25. Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Антонов С. Н., Аникуев С. В. Моделирование органа защиты от перегрузки блочной многофункциональной защиты электродвигателей // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2013. С. 250–253.

26. Пат. 93975 Российская Федерация, МПК 8  G01F23/24. Емкостный уровнемер жидкостей / И. Г. Минаев,  М. А. Мастепаненко ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. № 2009147414/22 (070186) ; заявл. 21.12.2009 ; опубл. 10. 05.2010.

27. Воротников И. Н., Мастепаненко М. А. Исследование методов измерения электрической емкости на постоянном токе // Методы и средства повышения эффективности технологических процессов АПК : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та. 2013. С. 66–68.

28. Минаев И. Г., Воротников И. Н. , Мастепаненко М. А. Универсальный способ контроля уровня различных жидкостей и аппаратный комплекс для его реализации // Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 5. С. 55–58.
29. Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Антонов С. Н. Использование ANDROID для создания приложений на платформе Х86 // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2012. С. 117–120.

30. Шарипов И. К. , Антонов С. Н., Шемякин В. Н. Оптимизация ядра встраиваемой операционной системы // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2013. С. 246–250.

31. Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Антонов С. Н., Аникуев С. В. Загрузка нескольких операционных систем с накопителя на жестких магнитных дисках // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2013. С. 243–246.

32. Шарипов И. К., Шемякин В. Н., Антонов С. Н. Отказоустойчивые сети : моногр. Ставрополь : АГРУС, 2010. 204 с.
33. Шарипов И. К. , Атанов И. В. Гальваническая развязка линий связи  // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве : сборник научных трудов. Ставрополь, 2010. С. 373–378.
34. Веников В. А., Путятин Е. В. Введение в специальность : Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Высш. шк., 1988. 209 с.
35. Кириллин В. А. Энергетика. Главные проблемы. М. : Знание, 1990. 128 с.
36.  Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий : Учеб. для вузов. М. : Энергоатомиздат, 1995. 416 с.
37. Ушаков В. Г. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии : Учеб. Пособие. Новочерк. политехн. ин-т.– Новочеркасск : НПИ, 1994. 120 с.
38.  Козлов В. Б. Энергетика и природа. М. : Мысль, 1982. 92 с.
39. Технология производства электрической энергии: Метод. указания к изучению дисциплины / В.И. Гордеев, А.Н. Шестаков / Новочерк. политехн. ин-т.– Новочеркасск: НПИ, 1993.– 35 с.
СОДЕРЖАНИЕ:

	ВВЕДЕНИЕ…………………….…………………………….………
	3

	
	

	1 РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ….....………………………
	5

	
	

	2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРА,
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ФУНКЦИИ……………………….
	13

	
	2.1
	Основные типы электрических станций.
Главные свойства системы…………………………
	13

	
	2.2
	Синхронный генератор……………..……………….
	16

	
	2.3
	Трансформатор…………………………………………
	17

	
	2.4
	Выключатели………………………………………..….
	20

	
	
	
	

	3 ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ…………..
	22

	
	3.1
	Асинхронный двигатель…………………..…………
	22

	
	3.2
	Синхронная машина (генератор, двигатель)…..
	24

	
	3.3
	Электрические печи
	26

	
	3.4
	Технологические процессы, основанные
на применении электрической энергии…………
	29

	
	
	
	

	4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………..
	36

	
	4.1
	Основные этапы проектирования………..………
	36

	
	4.2
	Схемы соединения потребителей…………….……
	39

	
	
	
	

	5  СТРУКТУРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ…………………………………………………………….
	64

	
	5.1
	Основные энергетические ресурсы………………
	64

	
	5.2
	Основные преобразования энергии
в технологических процессах............................
	67

	6 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК)
В МИРЕ И В РОССИИ……………………….……………………
	74

	
	6.1
	Разведанные запасы органического топлива…………………...………………………………
	74

	
	6.2
	Перспективы использования энергетических ресурсов………………………………………………..
	75

	
	6.3
	Нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии……………….…………………..
	80

	
	6.4
	Состояние и перспективы энергоснабжения….
	80

	
	
	
	

	7 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (НВИЭ)……………………….………
	82

	
	7.1
	Преимущества и недостатки НВИЭ…….…...…..
	82

	
	7.2
	Коллекторы и концентраторы 
солнечной энергии (КСЭ)………………………..…..
	83

	
	7.3
	Аккумуляторы тепловой энергии гелиосистем……………………………………...……..
	86

	
	
	
	

	8 СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ……..…
	90

	
	8.1
	Тепловые электрические станции (ТЭС)………...
	92

	
	8.2
	Гидроэлектростанции (ГЭС)………………………...
	93

	
	8.3
	Атомные электрические станции (АЭС)…………
	93

	
	8.4
	Воздействие электромагнитных полей на человека………………………………………………….
	95

	
	8.5
	Утилизация ртути газоразрядных ламп…………
	95

	
	
	
	

	Вопросы к зачету по дисциплине
«Введение в специальность»……………………………………
	103

	
	

	
	Литература……………………………………………………
	106



В





А





О





С





С





В





А





1





2





3





4





5





6





Переплавляемый


материал





Расплав





Стальная цилиндрическая стенка





Магнитное


поле





Обмотка





Нагреваемое


изделие





Рисунок 42 -Экологические факторы в энергетике





О





О





а





b





а


2





Рисунок 9 - Генеральный план промышленного предприятия 





d < L





d > L





3





2





1





5





4





Сеть 380/220 В





Сеть 380/220 В








PAGE  
46

_1190469663.unknown

_1190469699.unknown

_1190469717.unknown

_1190469742.unknown

_1192287390.unknown

_1192288431.unknown

_1192288695.unknown

_1192289291.unknown

_1192289327.unknown

_1193496522.unknown

_1192289380.unknown

_1192289318.unknown

_1192289036.unknown

_1192288527.unknown

_1192288624.unknown

_1192288630.unknown

_1192288439.unknown

_1192287880.unknown

_1192288314.unknown

_1192288396.unknown

_1192288010.unknown

_1192287398.unknown

_1192287760.unknown

_1192287394.unknown

_1192287289.unknown

_1192287368.unknown

_1192287379.unknown

_1192287383.unknown

_1192287374.unknown

_1192287307.unknown

_1192287333.unknown

_1192287302.unknown

_1190647693.unknown

_1192287272.unknown

_1192287280.unknown

_1192287255.unknown

_1190469747.unknown

_1190469752.unknown

_1190469757.unknown

_1190469758.unknown

_1190469764.unknown

_1190469755.unknown

_1190469748.unknown

_1190469744.unknown

_1190469746.unknown

_1190469743.unknown

_1190469726.unknown

_1190469735.unknown

_1190469737.unknown

_1190469738.unknown

_1190469736.unknown

_1190469731.unknown

_1190469734.unknown

_1190469727.unknown

_1190469721.unknown

_1190469723.unknown

_1190469725.unknown

_1190469722.unknown

_1190469719.unknown

_1190469720.unknown

_1190469718.unknown

_1190469708.unknown

_1190469712.unknown

_1190469714.unknown

_1190469716.unknown

_1190469713.unknown

_1190469710.unknown

_1190469711.unknown

_1190469709.unknown

_1190469703.unknown

_1190469706.unknown

_1190469707.unknown

_1190469704.unknown

_1190469701.unknown

_1190469702.unknown

_1190469700.unknown

_1190469681.unknown

_1190469689.unknown

_1190469694.unknown

_1190469697.unknown

_1190469698.unknown

_1190469695.unknown

_1190469692.unknown

_1190469693.unknown

_1190469691.unknown

_1190469685.unknown

_1190469687.unknown

_1190469688.unknown

_1190469686.unknown

_1190469683.unknown

_1190469684.unknown

_1190469682.unknown

_1190469672.unknown

_1190469676.unknown

_1190469678.unknown

_1190469679.unknown

_1190469677.unknown

_1190469674.unknown

_1190469675.unknown

_1190469673.unknown

_1190469667.unknown

_1190469670.unknown

_1190469671.unknown

_1190469668.unknown

_1190469665.unknown

_1190469666.unknown

_1190469664.unknown

_1190469645.unknown

_1190469654.unknown

_1190469659.unknown

_1190469661.unknown

_1190469662.unknown

_1190469660.unknown

_1190469656.unknown

_1190469657.unknown

_1190469655.unknown

_1190469650.unknown

_1190469652.unknown

_1190469653.unknown

_1190469651.unknown

_1190469647.unknown

_1190469648.unknown

_1190469646.unknown

_1190469632.unknown

_1190469638.unknown

_1190469643.unknown

_1190469644.unknown

_1190469639.unknown

_1190469636.unknown

_1190469637.unknown

_1190469634.unknown

_1190469628.unknown

_1190469630.unknown

_1190469631.unknown

_1190469629.unknown

_1190469626.unknown

_1190469627.unknown

_1190469571.unknown

