Тестовые задания по дисциплине:

«Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника»

__________________________________ , 1 курс ______ группа

         Фамилия, инициалы

 ___  вариант
« ___» __________ 201__ г.

1. Выберите ответы. Энергетическая система (ЭС), от которой питаются промышленные предприятия и населенные пункты, включает в себя:
· электроэнергетическую систему

· систему теплоснабжения

· систему газоснабжения

· систему водоснабжения

· систему топливоснабжения

2.Выберите ответ. Главные элементы энергетической системы:

· система электроснабжения

· электрические станции различных типов
· линии электропередач

· силовые трансформаторы

3. Выберите ответ. Основной тип используемых электростанций

· тепловая электрическая станция (ТЭС)
· атомная электрическая станция (АЭС)

· геотермальная электрическая станция (ГТЭС)

· дизельная электрическая станция (ДЭС)

4. Выберите ответ. Кроме паровых турбин на тепловых электрических станциях применяются 

· газовые турбины
· водяные турбины

· водородные турбины
· вакуумные турбины
5. Выберите ответ. Совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для производства, преобразования и потребления электрической энергии – это
· система электроснабжения

· электроэнергетическая система

· энергетическая система

6. К основным элементам ЭЭС относятся:

· генераторы 

· трансформаторы 

· выключатели 

· линии электропередач

· устройства управления и регулирования
· обслуживающий персонал
7. Выберите ответ. Все генераторы системы в нормальном режиме работают 

· параллельно и синхронно, т.е. с одной частотой
· автономно (независимо от других)

· в определенное время суток (ночью или днем)
9. Выберите ответ. В Российской Федерации принята стандартная частота питающей сети
· 45 Гц

· 50 Гц

· 55 Гц

· 60 Гц

10. Выберите ответ. Обычно в статоре синхронного генератора укладываются 
· 3 обмотки сдвинутые на 120 градусов

· 4 обмотки сдвинутые на 90 градусов

· 2 обмотки сдвинутые на 180 градусов

· 8 обмоток сдвинутых на 45 градусов

11. Выберите ответ. В Российской Федерации принята для  питающей сети
· 2-х фазная система частотой 120 Гц

· 3-х фазная система частотой 60 Гц

· 3-х фазная система частотой 50 Гц

· 4-х фазная система частотой 60 Гц

12. Выберите ответ. Что произойдет в системе при внезапном включении мощного потребителя?
· резкий кратковременный скачок напряжения (вверх)

· резкое кратковременное снижение напряжения

· ничего
13. Выберите ответ. Самым давним и одним из самых распространенных потребителей является
· 3-фазный асинхронный двигатель (АД)

· 3-фазный синхронный двигатель (СД)
· коллекторный двигатель постоянного тока

· коллекторный двигатель переменного тока

· шаговый электродвигатель (ШД)

14. Выберите ответ. Электрические машины обладают свойством обратимости, т. е. они 

· легко ремонтируются и перерабатываются

· могут использоваться и как генераторы, и как двигатели
· могут вращаться в обратную сторону

· могут устанавливаться горизонтально и вертикально

15. Выберите ответ. В этих печах выделение тепла происходит при прохождении электрического тока по проводнику с высоким удельным сопротивлением
· печи сопротивления

· печи проводимости

· электродуговые печи
· газовые печи

16. Выберите ответы. Электролизом называют: 

· явления выделения вещества на электродах при прохождении через электролит тока

· процессы окисления или восстановления на электродах, сопровождающиеся приобретением или потерей частицами вещества электронов
· процесс растворения кислоты в воде (получение кислотного электролита)
·  процесс растворения щелочи в воде (получение щелочного электролита)

 17. Выберите ответ. Плазма – это состояние вещества 
· твердое

· жидкое

· газообразное 

· когда оно состоит из свободных электронов и ионов
18. Выберите ответы. Трехфазное напряжение используется обычно для 
· асинхронных двигателей

· мощных печей
· трехфазных потребителей
· осветительных приборов
· охранной сигнализации и видеонаблюдения

19. Выберите ответы. Однофазное напряжение используется обычно для
· асинхронных двигателей

· мощных печей
· трехфазных потребителей
· осветительных приборов
· ручного электроинструмента

· бытовой техники

Задание 1. Рассчитать реактивное сопротивление конденсатора емкостью  

С =       10     
[image: image1.wmf]6

10

-

×

Ф  на частоте  F =  100   Гц.                
Задание 2. Реактивное сопротивление катушки индуктивности при частоте питающего напряжения F =   60  Гц составило   2  Ом. Определить индуктивность катушки.

Задание 3. Какой нетрадиционный источник энергии, по Вашему мнению, станет основным в ближайшие 5-10лет, 20-50, 100 лет? По возможности обоснуйте свое мнение.
Кол-во баллов – 

,  дополнительные баллы –  

   Итого
баллов.

PAGE  
4
                                                          страница
                          

_1539982779.unknown

