Вопросы к экзамену 
Раздел 1.  Системы логического управления (СЛУ). 

1  Классификация систем автоматики.

2.Сигналы, применяемые при исследовании систем автоматики.

3 Системы логического управления  (СЛУ) на контактных элементах.

4 Основные операции алгебры логики. 

5  Методы минимизации схем.

6. Методы анализа и синтеза СЛУ на контактных элементах.

7. СЛУ на бесконтактных элементах.

8. Серии бесконтактных логических и функциональных элементах

9. Программируемые логические контроллеры (ПЛК).

10. Методы программирования ПЛК.

11.  Перевод функции срабатывания СЛУ на контактных элементах в программу ПЛК на  языке LD. 

Раздел 2. Основы теории автоматического регулирования.
1.Состав и структура системы автоматического регулирования технологических процессов.
2.Методы и функции управления технологическими процессами.

3.Структура системы автоматического регулирования (САР) по отклонению.

4. Структура САР по возмущению.

5. Статические характеристики элементов и систем автоматики.

6. Динамические характеристики элементов и систем автоматики.

7. Понятие передаточной функции.


Раздел 3.Технические средства автоматики и телемеханики.

1. Датчики температуры и область их применения.

2. Особенности применения термопар и термосопротивлений (ТС).

3. Влияние сопротивления линии связи ТС с вторичным прибором и способы устранения этого влияния.

4. Датчики давления и область их применения.

5. Датчики уровня.

6. Датчики и вторичные приборы для измерения расхода и количества жидкости и газа.

7. Датчики влажности воздуха и сыпучих продуктов.

8. Датчики силы, массы и крутящего момента.

9. Реле.
