Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1) для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

1. Параметры электрических цепей.
2. Топологические понятия электрических цепей.
3. Постоянные ток и напряжение.

4. Линейные элементы схем замещения.
5. Законы Кирхгофа.

6. Метод законов Кирхгофа.

7. Теорема Телледжена.
8. Баланс мощностей.

9. Потенциальная диаграмма.
10. Теорема компенсации.

11. Теорема о линейных соотношениях.

12. Принцип взаимности.

13. Метод контурных токов.

14. Метод узловых потенциалов.

15. Метод преобразований.

16. Принцип наложения.

17. Цепи синусоидального тока.

18. Векторные и волновые диаграммы.

19. Действующие значения гармонических токов и напряжений.

20. Символический метод расчета.

21. Действия с комплексными числами.

22. Действия с синусоидальными величинами.

23. Резонанс напряжений.

24. Резонансные характеристики при резонансе напряжений.

25. Резонанс токов.

26. Резонансные характеристики при резонансе токов.

27. Резонанс в смешанной цепи.

28. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью. 

29. Согласное включение катушек индуктивности.

30. Встречное включение катушек индуктивности.

Доцент кафедры ЭАиМ
к.т.н., доцент                                                                 С.В. Аникуев

