Вопросы к экзамену

- Гидравлика: основные понятия и определения. Идеальные и реальные жидкости. Физические свойства жидкости.

- Методы гидравлики. Силы, действующие на жидкость.

- Гидростатика. Равновесие жидкости в поле сил тяжести. Уравнение Эйлера. Основное уравнение гидростатики.

- Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Гидравлический рычаг.

- Закон Архимеда. Условие плавания тел. Приборы для измерения параметров жидкости.

- Гидродинамика. Основные понятия и определения. Два подхода к описанию движения жидкости.

- Уравнение неразрывности. Уравнение движения Эйлера.

- Уравнение Бернулли. Теорема Бернулли. Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Гидравлические потери. Уравнение Бернулли с учетом гидравлических потерь.

- Гидравлические потери в трубах постоянного сечения. Уравнение Дарси-Вейсбаха.

- Режимы течения жидкостей. Число Рейнольдса. Переход к турбулентному течению.

- Формула Пуазейля. Закон сопротивления Блазиуса.

- Внезапное расширение и сужение трубопровода. Диафрагма с острыми кромками.

- Истечение жидкости через малые отверстия и насадки. Истечение при переменном напоре.

- Расчет трубопроводов. Основные понятия и определения.

- Простой трубопровод постоянного сечения. Напорно-расходная характеристика. Порядок расчета.

- Последовательное соединение трубопроводов. Напорно-расходная характеристика.

- Параллельное соединение трубопроводов. Напорно-расходная характеристика.

- Разветвленное соединение трубопроводов. Напорно-расходная характеристика.

- Трубопроводы с насосной подачей жидкости. Гидравлический удар.

- Центробежные насосы. Основные параметры центробежных насосов.

- Устройство и принцип действия центробежных насосов.

- Максимально допустимая высота всасывания центробежных насосов.

- Основные уравнения центробежных насосов.

- Характеристики центробежных насосов.

- Элементы теории подобия в лопастных насосах.

- Пересчет характеристик лопастных насосов на другую частоту вращения.

- Коэффициент быстроходности.

- Работа насоса на трубопровод. Регулировка режима работы насоса.

- Сводный график центробежных насосов.

- Последовательная и параллельная работа насосов на общий трубопровод.

- Принцип работы объемных машин. Основные параметры.

- Принцип действия поршневого насоса.

- Области применения насосов различных типов.

- Общие сведения о гидроприводе.

- Принципиальные схемы гидропривода.

- Объемные гидродвигатели.

- Гидроаппаратура.

- Следящие гидроприводы.

- Гидроусилители.