Теплотехника

- Теплотехника. Техническая термодинамика. Основные понятия: термодинамическая система, параметры состояния термодинамической системы, термодинамический процесс.

- Давление: определение, единицы измерения, атмосферное (барометрическое), избыточное, разреженное (вакуумметрическое). Абсолютное давление, удельный объем, плотность.

- Температура, определение, связь с энергией молекул. Абсолютная температура. Связь между шкалами температур.

- Равновесные и неравновесные состояния в термодинамике. Изолированная, полуизолированная, неизолированная термодинамическая система.

- Теплоемкость газа. Истинная теплоемкость, виды теплоемкостей, средняя теплоемкость. Показатель адиабаты. Количество теплоты подводимой или отводимой в термодинамическом процессе. Уравнение Майера.

- Уравнение Клапейрона (два вида: с объемом и с удельным объемом). Моль, молярный объем, молярная масса, закон и постоянная Авогадро. Уравнение Менделеева - Клапейрона.

- Идеальные и реальные газы. Законы идеальных газов  (записать  и дать формулировки). Графики в pv-координатах.

- Адиабатный и обобщенный политропный процесс.

- Первый закон термодинамики. Четыре формулировки. Математическая запись.

- Закон идеальных газов (закон Джоуля). Теплота, внутренняя энергия, работа. Энтальпия термодинамической системы.

- Работа и теплота в изобарном, изотермическом и изохорном процессе. Формулы.

- Второй закон термодинамики. Три формулировки. Математическая запись. Энтропия термодинамической системы. Физический смысл и свойства энтропии.

- Круговой цикл тепловой машины. Цикл Карно. Работа и КПД цикла Карно.

- Обратный цикл Карно. Холодильные машины. Холодильный коэффициент. Тепловые насосы.

- Циклы ДВС Цикл Отто. График pv-координатах, работа и КПД цикла Отто. Характеристики циклов ДВС.

- Циклы ДВС Цикл Дизеля. График pv-координатах, работа и КПД цикла Дизеля. Характеристики циклов ДВС.

- Циклы ДВС. Цикл Тринклера. График pv-координатах, работа и КПД цикла Тринклера. Характеристики циклов ДВС.

- Уравнение состояния реальных газов. Смеси газов.

- Водяной пар. Диаграмма процесса парообразования. Влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар.

- Влажный воздух. Точка росы. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Влагосодержание.

- Закон идеальных газов (закон Джоуля). Теплота, внутренняя энергия, работа. Энтальпия термодинамической системы.

- Физическая сущность процесса передачи теплоты теплопроводностью.

- Температурное поле стационарное, нестационарное.

- Изотермическая поверхность.

- Понятие градиента температуры.

- Теплопроводность материала.

- Плотность теплового потока. Тепловой поток.

- Определение количества теплоты, прошедшей через однослойную стенку.

- Термическое сопротивление однослойной стенки.

- Коэффициент теплопередачи теплопроводностью через однослойную стенку.

- Термическое сопротивление многослойной стенки.

- Коэффициент теплопередачи теплопроводностью через многослойную стенку.

- Определение количества теплоты, прошедшей через многослойную стенку.

- Физическая сущность передачи теплоты конвективным способом.

- Физический смысл коэффициента теплоотдачи.

- Размерность коэффициента теплоотдачи.

- Плотность теплового потока, тепловой поток.

- Определение количества теплоты, переданной конвективным способом.

- Термическое сопротивление конвективному теплообмену.

- Коэффициент теплопередачи конвективным теплообменом.

- Теория подобия в тепловых процессах.

- Механизм передачи теплоты излучением.

- Основные законы лучистого теплообмена.

- Определение количества энергии, излучаемой поверхностью тела.

- Цикл газотурбиной установки.

- Цикл идеального компрессора.

- Цикл воздушнокомпрессорной холодильной установки.

- Цикл теплового насоса.

- Цикл паросиловой установки.

- Цикл паровой компрессорной холодильной установки.

- Цикл абсорбционной холодильной установки.